珠海市第三人民医院住院药房单剂量锭剂分包机耗材采购项目清单

| 序号 | 商品名称 | 主要功能 | 国产与进口产品区别 | 允许选择进口品牌理由 | 采购进口产品的必要性 | 采购国产产品对工作的实质性影响 | 是否存在国 产同类产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包纸 | 配套TOSHO全自动分包机，主用于包装住院病人单次服用所需药品。 | 1.进口的分包纸是完全匹配TOSHO全自动分包机，与机器的包装部配合度最高，对机子损耗最小。 2.国产包装袋相比较材质较硬，与TOSHO全自动分包机匹配度不高，对设备包装部损耗很大。 | - 1.进口的分包纸是完全匹配TOSHO全自动分包机，与机器的包装部配合度最高，对机子损耗最小。 - 2.国产包装袋相比较材质较硬，与TOSHO全自动分包机匹配度不高，对设备包装部损耗很大。 | 进口分包纸和配套墨带是完全匹配TOSHO全自动分包机，与机器的包装部配合度最高，对机器包装部损耗最小，如果使用其他耗材，会造成如下后果：1.设备包装部打印系统毁坏，维修费用较高；2.药袋封装不严；3.打印效果无法满足全院护理系统扫码核对的需要。 | 1.进口产品配合度最高，对机子损耗较小。 2.进口产品包装袋比国产要软。 | 是 |  |
| 2 | 墨带 | 配套TOSHO全自动分包机，主用于在药袋上打印患者和药品信息。 | 进口墨带比国产色带打印效果更清晰，且耐久性强，不易蹭掉，抗污性强，对机子打印头磨损最小。 | 进口墨带比国产色带打印效果更清晰，且耐久性强，不易蹭掉，抗污性强，对机子打印头磨损最小。 |  | 进口产品的墨带打印效果打印效果更清晰，且耐久性强，不易蹭掉，抗污性强。 | 是 |  |