**附件3：零部件、接插件等易损设备单价在300元范围内设备材料清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 1、视频监控系统 | | | | | |
| 1 | 拾音器 | 台 | 海康威视 | DS-2FP2020 | 72 |
| 2 | 球机支架 | 台 | 海康威视 | DS-1602ZJ | 3 |
| 3 | 室内枪机支架 | 台 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 78 |
| 4 | 人脸识别专用摄像机支架 | 个 | 海康威视 | 壁装支架 | 61 |
| 5 | 室外监控电源模块 | 个 | 国产 | DC 12V | 47 |
| 6 | 光纤终端盒 | 个 | 国产优质 | 4口，含尾纤、耦合器等配件 | 24 |
| 7 | 防雷器 | 个 | 国产 | 二合一 | 68 |
| 8 | 设备维修费 | 项 | 海康威视 | 300元以下维修费 | 1 |
| 2、公共广播系统 | | | | | |
| 1 | 室内天花扬声器 | 个 | itc | T-104U | 788 |
| 2 | 室内壁挂式扬声器 | 个 | itc | T-601S | 153 |
| 3 | 调音器（6W带强切） | 个 | itc | T-675C | 42 |
| 4 | 设备维修费 | 项 | itc | 300元以下维修费 | 1 |
| 3、一卡通门禁系统 | | | | | |
| 1 | 开门按钮 | 个 | 中控 | CU-A01 | 181 |
| 2 | 门磁开关 | 个 | 豪恩 | HO-03C | 449 |
| 3 | 电控锁 | 个 | 中控 | AL-280 | 449 |
| 4 | 设备维修费 | 项 | 中控 | 300元以下维修费 | 1 |
| 4、入侵报警系统 | | | | | |
| 1 | 入侵报价主机电源 | 台 | 豪恩 | 12V,7A | 1 |
| 2 | 单防区输入输出模块 | 个 | 豪恩 | LHB9000-Z1R1 | 34 |
| 3 | 双防区输入输出模块 | 个 | 豪恩 | LHB9000-Z2 | 11 |
| 4 | 单防区输入输出模块 | 个 | 豪恩 | LHB9000-Z1R1 | 34 |
| 5 | 双防区输入输出模块 | 个 | 豪恩 | LHB9000-Z2 | 11 |
| 6 | 设备维修费 | 项 | 豪恩 | 300元以下维修费 | 1 |
| 5、电子巡更系统 | | | | | |
| 1 | 通讯座 | 个 | 兰德华 | 云更宝X-1 | 8 |
| 2 | 巡更信息点 | 个 | 兰德华 | EM-2 | 266 |
| 3 | 设备维修费 | 项 | 兰德华 | 300元以下维修费 | 1 |