## Sheet1
序号 | 器具名称 | 型号 | 出厂编码 | 生产厂家 | 科室 | 备注
1 | 移液器 | GILSON（10-100μL） | \ | GILSON | 理化试验室 | 1个
2 | 移液器 | GILSON（50-250μL） | \ | GILSON | 理化试验室 | 2个
3 | 移液器 | GILSON（100-1000μL） | \ | GILSON | 理化试验室 | 2个
4 | 移液器 | thermo（1-10μL） | \ | Thermo | 理化试验室 | 1个
5 | 移液器 | thermo（10-100μL） | \ | Thermo | 理化试验室 | 2个
6 | 移液器 | thermo（20-200μL） | \ | Thermo | 理化试验室 | 1个
7 | 移液器 | thermo（100-1000μL） | \ | Thermo | 理化试验室 | 1个
8 | 移液器 | DLAB（20-200μL） | \ | DLAB | 理化试验室 | 1个
9 | 移液器 | DLAB（100-1000μL） | \ | DLAB | 理化试验室 | 1个
10 | 移液器 | DLAB（1000-5000μL） | \ | DLAB | 理化试验室 | 1个
11 | 移液器 | DLAB（2-10mL） | \ | DLAB | 理化试验室 | 1个
12 | 容量瓶 | 1mL | \ | \ | 理化试验室 | 5个
13 | 容量瓶 | 2mL | \ | \ | 理化试验室 | 5个
14 | 容量瓶 | 5mL | \ | \ | 理化试验室 | 10个
15 | 容量瓶 | 10mL | \ | \ | 理化试验室 | 5个
16 | 容量瓶 | 25mL | \ | \ | 理化试验室 | 5个
17 | 容量瓶 | 50mL | \ | \ | 理化试验室 | 5个
18 | 容量瓶 | 100mL | \ | \ | 理化试验室 | 15
19 | 容量瓶 | 250mL | \ | \ | 理化试验室 | 5个
20 | 容量瓶 | 500mL | \ | \ | 理化试验室 | 5个
21 | 容量瓶 | 1000mL | \ | \ | 理化试验室 | 2个
22 | 具塞比色管 | 10mL | \ | \ | 理化试验室 | 15个
23 | 具塞比色管 | 25mL | \ | \ | 理化试验室 | 15个
24 | 具塞比色管 | 50mL | \ | \ | 理化试验室 | 15个
25 | 具塞比色管 | 100mL | \ | \ | 理化试验室 | 15个
26 | 刻度移液管 | 1mL | \ | \ | 理化试验室 | 5个
27 | 刻度移液管 | 2mL | \ | \ | 理化试验室 | 5个
28 | 刻度移液管 | 5mL | \ | \ | 理化试验室 | 5个
29 | 刻度移液管 | 10mL | \ | \ | 理化试验室 | 5个
30 | 水银温度计 | 0-100℃ | \ | \ | 理化试验室 | 5个
31 | 水银温度计 | 200-300℃ | \ | \ | 理化试验室 | 5个
32 | 水银温度计 | 0-500℃ | \ | \ | 理化试验室 | 5个
33 | 温湿度计 | —30~60℃、0~100% | \ | Anymetre（美德时） | 理化试验室 | 10个
34 | 标准砝码 | F1 | \ | \ | 理化试验室 | 1套
35 | 气相色谱仪 | 8890B | CN2130A189 | 安捷伦 | 理化实验室
36 | 气质联用仪 | 8890-5977B | CN2131A076/US2131N003 | 安捷伦 | 理化实验室
37 | 液相色谱仪 | 1260 Infinity | DEAG005519 | 安捷伦 | 理化实验室
38 | 原子吸收分光光度计 | 240ZAA | MY21290001 | 安捷伦 | 理化实验室
39 | 马弗炉 | KSL-1200X-M | K223092MU | 合肥科晶 | 理化实验室
40 | 马弗炉 | KSL-1200X-J | K222035JU | 合肥科晶 | 理化实验室
41 | PH/氟离子浓度计 | MP523-04 | 2320020020221006 | 上海三信 | 理化实验室
42 | 离子计 | PXSJ-216 | 621420N1121080091 | 上海仪电 | 理化实验室
43 | 电导率仪 | DDBJ-351L | 611820N0021080001 | 上海仪电 | 理化实验室
44 | 紫外可见分光光度计 | Cary 3500 | MY2129ZD04 | 安捷伦 | 理化实验室
45 | 原子荧光光度计 | AFS-933 | 031701021147 | 北京吉天 | 理化实验室
46 | 十万分之一天平 | SECURA225D-1CN | 3142215929 | sartorius | 理化实验室
47 | 万分之一天平 | BSA224S-CW | 3141614390 | sartorius | 理化实验室
48 | 千分之一天平 | BSA223S-CW | 3139110097 | sartorius | 理化实验室
49 | 测汞仪 | F732-V型 | 890011 | 上海华光 | 理化实验室
50 | 输液泵 | SYS-50 | 9142012101256 | 麦科田 | 心理一区
51 | 除颤监护仪 | XD100Xe | 73893001293 | 普美康 | MECT
52 | 除颤监护仪 | M2 | BA22COW090 | 卓尔 | 老年科病区
53 | 除颤监护仪 | M-Series | T20I143264 | 卓尔 | 感染内科
54 | 除颤监护仪 | M-Series | T20J143477 | 卓尔 | 手术室
55 | 除颤监护仪 | CardioServ | 101170729 | GE | 紫荆部皮肤科
56 | 冰箱 | MPR-210 | 2180007 | 松洋 | 预防接种门诊
57 | 冰箱 | MPR-210 | 2180012 | 松洋 | 预防接种门诊
58 | 冰箱 | MPR-313 | 031701022189 | 松洋 | 预防接种门诊
59 | 冰箱 | HYC-198S | BE07F 5B0N0 OQEK7 BR1A3 | 海尔 | 预防接种门诊
60 | 冰箱 | HYC-940 | BE03L R00N0 0QJMA RX57T | 海尔 | 预防接种门诊
61 | 冰箱 | MPR-313 | 2180161 | 松洋 | 预防接种门诊
62 | 温湿度计 | JWS-A2 | 0022 | / | 主院区美容科
63 | 温湿度计 | JWS-A2 | 0023 | / | 主院区美容科
64 | 温湿度计 | JWS-A2 | 0024 | / | 主院区美容科
65 | 温湿度计 | JWS-A2 | 0025 | / | 主院区美容科
66 | 温湿度计 | JWS-A2 | 0026 | / | 主院区美容科
67 | 温湿度计 | JWS-A2 | 0027 | / | 主院区美容科
68 | 温湿度计 | JWS-A2 | 0028 | / | 主院区美容科
69 | 温湿度计 | JWS-A2 | 0029 | / | 主院区美容科
70 | 温湿度计 | JWS-A2 | 0030 | / | 主院区美容科
71 | 温湿度计 | （-30-50）℃ | 310 | / | 紫荆美容科
72 | 温湿度计 | （-30-50）℃ | 307 | / | 紫荆美容科
73 | 温湿度计 | JWS-A2 | 1904570161 | / | 紫荆美容科
74 | 温湿度计 | JWS-A2 | 1403232121 | / | 紫荆美容科
75 | 温湿度计 | JWS-A2 | 1904570216 | / | 紫荆美容科
76 | 温湿度计 | JWS-A2 | 1212290130 | / | 紫荆美容科
77 | 温湿度计 | JWS-A2 | 1004061179 | / | 紫荆美容科
78 | 空气采样器 | ANW1300 | 20211496 | 广州工乐 | 职业卫生科
79 | 空气采样器 | ANW1300 | 20212633 | 广州工乐 | 职业卫生科
80 | 空气采样器 | ANW1300 | 20212634 | 广州工乐 | 职业卫生科
81 | 空气采样器 | ANW1300 | 20212632 | 广州工乐 | 职业卫生科
82 | 空气采样器 | ANW5500 | 20220896 | 广州工乐 | 职业卫生科
83 | 空气采样器 | ANW5500 | 20220897 | 广州工乐 | 职业卫生科
84 | 空气采样器 | ANW5500 | 20211491 | 广州工乐 | 职业卫生科
85 | 空气采样器 | ANW5500 | 20211489 | 广州工乐 | 职业卫生科
86 | 空气采样器 | ANW5500 | 20200258 | 广州工乐 | 职业卫生科
87 | 声校准器 | ANW202 | 361974 | 爱微科 | 职业卫生科 | 多频点声源校准
88 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-1B | B347546 | 杭州爱华 | 职业卫生科
89 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-1B | B347554 | 杭州爱华 | 职业卫生科
90 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-1B | B352763 | 杭州爱华 | 职业卫生科
91 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | B367442 | 杭州爱华 | 职业卫生科
92 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | B367441 | 杭州爱华 | 职业卫生科
93 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | B367379 | 杭州爱华 | 职业卫生科
94 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | B367378 | 杭州爱华 | 职业卫生科
95 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | B367380 | 杭州爱华 | 职业卫生科
96 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | B367449 | 杭州爱华 | 职业卫生科
97 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | B367376 | 杭州爱华 | 职业卫生科
98 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | B367450 | 杭州爱华 | 职业卫生科
99 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | B367451 | 杭州爱华 | 职业卫生科
100 | 噪声频谱分析仪 | AWA5688 | 10333814 | 杭州爱华 | 职业卫生科 | 含1:1倍频程、1:3倍频程
101 | 噪声频谱分析仪 | AWA5688 | 10338320 | 杭州爱华 | 职业卫生科 | 含1:1倍频程、1:3倍频程
102 | 风速计 | DT-8880 | 171108061 | CEM | 职业卫生科
103 | 风速计 | DT-8880 | 171108048 | CEM | 职业卫生科
104 | 紫外照度计 | PMA2200 | 16046 | SOLAR | 职业卫生科
105 | 综合热指数WBGT测试仪 | QT-32 | TPS040027 | QUESTemp TECHNOLOGIES | 职业卫生科
106 | 综合热指数WBGT测试仪 | QT-34 | TEH100017 | QUESTemp TECHNOLOGIES | 职业卫生科
107 | 手传振动计 | SV106 | 45687 | SVANTEK | 职业卫生科
108 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 117279 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
109 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 117280 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
110 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 117278 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
111 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 110762 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
112 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 117281 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
113 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 117277 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
114 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 110763 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
115 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 117276 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
116 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 110761 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
117 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 110705 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
118 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 121829 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
119 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 121967 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
120 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 121828 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
121 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 121880 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
122 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 121720 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
123 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 121796 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
124 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 121803 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
125 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 121887 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
126 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 121965 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
127 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 121814 | SVANTEK | 职业卫生科 | 含1:1倍频程
128 | 数位式温、湿度计 | TES1360A | 80404845 | TES | 职业卫生科
129 | 数字微压差计 | testo510 | 0192-5353 | testo | 职业卫生科
130 | 照度计 | testo540 | 0192-5354 | testo | 职业卫生科
131 | 便携式粉尘采样器 | QW35 | 20220224 | 无锡启沃 | 职业卫生科
132 | 便携式粉尘采样器 | QW35 | 20220221 | 无锡启沃 | 职业卫生科
133 | 便携式粉尘采样器 | QW35 | 20220238 | 无锡启沃 | 职业卫生科
134 | 便携式粉尘采样器 | QW35 | 20220222 | 无锡启沃 | 职业卫生科
135 | 便携式粉尘采样器 | QW35 | 20220237 | 无锡启沃 | 职业卫生科
136 | 便携式红外一氧化碳、二氧化碳气体分析仪 | GXH-3010/3011AE | 70422 | 北京华云 | 职业卫生科
137 | 防爆空气粉尘采样器 | FDS-30 | 20200979 | 深圳国技 | 职业卫生科
138 | 防爆空气粉尘采样器 | FDS-30 | 20201001 | 深圳国技 | 职业卫生科
139 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20210120165 | GilAir | 职业卫生科
140 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20210120152 | GilAir | 职业卫生科
141 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20210120151 | GilAir | 职业卫生科
142 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20210120163 | GilAir | 职业卫生科
143 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20210120154 | GilAir | 职业卫生科
144 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20210120164 | GilAir | 职业卫生科
145 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20210120155 | GilAir | 职业卫生科
146 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20210120161 | GilAir | 职业卫生科
147 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20200021504 | GilAir | 职业卫生科
148 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20220620107 | GilAir | 职业卫生科
149 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20210120162 | GilAir | 职业卫生科
150 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20220620109 | GilAir | 职业卫生科
151 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20220620104 | GilAir | 职业卫生科
152 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20220620103 | GilAir | 职业卫生科
153 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20220620102 | GilAir | 职业卫生科
154 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20220620101 | GilAir | 职业卫生科
155 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20210120168 | GilAir | 职业卫生科
156 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20220620100 | GilAir | 职业卫生科
157 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20210120170 | GilAir | 职业卫生科
158 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20210120153 | GilAir | 职业卫生科
159 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20200320134 | Gilian | 职业卫生科
160 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20200320131 | Gilian | 职业卫生科
161 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20200320149 | Gilian | 职业卫生科
162 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20200320148 | Gilian | 职业卫生科
163 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20210120166 | Gilian | 职业卫生科
164 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20200320130 | Gilian | 职业卫生科
165 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20200420021 | Gilian | 职业卫生科
166 | 恒流空气采样器 | GilAir Plus | 20200320129 | Gilian | 职业卫生科
167 | 空气采样器 | ANW1300 | 20212676 | 广州工乐 | 职业卫生科
168 | 空气采样器 | C1500 | 21EA0114 | 麦克（COUGAR) | 职业卫生科
169 | 空气采样器 | C1500 | 21EA0096 | 麦克（COUGAR) | 职业卫生科
170 | 空气采样器 | C1500 | 21EA0109 | 麦克（COUGAR) | 职业卫生科
171 | 空气采样器 | C1500 | 21EA0116 | 麦克（COUGAR) | 职业卫生科
172 | 空气采样器 | C1500 | 21EA0107 | 麦克（COUGAR) | 职业卫生科
173 | 空气采样器 | C1500 | 21EA0115 | 麦克（COUGAR) | 职业卫生科
174 | 流量槽 | GilAir Plus | 1805024-H | Gilian | 职业卫生科
175 | 虎牌全功能型测苯蒸汽检测仪 | TS-0519 | *T-105875* | ION | 职业卫生科
176 | 手提式六合一气体检测仪 | GASTIGER6000 | GAS60000T20180713007 | 万安迪 | 职业卫生科
177 | 手提式六合一气体检测仪 | GASTIGER6000 | GAS600T201124006 | 万安迪 | 职业卫生科
178 | 便携式可燃气体检测报警仪 | PT-XC200 | 17126018 | 北京普吉泰克 | 职业卫生科
179 | 便携式可燃气体检测报警仪 | PT-XC200 | 10126016 | 北京普吉泰克 | 职业卫生科
180 | 数字式温湿度大气压力表 | 622 | 35937422/0523 | testo | 职业卫生科
181 | 数字式温湿度大气压力表 | 622 | 39537410/0523 | testo | 职业卫生科
182 | 双路恒温大气采样器 | ADS-2062E | 41400162 | 深圳国技 | 职业卫生科
183 | 双路恒温大气采样器 | ADS-2062E | 41400170 | 深圳国技 | 职业卫生科
184 | 皂膜流量计 | Gilibrator2 | 610027 | Gilian | 职业卫生科
185 | 智能综合采样器 | ADS-2062E 2.0 | 41201924 | 深圳国技 | 职业卫生科
186 | 智能综合采样器 | ADS-2062E 2.0 | 41201923 | 深圳国技 | 职业卫生科
187 | 干式流量校准器 | 510-L | 202018 | Mesalabs | 职业卫生科
188 | 干式流量校准器 | 510-H | 204709 | Mesalabs | 职业卫生科
189 | X射线机多功能综合检测仪（主机） | X2型 | 220140 | Raysafe | 职业卫生科
190 | 探测器：CT |  | 292937
191 | 探测器：R/F |  | 218034
192 | 探测器：MAM |  | 216564
193 | 屏幕亮度计 | X2 Base Unit | 219390 | Raysafe | 职业卫生科
194 | 光射野一致性调整尺 | DXR+ | 266301 | Raysafe | 职业卫生科
195 | 嵌铅刻度毫米级直尺 | DF-PB40 | 无 | 深圳德方科技 | 职业卫生科
196 | 嵌铅刻度毫米级直尺 | DF-PB40 | 无 | 深圳德方科技 | 职业卫生科
197 | 准直度检测板 | RMS | 209704 | FLUKE | 职业卫生科
198 | 屏片 X 射线摄影密着检测板 | DF-16 | 无 | 深圳德方科技 | 职业卫生科
199 | 数显倾角仪 | 4X90° | 211000433 | 韦度 | 职业卫生科
200 | 便携式表面沾污仪 | Como170 | 7049 | SEA | 职业卫生科
201 | 便携式表面沾污仪 | Como170 | 10202 | nuvia | 职业卫生科
202 | 放射个人剂量报警仪 | DMC3000 | 01A05B74 | MIRION | 职业卫生科
203 | 放射个人剂量报警仪 | DMC3000 | 01A05C09 | MIRION | 职业卫生科
204 | 环境级X、γ剂量率仪 | AT1120 | 12101 | ATOMTEX | 职业卫生科
205 | 加压UR级电离室巡测仪 | 451P-DE-SI-RYR | 6130 | FLUKE | 职业卫生科
206 | 电离室巡测仪 | AT1123 | 52812 | ATOMTEX | 职业卫生科
207 | 中子测量装置 | FH40GL-10+FHT762 | 50270+11122 | Thermo | 职业卫生科
208 | 卷尺 | Hi-13 | 无 | Tajima | 职业卫生科
209 | 热释光仪 | RGD-3E | SC2206-19 | 海阳博创 | 职业卫生科
210 | 便携式可燃气体检测报警仪 | PT-XC200 | 17126018 | 北京普吉泰克 | 职业卫生科
211 | 便携式可燃气体检测报警仪 | PT-XC200 | 17126018 | 北京普吉泰克 | 职业卫生科
212 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | BE03LR00N00QJMARUN3H | Haier | 制剂室
213 | 医用药品冷藏柜 | HYC-940 | BE03LR00N00QJMARDA52 | Haier | 制剂室
214 | 医用药品冷藏柜 | HYC-940 | BE03LR00N00QJMARDHX3 | Haier | 制剂室
215 | 医用药品冷藏柜 | HYC-940 | BE03LR00N00QJMARJDXQ | Haier | 制剂室
216 | 医用药品冷藏柜 | HYC-940 | BE03LR00N00QJMARSKV7 | Haier | 制剂室
217 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | BE03LR00N00QJMART763 | Haier | 制剂室
218 | 医用低温保存箱 | DW-30L420F | BE0H200AU00QJMAF0P1 | Haier | 制剂室
219 | 生化培养箱 | LRH-70F | 210948723 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 制剂室
220 | 生化培养箱 | LRH-70F | 210948721 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 制剂室
221 | 生化培养箱 | LRH-250F | 211050149 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 制剂室
222 | 生化培养箱 | LRH-250F | 211050150 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 制剂室
223 | 电子天平 | JJ1000A | 231021060155-1 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 制剂室
224 | 电子天平 | JJ1000A | 231021060155 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 制剂室
225 | 电子天平 | JJ1000 | 211010084619 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 制剂室
226 | 电子天平 | YP300001D | 制剂室01 | LICHEN | 制剂室
227 | 电子秤 | TC-150K | 341510030125 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 制剂室
228 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9245A |  | 上海一恒科学仪器有限公司 | 制剂室
229 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9245A |  | 上海一恒科学仪器有限公司 | 制剂室
230 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08375 | MAGRFHELIC | 制剂室
231 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08370 | MAGRFHELIC | 制剂室
232 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08378 | MAGRFHELIC | 制剂室
233 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08395 | MAGRFHELIC | 制剂室
234 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T09400 | MAGRFHELIC | 制剂室
235 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08402 | MAGRFHELIC | 制剂室
236 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T09415 | MAGRFHELIC | 制剂室
237 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08386 | MAGRFHELIC | 制剂室
238 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08383 | MAGRFHELIC | 制剂室
239 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08390 | MAGRFHELIC | 制剂室
240 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08380 | MAGRFHELIC | 制剂室
241 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08407 | MAGRFHELIC | 制剂室
242 | 压差表 | （0~30）Pa | 2204T21631 | MAGRFHELIC | 制剂室
243 | 压差表 | （0~30）Pa | 2204T21613 | MAGRFHELIC | 制剂室
244 | 压差表 | （0~30）Pa | 2204T21613 | MAGRFHELIC | 制剂室
245 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08372 | MAGRFHELIC | 制剂室
246 | 集菌仪 | HTY-602A | 030821002 | TAILIN | 制剂室
247 | 集菌仪 | HTY-602A | 030821002 | TAILIN | 制剂室
248 | 生物安全柜 | HFsafe1500LC | 10211500LC0250 | Heal Force | 制剂室
249 | 洁净工作台 | SW-CJ-2FD | AZ2021042844 | AIRTECH | 制剂室
250 | 微生物检验仪 | HTY-302G | 001222011 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 | 制剂室
251 | 移液枪 | （100~1000）ul | RZ74817 | thermo scientific | 制剂室
252 | 移液枪 | （100~1000）ul | RZ74812 | thermo scientific | 制剂室
253 | 移液枪 | （20~200）ul | SZ34500 | thermo scientific | 制剂室
254 | 移液枪 | （10~100）ul | SZ25827 | thermo scientific | 制剂室
255 | 移液枪 | （0.5~5）ml | SZ01360 | thermo scientific | 制剂室
256 | 移液枪 | （0.5~5）ml | SZ01363 | thermo scientific | 制剂室
257 | 电导率仪 | DDS-11A | 27 | 上海智光仪器仪表有限公司 | 制剂室
258 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | BE03LR00N00QJMAPH9GR | Haier | 制剂室
259 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | BE03LR00N00QJMARTZRQ | Haier | 制剂室
260 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | BE03LR00N00QJMARJKAT | Haier | 制剂室
261 | 药品阴凉箱 |  | ZJFYBX-001 | Zhitao | 制剂室
262 | 光照度计 | LX1010B | S609922 | 欣宝科仪 | 制剂室
263 | 尘埃粒子计数器 | LAPC9306 | 201130 | 苏州星源洁净环境科技有限公司 | 制剂室
264 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08375 | MAGRFHELIC | 制剂室
265 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08370 | MAGRFHELIC | 制剂室
266 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08378 | MAGRFHELIC | 制剂室
267 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08395 | MAGRFHELIC | 制剂室
268 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T09400 | MAGRFHELIC | 制剂室
269 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08402 | MAGRFHELIC | 制剂室
270 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08386 | MAGRFHELIC | 制剂室
271 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08383 | MAGRFHELIC | 制剂室
272 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08390 | MAGRFHELIC | 制剂室
273 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08380 | MAGRFHELIC | 制剂室
274 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08407 | MAGRFHELIC | 制剂室
275 | 压差表 | （0~30）Pa | 2204T21631 | MAGRFHELIC | 制剂室
276 | 压差表 | （0~30）Pa | 2204T21613 | MAGRFHELIC | 制剂室
277 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T08372 | MAGRFHELIC | 制剂室
278 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T09145 | MAGRFHELIC | 制剂室
279 | 压差表 | （0~30）Pa | 2206T03534 | MAGRFHELIC | 制剂室
280 | 连续进样枪 | Multipette E3X | G30516H | eppendorf（德国） | 药剂科（药检室12楼）
281 | 连续进样枪 | Multipette E3X | I57670H | eppendorf（德国） | 药剂科（药检室12楼）
282 | 连续进样枪 | Multipette E3 | I42622H | eppendorf（德国） | 药剂科（药检室12楼）
283 | 连续进样枪 | Multipette E3 | I42617H | eppendorf（德国） | 药剂科（药检室12楼）
284 | 移液枪 | 0.5～100 | YE205AN0010401 | 大龙仪器 | 药剂科（药检室12楼）
285 | 移液枪 | 0.5～100 | YE205AN0010394 | 大龙仪器 | 药剂科（药检室12楼）
286 | 移液枪 | 2～20 | YE6K786436 | 大龙仪器 | 药剂科（药检室12楼）
287 | 移液枪 | 2～20 | YE209AT0031681 | 大龙仪器 | 药剂科（药检室12楼）
288 | 移液枪 | 10～100 | YE4A279321 | 大龙仪器 | 药剂科（药检室12楼）
289 | 移液枪 | 10～100 | YE205AP0004859 | 大龙仪器 | 药剂科（药检室12楼）
290 | 移液枪 | 20～200 | YE178AF0060880 | 大龙仪器 | 药剂科（药检室12楼）
291 | 移液枪 | 20～200 | YE205AP0002459 | 大龙仪器 | 药剂科（药检室12楼）
292 | 移液枪 | 100～1000 | YE191AM0018397 | 大龙仪器 | 药剂科（药检室12楼）
293 | 移液枪 | 100～1000 | YEAA6AC0005370 | 大龙仪器 | 药剂科（药检室12楼）
294 | 移液枪 | 20～200 | YE212AT0241341 | 大龙仪器 | 药剂科（药检室12楼）
295 | 移液枪 | 20～200 | YE212AT0241340 | 大龙仪器 | 药剂科（药检室12楼）
296 | 移液枪 | 20～200 | YE212AT0241339 | 大龙仪器 | 药剂科（药检室12楼）
297 | 熔点仪 | YRT-3 | 07-19-199 | 天大天发科技有限公司 | 药剂科（药检室12楼）
298 | 液体比重天平 | PZ-D-5 | 2931 | 上海越平科学仪器 | 药剂科（药检室12楼）
299 | 超低温冰箱 | 松洋MDF-U780V | 031701022478 | 冰山松洋生物科技（大连）有限公司 | 药剂科（药检室12楼）
300 | 低温冰箱 | 海尔DW-30L420F | 031701022479 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 药剂科（药检室12楼）
301 | 医用冷藏柜 | 海尔HYC-940 | 031701022476 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 药剂科（药检室12楼）
302 | 医用冷藏柜 | 海尔HYC-940 | 031701022477 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 药剂科（药检室12楼）
303 | 小型高速冷冻离心机 | 5424R | 02529 | eppendorf（德国） | 药剂科（药检室12楼）
304 | 小型高速冷冻离心机 | 5424R | 02528 | eppendorf（德国） | 药剂科（药检室12楼）
305 | 离心机 | BY-600A | 02527 | 北京白洋医疗器械有限公司 | 药剂科（药检室12楼）
306 | 高效液相色谱串联质谱仪 | 岛津LCMS-8050CL | 01211595009 US | SIMADZU（岛津） | 药剂科（药检室12楼）
307 | 电子分析天平 | BS110S | 21200001 | 北京赛多利斯 | 药剂科（药检室12楼）
308 | 电子天平 | BSA124S | 34491615 | 北京赛多利斯 | 药剂科（药检室12楼）
309 | 电子天平 | QUINTIX125D-1CN | 3137119997 | 北京赛多利斯 | 药剂科（药检室12楼）
310 | 电子天平 | JJ1000Y | 021200003 | 常熟双杰 | 药剂科（药检室12楼）
311 | 电子天平 | JJ1000A | 231019040157 | 常熟双杰 | 药剂科（药检室12楼）
312 | 玻璃温度计 | 0～200℃，分度值2℃ | 200609 | 国产 | 药剂科（药检室12楼）
313 | 玻璃温度计 | 0～100℃，分度值1℃ | 200612 | 国产 | 药剂科（药检室12楼）
314 | 玻璃温度计 | 0～50℃，分度值0.1℃ | 0812 | 国产 | 药剂科（药检室12楼）
315 | 玻璃温度计 | 50～100℃，分度值0.1℃ | 200404 | 国产 | 药剂科（药检室12楼）
316 | 玻璃温度计 | -50～50℃，分度值0.1℃ | 893 | 国产 | 药剂科（药检室12楼）
317 | 机械式温湿度计（指针式） | TH602F | 002208020631 | Anymetre（美德时） | 药剂科（药检室12楼）
318 | 紫外光分光光度计 | UV2600 | A11665733627CS | 上海精密科学仪器 | 药剂科（药检室12楼）
319 | 高效液相色谱仪 | LC-20A | L20134506485 | SIMADZU（岛津） | 药剂科（药检室12楼）
320 | 双三元高效液相色谱仪 | U3000 | 8147563 | Thermo | 药剂科（药检室12楼）
321 | 数字酸度计 | PHS-25B | H08041473 | 上海大普 | 药剂科（药检室12楼）
322 | 砝码 | 5-50g（5个） | F2300002 | 上海医用激光仪器厂 | 药剂科（药检室12楼）
323 | 砝码 | 1000g | 221009030031 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 药剂科（药检室12楼）
324 | 砝码 | 5mg-5g（4个） | F-2201001 | 上海越平 | 药剂科（药检室12楼）
325 | 砝码 | 100g | / | / | 药剂科（药检室12楼）
326 | 砝码 | 500g | F-72555 | / | 药剂科（药检室12楼）
327 | 砝码（5个） | 1g、100mg、50mg、10mg、5mg | 063,064,065,066,067 | 蓬莱市水玲砝码厂 | 药剂科（药检室12楼）
328 | 酒精计（0-100） | 0-40%、40-70%、70-100% | MX01、MX02、MX03 | / | 药剂科（药检室12楼）
329 | 生物安全柜 | HFsafe1200LC | 06211200LC0016 | 上海力康 | 检验科
330 | 冷库 | / | 标本储存室 | / | 检验科
331 | 冷库 | / | 冷藏试剂室 | / | 检验科
332 | 温湿度计 | SY-500 | KF0604171076003 | 三印 | 检验科
333 | 温湿度计 | SY-500 | KF0604171076002 | 三印 | 检验科
334 | 温湿度计 | SY-500 | 812661 | 三印 | 检验科
335 | 温度计 | / | KF0604170095002 | DIGITAL | 检验科
336 | 温度计 | / | KF0604170095001 | DIGITAL | 检验科
337 | 移液器 | 2-20ul | YM217AM0040300 | 大龙 | 检验科
338 | 移液器 | 20-200ul | YM217AM0042687 | 大龙 | 检验科
339 | 台式高速离心机 | Min1412 | 111412XJ1000 | 黑马 | 检验科
340 | 台式高速离心机 | Eppendorf 5430 | 5427JP729853 | 艾本德 | 检验科
341 | 台式高速离心机 | Eppendorf 5420 | 5420KL305382 | 艾本德 | 检验科
342 | 生物安全柜 | HFSafe 1200LC | 06211500LC0046 | 上海力康 | 检验科
343 | 生物安全柜 | HFSafe 1200LC | 06211500LC0049 | 上海力康 | 检验科
344 | 移液器 | 20-200ul | SZ21894 | 赛默飞 | 检验科
345 | 移液器 | 10-100ul | SZ45899 | 赛默飞 | 检验科
346 | 移液器 | 2-20ul | RZ51899 | 赛默飞 | 检验科
347 | 移液器 | (1-10)μL | QH10711 | 赛默飞 | 检验科
348 | 移液器 | 100-1000ul | RH24988 | 赛默飞 | 检验科
349 | 多通道移液器 | 0.5-10ul | K72035K | 艾本德 | 检验科
350 | 移液器 | 100-1000ul | SZ35327 | 赛默飞 | 检验科
351 | 多通道移液器 | 10-100ul | L47294K | 艾本德 | 检验科
352 | 移液器 | 1-10ul | SH11424 | 赛默飞 | 检验科
353 | 移液器 | 20-200ul | RZ91562 | 赛默飞 | 检验科
354 | 移液器 | 100-1000ul | QH11392 | 赛默飞 | 检验科
355 | 移液器 | 100-1000ul | SH02606 | 赛默飞 | 检验科
356 | 恒温培养箱 | HWS-400Y | 21091721 | 上海精宏实验设备有限公司 | 检验科
357 | 恒温培养箱 | HWS-400Y | 031701022448 | 上海精宏实验设备有限公司 | 检验科
358 | 生物安全柜 | HFSafe 1500LC | 06211500LC0048 | 上海力康 | 检验科
359 | 生物安全柜 | HFSafe 1200LC | 052112LC7696 | 上海力康 | 检验科
360 | 生物安全柜 | HFSafe 1200LC | 052112LC7666 | 上海力康 | 检验科
361 | 冷冻离心机 | 5810R | 5811HG3835B | 南京北登 | 检验科
362 | 大容量低温离心机 | L535R | F14300021110109 | 湖南湘仪 | 检验科
363 | 生物安全柜 | HFSafe 1500LC | 06211500LC0051 | 上海力康 | 检验科
364 | 干燥烤箱（真空干燥箱） | 上海博迅DZF-6020MBE | 210133 | 上海博迅 | 检验科
365 | 移液器 | 5-50ul | YE3K133248 | 北京大龙 | 检验科
366 | 移液器 | 100-1000ul | YEA17AF0001758 | 北京大龙 | 检验科
367 | 移液器 | 10-100ul | SZ30255 | 赛默飞 | 检验科
368 | 移液器 | 100-1000ul | YEA17AF001759 | 大龙 | 检验科
369 | 多通道移液器 | 30-300ul | SZ35835 | 赛默飞 | 检验科
370 | 水平旋转仪（数显混匀器） | 苏州爱林WZR-H6000 | 031701029544 | 苏州爱林 | 检验科
371 | 恒温水浴箱（精密恒温水槽） | 上海一恒BWS-27G | 031701029538 | 上海一恒 | 检验科
372 | 大型低速离心机 | BY-L600 | / | 北京白洋医疗器械有限公司 | 检验科
373 | 医用离心机 | BY-600A型 | 2109170325 | 北京白洋医疗器械有限公司 | 检验科
374 | 移液器 | 5-50ul | KA0007743 | 大龙 | 检验科
375 | 移液器 | 0.1-2.5ul | 16580961 | sartorius | 检验科
376 | 移液器 | 20-200ul | YE178AF0060855 | 大龙 | 检验科
377 | 移液器 | 100-1000ul | SZ35428 | 赛默飞 | 检验科
378 | 移液器 | 2-20ul | 18029084 | 赛多利斯 | 检验科
379 | 移液器 | 0.5-10ul | YE197AL0487300 | 大龙 | 检验科
380 | 移液器 | 100-1000ul | RZ92346 | 赛默飞 | 检验科
381 | 移液器 | 10-100ul | 17612787 | 赛默飞 | 检验科
382 | 医用冷藏柜 | HCY-1378 | 031701022462 | 海尔 | 检验科
383 | 霉菌培养箱 | BMJ-250C | 210031 | 上海博迅 | 检验科
384 | 恒温培养箱 | HWS-250Y | 21021894 | 上海精宏实验设备有限公司 | 检验科
385 | 生物安全柜 | HFSafe 1500LC | 06211500LC0042 | 上海力康 | 检验科
386 | 生物安全柜 | HFSafe 1500LC | 06211500LC0034 | 上海力康 | 检验科
387 | 水套式二氧化碳培养箱 | HF160W | / | Heal Force | 检验科
388 | 移液器 | 0.2-2ul | SZ04326 | 赛默飞 | 检验科
389 | 移液器 | 5-50ul | Y80661 | 赛默飞 | 检验科
390 | 移液器 | 20-200ul | YE185AJ0009188 | 北京大龙 | 检验科
391 | 移液器 | 100-1000ul | SE35095 | 赛默飞 | 检验科
392 | 智能电热恒温培养箱 | 精宏HWS-250Y | 031701022446 | 上海精宏实验设备有限公司 | 检验科
393 | 生物安全柜 | HFSafe 1500LC | 06211500LC0050 | 上海力申 | 检验科
394 | 恒温水浴箱（精密恒温水槽） | 上海一恒BWS-27G | 031701029534 | 上海一恒 | 检验科
395 | 医用离心机 | BaSO 2020-2 | C05001473 | 江苏贝索生物工程有限公司 | 检验科
396 | 医用离心机 | 400C型 | 2109170536 | 北京白洋医疗器械有限公司 | 检验科
397 | 恒温水浴箱（精密恒温水槽） | 上海一恒BWS-27G | 210101718 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 检验科
398 | 移液器 | 5-50ul | YM216AM0031579 | 大龙 | 检验科
399 | 移液器 | 200-1000ul | YM217AM0043107 | 大龙 | 检验科
400 | 移液器 | 100-1000ul | YM218AM0053212 | 大龙 | 检验科
401 | 移液器 | 5-50ul | YM216AM0031577 | 大龙 | 检验科
402 | 移液器 | 200-1000ul | YM217AM0043108 | 大龙 | 检验科
403 | 移液器 | 20-200ul | YM217AM0042689 | 大龙 | 检验科
404 | 移液器 | 5-50ul | YM216AM0031578 | 大龙 | 检验科
405 | 移液器 | 20-200ul | YE212AT0241629 | 大龙 | 紫荆部检验科
406 | 移液器 | 100-1000ul | YE5E417940 | 大龙 | 紫荆部检验科
407 | 移液器 | 40-200ul | E80484 | Finnpipeete | 紫荆部检验科
408 | 移液器 | 20-200ul | YE214AT0284366 | 大龙 | 紫荆部检验科
409 | 移液器 | 5-50ul | YE172AB0009702 | 大龙 | 紫荆部检验科
410 | 穗凌冷柜 | LG-882M2F | 02070300022 | 穗凌 | 紫荆部检验科
411 | 二氧化碳培养箱 | HH.CP型 | 2010038 | 博迅 | 紫荆部检验科
412 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9070A型 | L-605790 | 精宏 | 紫荆部检验科
413 | 澳柯玛SC-387升展示柜 | 387升 | 3010194 | 澳柯玛 | 紫荆部检验科
414 | 低速离心机 | BY-600A | 8011180144 | 白洋 | 紫荆部检验科
415 | 西门子冰箱 | KK22F5711 | 3040247 | 西门子 | 紫荆部检验科
416 | 摇床 | MZR-H6000S | 2020201 | 爱林 | 紫荆部检验科
417 | 博世冰箱 | KGU 28A 2 | 2070300038 | 博世 | 紫荆部检验科
418 | 电热恒温培养箱 | DNP-9052 | 2020041 | 精宏 | 紫荆部检验科
419 | 血沉分析仪 | ORON-200 | 031100065 | 希莱恒 | 紫荆部检验科
420 | 医用离心机 | TDZ5-WS | XX170619T596 | 湖南湘鑫仪器仪表有限公司 | 紫荆部检验科