## 需求清单
LED模拟日光灯报价单
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注
1 | LED日光模拟灯套装 | 1.光源类型：LED光源，设备出光面积≥0.5㎡，显色指数≥95，眩光指数＜19。 2.光生物安全：不含红外光、紫外光谱等成分，对眼睛和皮肤无害，需通过第三方机构的光生物安全检测中的无危险类灯检测标准（提供检测报告）。 3.具备白光、蓝光两种出光模式，白光光谱：可见光光谱，蓝光波长峰值：475-480nm（提供设备光谱检测结果证明）。 4.为满足临床有效应用，使用时眼睛位置处光照强度：白光（2m距离）≥10000lux，并支持0-10000lux强度调节（提供检测报告）。 5.支持对设备的出光模式、光照强度、色温、打开、关闭、使用时长等进行控制和参数设置，具备≥5种模式出光颜色，支持控制设备模拟早晨、正午、黄昏等不同时间段的光线变化，支持通过控制设备光线来模拟户外蓝天，营造自然天空氛围。（提供相关证明材料）。 6.支持设置定时启动、时钟、闹钟、音乐等功能，支持晨间唤醒功能，支持充电、蓄电和断电使用功能（提供检测报告）。 7.控制方式：同时支持物理控制和RS485远程控制两种模式。 8.适用不同临床用途，支持固定安装在室内使用，携带外出以及佩戴在头部使用。 9.设备性能稳定、安全可靠，拥有国内医疗机构使用案例（提供用户名单和对应临床使用案例证明）。 10.提供设备使用说明书。 11.套装配置清单：2套智能光照天空灯，2套智能光照太阳灯，2套智能光照台灯，2套智能光照眼镜，2套舒适沙发椅。 | 套 | 1
注：报价含税，含配送、安装、人工等费用，质保期：
报价单位：