珠海市第三人民医院医疗设备维修报价单

报价公司名称：

联系人及联系方式：

联系地址：

开户行及银行账号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | | 眼底相机（自动免散瞳眼底照相机） | | **设备型号** | AFC-330 | | |
| **故障表现** | | | | **检测结果及维修方案** | | | |
| Error 024  闪光灯曝光亮度不足 | | | |  | | | |
| **维修费/更换配件报价** | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | | 型号 | 单价（元） | 数量/单位 | 总价（元） | 保修期 |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |  |  |
| 报价备注： | | | | | | | |

注：本报价单为珠海市第三人民医院模板报价单。

报价单位：

报价日期：