## Sheet1
2025年非强检器具情况
序号 | 器具名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 科室 | 备注（出厂编码、送检要求等）
1 | 移液器 | (10~100）μL | 1 | Thermo scientific | 药剂科 | SZ25827
2 | 移液器 | （20~200）μL | 1 | Thermo scientific | 药剂科 | SZ34500
3 | 移液器 | （100~1000）μL | 1 | Thermo scientific | 药剂科 | RZ74812
4 | 移液器 | （100~1000）μL | 1 | Thermo scientific | 药剂科 | RZ74817
5 | 移液器 | （0.5~5）mL | 1 | Thermo scientific | 药剂科 | SZ01360
6 | 移液器 | （0.5~5）mL | 1 | Thermo scientific | 药剂科 | SZ01363
7 | 生化培养箱 | LRH-70F | 1 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 药剂科 | 210948721
8 | 生化培养箱 | LRH-70F | 1 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 药剂科 | 210948723
9 | 生化培养箱 | LRH-250F | 1 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 药剂科 | 211050149
10 | 生化培养箱 | LRH-250F | 1 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 药剂科 | 211050150
11 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9245A | 1 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 药剂科 | 031701029579
12 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9245A | 1 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 药剂科 | 031701029580
13 | 集菌仪 | HTY-602A | 1 | TAILIN | 药剂科 | 030821002
14 | 集菌仪 | HTY-602A | 1 | TAILIN | 药剂科 | 030821002
15 | 电子天平 | BYB-200 | 1 | 赛多利斯（上海）贸易有限公司 | 药剂科 | 231021060155
16 | 低温保存箱 | FYL-YS-128L | 1 | 北京福意电器有限公司 | 药剂科 | 2526
17 | 生物安全柜 | HFsafe1500LC | 1 | 上海力申科学仪器有限公司 | 药剂科 | 10211500LC0250
18 | 洁净工作台 | SW-CJ-2FD | 1 | 苏州安泰空气技术有限公司 | 药剂科 | AZ2021042844
19 | 医用低温保存箱 | DW-30L420F | 1 | Haier | 药剂科 | BE0H200AU00QJMAF0P1
20 | 电子天平 | JJ1000 | 1 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 药剂科 | 211010084619
21 | 电子秤 | TC-150K | 1 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 药剂科 | 341510030125
22 | 大称量电子天平 | YP30001D | 1 | 上海恒基科学仪器有限公司 | 药剂科 | DZTP-ZJS-001
23 | 电子天平 | JJ1000A | 1 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 药剂科 | 231021060155-1
24 | 电子天平 | JJ1000A | 1 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 药剂科 | 231021060155
25 | 压差表 | （0~30）Pa | 1 | MAGRFHELIC | 药剂科 | 2206T08375
26 | 压差表 | （0~30）Pa | 1 | MAGRFHELIC | 药剂科 | 2206T08370
27 | 压差表 | （0~30）Pa | 1 | MAGRFHELIC | 药剂科 | 2206T08378
28 | 压差表 | （0~30）Pa | 1 | MAGRFHELIC | 药剂科 | 2206T08395
29 | 压差表 | （0~30）Pa | 1 | MAGRFHELIC | 药剂科 | 2206T09400
30 | 压差表 | （0~30）Pa | 1 | MAGRFHELIC | 药剂科 | 2206T08402
31 | 压差表 | （0~30）Pa | 1 | MAGRFHELIC | 药剂科 | 2206T08386
32 | 压差表 | （0~30）Pa | 1 | MAGRFHELIC | 药剂科 | 2206T08383
33 | 压差表 | （0~30）Pa | 1 | MAGRFHELIC | 药剂科 | 2206T08390
34 | 压差表 | （0~30）Pa | 1 | MAGRFHELIC | 药剂科 | 2206T08380
35 | 压差表 | （0~30）Pa | 1 | MAGRFHELIC | 药剂科 | 2206T08407
36 | 压差表 | （0~30）Pa | 1 | MAGRFHELIC | 药剂科 | 2204T21631
37 | 压差表 | （0~30）Pa | 1 | MAGRFHELIC | 药剂科 | 2204T21613
38 | 压差表 | （0~30）Pa | 1 | MAGRFHELIC | 药剂科 | 2206T08372
39 | 压差表 | （0~30）Pa | 1 | MAGRFHELIC | 药剂科 | 2206T09145
40 | 压差表 | （0~30）Pa | 1 | MAGRFHELIC | 药剂科 | 2206T03534
41 | 电导率仪 | DDS-11A | 1 | 上海智光仪器仪表有限公司 | 药剂科 | 27
42 | 光照度计 | LX1010B | 1 | 欣宝科仪 | 药剂科 | S609922
43 | 尘埃粒子计数器 | LAPC9306 | 1 | 苏州星源洁净环境科技有限公司 | 药剂科 | 201130
44 | 医用冷藏冰箱 | HYC-940 | 1 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 药剂科 | RE03LR00N00QJMARUN3H
45 | 医用冷藏冰箱 | HYC-940 | 1 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 药剂科 | RE03LR00N00QJMARSKV7
46 | 医用冷藏冰箱 | HYC-940 | 1 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 药剂科 | RE03LR00N00QJMARJDXQ
47 | 医用冷藏冰箱 | HYC-940 | 1 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 药剂科 | RE03LR00N00QJMART763
48 | 医用药品冷藏柜 | HYC-940 | 1 | Haier | 药剂科 | BE03LR00N00QJMARDA52
49 | 医用药品冷藏柜 | HYC-940 | 1 | Haier | 药剂科 | BE03LR00N00QJMARDHX3
50 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 1 | Haier | 药剂科 | BE03LR00N00QJMAPH9GR
51 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 1 | Haier | 药剂科 | BE03LR00N00QJMARTZRQ
52 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 1 | Haier | 药剂科 | BE03LR00N00QJMARJKAT
53 | 药品阴凉箱 | / | 1 | Zhitao | 药剂科 | ZJFYBX-001
54 | 体重秤 | / | 1 | / | 儿少心理调适单元 | /
55 | 电子体温计 | Jxb-178 | 4 | 倍尔康 | 儿少心理调适单元 | /
56 | 除颤监护仪 | XD100xe(M290) | 1 | Rheinwaldstr | 心理服务单元三区 | 73893001618
57 | 除颤仪 | M-series | 1 | 卓尔 | 手术麻醉科 | 设备编码：031701018522
58 | OR1-压差表 | 2000系列 | 1 | MAGRFHELIC | 手术麻醉科 | 设备编码：2203T22055
59 | OR2-压差表 | 2000系列 | 1 | MAGRFHELIC | 手术麻醉科 | 设备编码：2203T18445
60 | OR3-压差表 | 2000系列 | 1 | MAGRFHELIC | 手术麻醉科 | 设备编码：2203T21539
61 | OR4-压差表 | 2000系列 | 1 | MAGRFHELIC | 手术麻醉科 | 设备编码：2203T22051
62 | OR5-压差表 | 2000系列 | 1 | MAGRFHELIC | 手术麻醉科 | 设备编码：2203T22052
63 | 洁净走廊-压差表 | 2000系列 | 1 | MAGRFHELIC | 手术麻醉科 | 设备编码：2203T18446
64 | 温湿度计 | RS-WS-4G-C3H | 1 | 山东仁科测控技术有限公司 | 皮肤性病科 | GCP资料房间外
65 | 温湿度计 | RS-WS-4G-C3H | 1 | 山东仁科测控技术有限公司 | 皮肤性病科 | GCP冰箱
66 | 注射泵 | 麦科田SYS-50 | 1 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 皮肤性病科 | 液氮室
67 | 注射泵 | SYS-50 | 1 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 皮肤性病科 | 液氮室
68 | 注射泵 | SYS-50 | 1 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 皮肤性病科 | 液氮室
69 | 血氧夹 | YX301 | 1 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 皮肤性病科 | 护士站
70 | 手腕血压计 | HEM-6182 | 1 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 皮肤性病科 | 护士站
71 | 体温计 | JXB-178 | 1 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 皮肤性病科 | 护士站
72 | 体温计 | JSB-178 | 1 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 皮肤性病科 | 护士站
73 | 手腕血压计 | HEM-6182 | 1 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 皮肤性病科 | 护士站
74 | 氧流量表 | / | 1 | / | 皮肤性病科 | 小抢救室
75 | 温湿度计 | / | 1 | / | 皮肤性病科 | 抢救室
76 | 吸痰机 | 鱼跃7A-23D | 1 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 皮肤性病科 | 抢救室
77 | 温湿度计 | / | 1 | / | 皮肤性病科 | 耗材仓库
78 | 温湿度计 | / | 1 | / | 皮肤性病科 | 治疗室外面
79 | 温湿度计 | / | 1 | / | 皮肤性病科 | 治疗室冰箱
80 | 输液泵 | 麦科田SYS-6010 | 1 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 皮肤性病科 | 治疗室
81 | 输液泵 | 麦科田SYS-6010 | 1 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 皮肤性病科 | 治疗室1
82 | 注射泵 | 麦科田SYS-50 | 1 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 皮肤性病科 | 治疗室
83 | 肺功能仪 | SPIROLAB Ⅲ | 1 | / | 职业卫生科体检 | A23-053.15079
84 | 肺功能仪 | SPIROLAB Ⅲ | 1 | / | 职业卫生科体检 | A23-053.12640
85 | 肺功能仪 | SPIROLAB Ⅲ | 1 | / | 职业卫生科体检 | A23-053.12591
86 | 肺功能仪 | SPIROLAB Ⅲ | 1 | / | 职业卫生科体检 | A23-053.15078
87 | 肺功能仪 | MasterScreen SeS | 1 | / | 职业卫生科体检 | 1005616-02
88 | 肺功能仪 | MasterScreen SeS | 1 | / | 职业卫生科体检 | 1007416-01
89 | 肺功能仪 | type APS-PRO SA | 1 | / | 职业卫生科体检 | 204392
90 | 肺功能仪 | PF680 | 1 | / | 职业卫生科体检 | /
91 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | 1 | 杭州爱华仪器有限公司 | 职业卫生科 | B367451
92 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | 1 | 杭州爱华仪器设备有限公司 | 职业卫生科 | B367379
93 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | 1 | 杭州爱华仪器设备有限公司 | 职业卫生科 | B367378
94 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | 1 | 杭州爱华仪器设备有限公司 | 职业卫生科 | B347546
95 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | 1 | 杭州爱华仪器设备有限公司 | 职业卫生科 | B367380
96 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | 1 | 杭州爱华仪器设备有限公司 | 职业卫生科 | B347554
97 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | 1 | 杭州爱华仪器设备有限公司 | 职业卫生科 | B367449
98 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | 1 | 杭州爱华仪器设备有限公司 | 职业卫生科 | B352763
99 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | 1 | 杭州爱华仪器设备有限公司 | 职业卫生科 | B367376
100 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | 1 | 杭州爱华仪器设备有限公司 | 职业卫生科 | B367450
101 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | 1 | 杭州爱华仪器设备有限公司 | 职业卫生科 | B367442
102 | 个体噪声剂量计 | ASV5910-2B | 1 | 杭州爱华仪器设备有限公司 | 职业卫生科 | B367441
103 | 照度计 | testo540 | 1 | testo | 职业卫生科 | 0192-5354
104 | 数字微压差计 | testo510 | 1 | testo | 职业卫生科 | 0192-5353
105 | 紫外照度计 | PMA2200 | 1 | SOLAR | 职业卫生科 | 16046
106 | 数位式温、湿度计 | TES1360A | 1 | TES | 职业卫生科 | 080404845
107 | 手传振动计 | SV106 | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 45687
108 | 综合热指数WBGT测试仪 | QT-34 | 1 | QUESTemp TECHNOLOGIES | 职业卫生科 | TEH100017
109 | 噪声频谱分析仪 | AWA5688 | 1 | 杭州爱华仪器有限公司 | 职业卫生科 | 10333814
110 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 121829
111 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 121967
112 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 121880
113 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 121720
114 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 121796
115 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 121803
116 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 121887
117 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 121965
118 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 121828
119 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104IS | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 121814
120 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 110705
121 | 声校准器 | ANW202 | 1 | 爱微科 | 职业卫生科 | 361974
122 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 117279
123 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 117280
124 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 117278
125 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 110762
126 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 117281
127 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 117277
128 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 110763
129 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 117276
130 | 个体噪声剂量计 | SVANTEK 104A | 1 | SVANTEK | 职业卫生科 | 110761
131 | 噪声频谱分析仪 | AWA5688 | 1 | 杭州爱华仪器有限公司 | 职业卫生科 | 10338320
132 | 风速计 | DT-8880 | 1 | CEM | 职业卫生科 | 171108061
133 | 风速计 | DT-8880 | 1 | CEM | 职业卫生科 | 171108048
134 | 个体噪声剂量计 | AVS5911-1 | 1 | 杭州爱华仪器有限公司 | 职业卫生科 | 10333568
135 | 个体噪声剂量计 | AVS5911-1 | 1 | 杭州爱华仪器有限公司 | 职业卫生科 | 10333565
136 | 个体噪声剂量计 | AVS5910 | 1 | 杭州爱华仪器有限公司 | 职业卫生科 | B380127
137 | 个体噪声剂量计 | AVS5910 | 1 | 杭州爱华仪器有限公司 | 职业卫生科 | B380128
138 | 个体噪声剂量计 | AVS5910 | 1 | 杭州爱华仪器有限公司 | 职业卫生科 | B380124
139 | 电磁辐射测量系统 | NBM-550 | 1 | Narda | 职业卫生科 | I-0196
140 | 个体噪声剂量计 | ASV5911 | 1 | 杭州爱华仪器有限公司 | 职业卫生科 | 201970-33
141 | 综合热指数WBGT测试仪 | QT-32 | 1 | QUESTemp | 职业卫生科 | TPS040027
142 | 照度计 | testo540 | 1 | testo | 职业卫生科 | 0192-5354
143 | 高频电磁辐射探头 | EHP200A | 1 | Narda | 职业卫生科 | 108ZX20528
144 | 低频电磁辐射探头 | NBM-550/EHP-50F | 1 | Narda | 职业卫生科 | 510ZY00110
145 | 射频探头 | / | 1 | Narda | 职业卫生科 | J-0135
146 | 风速计 | testo425 | 1 | 深圳德图 | 职业卫生科 | 03677871
147 | 除颤起搏监护仪 | M-Series | 1 | ZOLL | 感染内科 | /
148 | 呼吸机 | V60 | 1 | 飞利浦 | 感染内科 | /
149 | 电动吸引器 | 7A-23D | 1 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 感染内科 | /
150 | 呼吸机 | savina300 | 1 | 德尔格 | 感染内科 | /
151 | 2-8摄氏度冰箱 | mpr-210 | 2 | 冰山松洋生物科技（大连）有限公司 | 预防保健部 | /
152 | 医用冷藏箱 | hyc-198s | 1 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 预防保健部 | /
153 | 医用药品冷藏柜 | hyc-940 | 1 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 预防保健部 | /
154 | 2-8摄氏度冰箱 | mpr313 | 2 | 冰山松洋生物科技（大连）有限公司 | 预防保健部 | /
155 | 医用冷藏箱 | yc-90el | 1 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 预防保健部 | /
156 | 除颤仪 | 美国GE CardioServ型 | 1 | 美国GE | 皮肤性病科 | /
157 | 4G温湿度变送器 | RS-WS-4G-C3H | 1 | 建大仁科 | GCP药房（医教科） | 1580249，24年12月20日到期
158 | 4G温湿度变送器 | RS-WS-4G-C3H | 1 | 建大仁科 | GCP药房（医教科） | 1691350，25年5月6日到期
159 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 1 | Haier | GCP药房（医教科） | BE03LR00N00QJMALDQUL，24年12月11日到期
160 | 4G温湿度变送器 | RS-WS-4G-C3H | 1 | 建大仁科 | GCP机构办档案室（医教科） | 1596668
161 | 4G温湿度变送器 | RS-WS-4G-C3H | 1 | 建大仁科 | 伦理办档案室（医教科） | 1596669
162 | B超机 | LOGIQe | 1 | 理超 | ICU | 0824 3716 3089
163 | 除颤仪 | M-Series | 1 | 卓尔 | ICU | SN （21）U20J038572
164 | 除颤仪 | zoll M2 | 1 | 卓尔 | ICU | SN （21）U21I050662
165 | 超声诊断仪 | LOGIQ E11 | 3 | GE | 超声医学科 | C1-6-D 腹部探头 M5Sc-D 成人心脏探头 L2-9-D 线阵探头
166 | 超声诊断仪 | EPIQ 7C | 1 | 飞利浦 | 超声医学科 | L12-3 线阵探头 S5-1 心脏探头 C5-1 腹部探头
167 | 水平旋转仪（数显混匀器） | 苏州爱林WZR-H6000 | 1 | 苏州爱林 | 主院区检验科 | 031701029544 临床生化免疫室
168 | 恒温水浴箱（精密恒温水槽） | 上海一恒BWS-27G | 1 | 上海一恒 | 主院区检验科 | 210101723 临床生化免疫室
169 | 大型低速离心机 | BY-L600 | 1 | 北京白洋医疗器械有限公司 | 主院区检验科 | 2106100271临床生化免疫室
170 | 医用离心机 | BY-600A型 | 1 | 北京白洋医疗器械有限公司 | 主院区检验科 | 2109170324 临床生化免疫室
171 | 医用离心机 | BY-600A型 | 1 | 北京白洋医疗器械有限公司 | 主院区检验科 | 2109170325 临床生化免疫室
172 | 医用离心机 | BY-600A型 | 1 | 北京白洋 | 主院区检验科 | 2109170327 临床生化免疫室
173 | 医用冷藏箱 | HYC-390 | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE06M30AQ00QEM91FGS5 临床生化免疫室
174 | 医用低温保存箱 | DW-30L420F | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE0H200AU00QJMAFWBXE 临床生化免疫室
175 | 冰箱 | HYCD-282C | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE0F1400000QEMAMSW6A临床生化免疫室 | 临床生化免疫室
176 | 医用冷藏柜 | HYC-390 | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE06M30A000QEM91JXR8临床生化免疫室 | 临床生化免疫室
177 | 医用冷藏柜 | HCY-1378 | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | 031701022462临床生化免疫室 | 临床生化免疫室(GCP)
178 | 2-8摄氏度冰箱 | MPR-200F | 1 | 松洋 | 主院区检验科 | 2180033临床生化免疫室 | 临床生化免疫室(GCP)
179 | 移液器 | 2-20ul | 1 | 赛多利斯 | 主院区检验科 | 18029084临床生化免疫室 | 临床生化免疫室
180 | 移液器 | 0.5-10ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YE197AL0487300临床生化免疫室 | 临床生化免疫室
181 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | RZ92346临床生化免疫室 | 临床生化免疫室
182 | 移液器 | 10-100ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | 17612787临床生化免疫室 | 临床生化免疫室
183 | 移液器 | 5-50ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | KA0007743临床生化免疫室 | 临床生化免疫室
184 | 移液器 | 5-50ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YE6K747734临床生化免疫室 | 临床生化免疫室
185 | 移液器 | 0.1-2.5ul | 1 | sartorius | 主院区检验科 | 16580961临床生化免疫室 | 临床生化免疫室
186 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | SZ35428临床生化免疫室 | 临床生化免疫室
187 | 移液器 | 200-1000ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YE175AB0102027临床生化免疫室 | 临床生化免疫室
188 | 移液器 | 50-200ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | DU76208临床生化免疫室 | 临床生化免疫室
189 | 生物安全柜 | HFsafe1200LC | 1 | 上海力康 | 主院区检验科 | 06211200LC0016临床血液室 | 临床血液室
190 | 台式低速离心机 | L550 | 1 | 湖南湘仪 | 主院区检验科 | F18400013120018临床血液室 | 临床血液室
191 | 移液器 | 2-20ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YM217AM0040300临床血液室 | 临床血液室
192 | 移液器 | 20-200ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YM217AM0042687 临床血液室 | 临床血液室
193 | 移液器 | 5-50ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YE6K747734临床血液室 | 临床血液室
194 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | SZ35450临床血液室 | 临床血液室
195 | 温湿度计 | SY-500 | 1 | 三印 | 主院区检验科 | KF06041710760033楼检验科大厅 | 3楼检验科大厅
196 | 温湿度计 | SY-500 | 1 | 三印 | 主院区检验科 | KF06041710760023楼检验科大厅 | 3楼检验科大厅
197 | 温度计 | / | 1 | DIGITAL | 主院区检验科 | KF06041700950023楼检验科大厅 | 3楼检验科大厅
198 | 温度计 | / | 1 | DIGITAL | 主院区检验科 | KF06041700950013楼检验科大厅 | 3楼检验科大厅
199 | 医用冷藏柜 | HYC-390 | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE06M30AQ00QEM91C8F4结核室 | 结核室
200 | 恒温培养箱 | HWS-400Y | 1 | 上海精宏 | 主院区检验科 | 21091721结核室 | 结核室
201 | 恒温培养箱 | HWS-400Y | 1 | 上海精宏 | 主院区检验科 | 031701022448结核室 | 结核室
202 | 生化培养箱 | SPY-400 | 1 | 上海跃进 | 主院区检验科 | 09111303结核室 | 结核室
203 | 干燥烤箱（真空干燥箱） | DZF-6020MBE | 1 | 上海博迅 | 主院区检验科 | 210133结核室 | 结核室
204 | 冷冻离心机 | 5810R | 1 | 南京北登 | 主院区检验科 | 5811HG3835B结核室 | 结核室
205 | 大容量低温离心机 | L535R | 1 | 湖南湘仪 | 主院区检验科 | F14300021110109结核室 | 结核室
206 | 生物安全柜 | HFSafe 1500LC | 1 | 上海力康 | 主院区检验科 | 06211500LC0048结核室 | 结核室
207 | 生物安全柜 | HFSafe 1200LC | 1 | 上海力康 | 主院区检验科 | 052112LC7696结核室 | 结核室
208 | 生物安全柜 | HFSafe 1200LC | 1 | 上海力康 | 主院区检验科 | 052112LC7666结核室 | 结核室
209 | 生物安全柜 | HFSafe 1500LC | 1 | 上海力康 | 主院区检验科 | 06211500LC0051结核室 | 结核室
210 | 移液器 | 10-100ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | SZ30255结核室 | 结核室
211 | 多通道移液器 | 30-300ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | SZ35835结核室 | 结核室
212 | 冰箱 | BCD-274W | 1 | 博世 | 主院区检验科 | 248050296437002767微生物室 | 微生物室
213 | 霉菌培养箱 | BMJ-250C | 1 | 上海博迅 | 主院区检验科 | 210031微生物室 | 微生物室
214 | 恒温培养箱 | HWS-250Y | 1 | 上海精宏 | 主院区检验科 | 21021894微生物室 | 微生物室
215 | 水套式二氧化碳培养箱 | HF160W | 1 | Heal Force | 主院区检验科 | 0318030654微生物室 | 微生物室
216 | 生物安全柜 | HFSafe 1500LC | 1 | 上海力康 | 主院区检验科 | 06211500LC0042微生物室 | 微生物室
217 | 生物安全柜 | HFSafe 1500LC | 1 | 上海力康 | 主院区检验科 | 06211500LC0034微生物室 | 微生物室
218 | 移液器 | 20-200ul | 1 | 北京大龙 | 主院区检验科 | YE185AJ0009188微生物室 | 微生物室
219 | 多通道移液器 | 10-100ul | 1 | eppendorf | 主院区检验科 | L47241K微生物室 | 微生物室
220 | 台式高速离心机 | Min1412 | 1 | 黑马 | 主院区检验科 | 111412XJ1000 PCR一区 | PCR一区
221 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE02Q900N00QEK1F1Y30 PCR一区 | PCR一区
222 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | RH24988 PCR一区 | PCR一区
223 | 移液器 | 20-200ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | SZ21894 PCR一区 | PCR一区
224 | 移液器 | 10-100ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | SZ45899 PCR一区 | PCR一区
225 | 移液器 | 2-20ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | RZ51899 PCR一区 | PCR一区
226 | 移液器 | 1-10ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | QH33472 PCR一区 | PCR一区
227 | 医用冷藏柜 | HYS-310S | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE0FZ500N00QEJ53LUZU PCR二区 | PCR二区
228 | 台式高速离心机 | Eppendorf 5430 | 1 | 艾本德 | 主院区检验科 | 5427JP729853 PCR二区 | PCR二区
229 | 台式高速离心机 | Eppendorf 5420 | 1 | 艾本德 | 主院区检验科 | 5420KL605379 PCR二区 | PCR二区
230 | 生物安全柜 | HFSafe 1200LC | 1 | 上海力康 | 主院区检验科 | 06211500LC0046 PCR二区 | PCR二区
231 | 生物安全柜 | HFSafe 1200LC | 1 | 上海力康 | 主院区检验科 | 06211500LC0049 PCR二区 | PCR二区
232 | 移液器 | (1-10)μL | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | QH10711 PCR二区 | PCR二区
233 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | SZ35327 PCR二区 | PCR二区
234 | 移液器 | 1-10ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | SH11424 PCR二区 | PCR二区
235 | 移液器 | 20-200ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | RZ91562 PCR二区 | PCR二区
236 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | QH11392 PCR二区 | PCR二区
237 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | SH02606 PCR二区 | PCR二区
238 | 多通道移液器 | 0.5-10ul | 1 | 艾本德 | 主院区检验科 | K72035K PCR二区 | PCR二区
239 | 多通道移液器 | 10-100ul | 1 | 艾本德 | 主院区检验科 | L47294K PCR二区 | PCR二区
240 | 恒温水浴箱（精密恒温水槽） | 上海一恒BWS-27G | 1 | 上海一恒 | 主院区检验科 | 210101718配血室 | 配血室
241 | 医用冷藏柜 | HYC-390 | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE06M30AQ00QEM91F8EQ配血室 | 配血室
242 | 2-8摄氏度冰箱 | MPR-210 | 1 | 松洋 | 主院区检验科 | 2180011配血室 | 配血室
243 | 离心机 | 400C | 1 | 白洋 | 主院区检验科 | 0311023089配血室 | 配血室
244 | 移液器 | 5-50ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YM216AM0031579配血室 | 配血室
245 | 移液器 | 200-1000ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YM217AM0043107配血室 | 配血室
246 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YM218AM0053212配血室 | 配血室
247 | 移液器 | 5-50ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YM216AM0031577配血室 | 配血室
248 | 移液器 | 200-1000ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YM217AM0043108配血室 | 配血室
249 | 移液器 | 5-50ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YM216AM0031578配血室 | 配血室
250 | 移液器 | 20-200ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YM217AM0042689配血室 | 配血室
251 | 移液器 | 20-200ul | 1 | Finnpipette | 主院区检验科 | Y96219配血室 | 配血室
252 | 医用冷藏柜 | 海尔HYCD-282C | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE0F1400000QEMAMHRFQ储血室 | 储血室
253 | 医用冷藏柜 | 海尔HXC-279 | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE0H800AX00QJM97EDA8储血室 | 储血室
254 | 安全阀 | / | 1 | 山东博科 | 主院区检验科 | 2211373洗消室 | 洗消室
255 | 安全阀 | / | 1 | 山东博科 | 主院区检验科 | 2211372洗消室 | 洗消室
256 | 医用压力表 | 0-0.4MPa | 1 | 扬州美智杰 | 主院区检验科 | 210629274洗消室 | 洗消室
257 | 医用压力表 | 0-0.4MPa | 1 | 扬州美智杰 | 主院区检验科 | 210801423洗消室 | 洗消室
258 | 高压灭菌器（消毒医疗废物） | BKQ-B100II | 1 | 山东博科 | 主院区检验科 | 0316029540洗消室 | 洗消室
259 | 高压灭菌器（消毒医疗废物） | BKQ-B100II | 1 | 山东博科 | 主院区检验科 | 0316029541洗消室 | 洗消室
260 | 智能电热恒温培养箱 | 精宏HWS-250Y | 1 | 上海精宏 | 主院区检验科 | 031701022446理化室 | 理化室
261 | 低温保存箱 | 海尔DW-40L278 | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | 031100053理化室 | 理化室
262 | 生物安全柜 | HFSafe 1500LC | 1 | 上海力申 | 主院区检验科 | 06211500LC0050理化室 | 理化室
263 | 恒温培养箱 | GNP-9160 | 1 | 上海精宏 | 主院区检验科 | 1111852理化室 | 理化室
264 | 移液器 | 20-200ul | 1 | 大龙 | 检验科 | YE212AT0241629
265 | 松下冰箱 | MDF-U33865 | 1 | 松下电器 | 检验科 | 02070300019
266 | 医用离心机 | TDZ5-WS | 1 | 湖南湘鑫仪器仪表有限公司 | 检验科 | XX170619T596
267 | 移液器 | 5-50ul | 1 | Finnpipeete | 检验科 | Y59876
268 | 移液器 | 20-200ul | 1 | Finnpipeete | 检验科 | H06739
269 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 大龙 | 检验科 | DP49393
270 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 大龙 | 检验科 | YE5E417940
271 | 移液器 | 50-200ul | 1 | 大龙 | 检验科 | DU37695
272 | 移液器 | 40-200ul | 1 | Finnpipeete | 检验科 | E10719
273 | 移液器 | 40-200ul | 1 | Finnpipeete | 检验科 | E80484
274 | 移液器 | 20-200ul | 1 | 大龙 | 检验科 | YE214AT0284366
275 | 移液器 | 5-50ul | 1 | 大龙 | 检验科 | YE172AB0009702
276 | 穗凌冷柜 | LG-882M2F | 1 | 穗凌 | 检验科 | 02070300022
277 | 二氧化碳培养箱 | HH.CP型 | 1 | 博迅 | 检验科 | 2010038
278 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9070A型 | 1 | 精宏 | 检验科 | L-605790
279 | 澳柯玛SC-387升展示柜 | 387升 | 1 | 澳柯玛 | 检验科 | 3010194
280 | 低速离心机 | BY-600A | 1 | 白洋 | 检验科 | 8011180144
281 | 西门子冰箱 | KK22F5711 | 1 | 西门子 | 检验科 | 3040247
282 | 摇床 | MZR-H6000S | 1 | 爱林 | 检验科 | 2020201
283 | 博世冰箱 | KGU 28A 2 | 1 | 博世 | 检验科 | 2070300038
284 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-75SII | 1 | 苏净安泰 | 检验科 | 16753-47
285 | 电热恒温培养箱 | DNP-9052 | 1 | 精宏 | 检验科 | 2020041
286 | 血沉分析仪 | ORON-200 | 1 | 希莱恒 | 检验科 | 031100065
287 | 注射泵（双泵） | 麦科田SYS-52 | 1 | 麦科田 | 综合病区 | SN 9160012102452
288 | 注射泵（双泵） | 麦科田SYS-52 | 1 | 麦科田 | 综合病区 | SN 9160012102488
289 | 注射泵（单泵） | 美瑞华 MR-301 | 1 | 美瑞华 | 综合病区 | 210100037
290 | 注射泵（单泵） | 美瑞华 MR-301 | 1 | 美瑞华 | 综合病区 | 201200835
291 | 注射泵（单泵） | 美瑞华 MR-301 | 1 | 美瑞华 | 综合病区 | 201200834
292 | 注射泵（单泵） | 麦科田SYS-50 | 1 | 麦科田 | 综合病区 | SN 9156012101800
293 | 注射泵（单泵） | 麦科田SYS-50 | 1 | 麦科田 | 综合病区 | SN 9156012101935
294 | 注射泵（单泵） | 麦科田SYS-50 | 1 | 麦科田 | 综合病区 | SN 9156012101963
295 | 输液泵1 | 美瑞华 MR-508 | 1 | 美瑞华 | 综合病区 | 210100225
296 | 输液泵2 | 美瑞华 MR-508 | 1 | 美瑞华 | 综合病区 | 210100199
297 | 输液泵3 | 麦科田SYS-6010 | 1 | 麦科田 | 综合病区 | SN 9142012100114
298 | 输液泵4 | 麦科田SYS-6010 | 1 | 麦科田 | 综合病区 | SN 9142012101093
299 | 输液泵5 | 麦科田SYS-6010 | 1 | 麦科田 | 综合病区 | SN 9142012101004
300 | 输液泵6 | 麦科田SYS-6010 | 1 | 麦科田 | 综合病区 | SN 9142012101213
301 | 输液泵7 | 麦科田SYS-6010 | 1 | 麦科田 | 综合病区 | SN 9142012101085
302 | 输液泵8 | 麦科田SYS-6010 | 1 | 麦科田 | 综合病区 | SN 9142012100155
303 | 输液泵9 | 麦科田SYS-6010 | 1 | 麦科田 | 综合病区 | SN 9142012101301
304 | 输液泵10 | 麦科田SYS-6010 | 1 | 麦科田 | 综合病区 | SN 9142012100211
305 | 无创呼吸机 | 飞利浦MB102A | 1 | 飞利浦 | 综合病区 | SN 100435053
306 | 肠内营养泵 | 欧瑞浦UPR-800 | 1 | 欧瑞浦 | 综合病区 | 8002207002
307 | RAYSAFE X2 X射线测试仪主机 | X2 | 1 | RAYSAFE | 职业卫生科 | /
308 | RAYSAFE X2 屏幕亮度计 | X2 | 1 | Raysafe | 职业卫生科 | /
309 | RAYSAFE X2 X射线测试仪探测器：CT | X2 | 1 | Raysafe | 职业卫生科 | /
310 | RAYSAFE X2 X射线测试仪探测器：R/F | X2 | 1 | Raysafe | 职业卫生科 | /
311 | RAYSAFE X2 X射线测试仪探测器：MAM | X2 | 1 | Raysafe | 职业卫生科 | /
312 | AT1123 辐射探测仪 | AT1123 | 1 | ATOMTEX | 职业卫生科 | （需要有80、100、120、150KV范围内的X射线校准因子）
313 | 电离室巡检仪451-P | 451-P | 1 | Fluke | 职业卫生科 | /
314 | 电离室巡检仪451-P | 451-P | 1 | Fluke | 职业卫生科 | /
315 | 光射野一致性调整尺 | RaySafe公司 | 1 | RaySafe公司 | 职业卫生科 | /
316 | 测量用卷尺 | Tajima | 1 | Tajima | 职业卫生科 | /
317 | 嵌铅刻度毫米级直尺 | 德方科技有限公司 | 1 | 德方科技有限公司 | 职业卫生科 | /
318 | 准直度检测板 | FLUKE公司 | 1 | FLUKE公司 | 职业卫生科 | /
319 | 数显倾角仪 | 韦度公司 | 1 | 韦度公司 | 职业卫生科 | /
320 | 热释光剂量仪 | 海阳博创公司 | 1 | 海阳博创公司 | 职业卫生科 | （需送上海计量院，深圳的计量报告缺少关键数据导致参加省里比对的结果不理想）
321 | 便携式表面沾污仪COMO170 | COMO170 | 2 | NUVIA SEA公司 | 职业卫生科 | /
322 | 放射个人剂量报警仪 | MIRION 公司 | 2 | MIRION 公司 | 职业卫生科 | /
323 | 环境级X、γ剂量率仪AT1120 | AT1120 | 1 | ATOMTEX 公司 | 职业卫生科 | /
324 | 中子测量装置 | Thermo 公司 | 1 | Thermo 公司 | 职业卫生科 | /
325 | 嵌铅刻度毫米级直尺 | 深圳德方科技 | 1 | 深圳德方科技 | 职业卫生科 | /
326 | FD218 测氡仪 | FD218 | 1 | 北京核地科技发展有限公司 | 职业卫生科 | /
327 | RT-Rn21 氡及其子体测量仪 | RT-Rn21 | 1 | 深圳瑞美德科技 | 职业卫生科 | （需送北京计量院）
328 | 呼吸性粉尘采样器 | / | 1 | 盐城银河科技有限公司 | 职业卫生科 | /
329 | 恒流空气采样器GilAir Plus | GilAir Plus | 28 | GilAir | 职业卫生科 | /
330 | 双路恒温大气采样器ADS-2062E | ADS-2062E | 2 | 深圳国技 | 职业卫生科 | /
331 | 智能综合采样器ADS-2062E 2.0 | ADS-2062E 2.0 | 2 | 深圳国技 | 职业卫生科 | /
332 | 空气采样器C1500 | C1500 | 6 | 麦克传感器股份有限公司（COUGAR) | 职业卫生科 | /
333 | 便携式红外一氧化碳、二氧化碳气体分析仪GXH-3010/3011AE | GXH-3010/3011AE | 1 | 北京市华云分析仪器研究所 | 职业卫生科 | /
334 | 皂膜流量计 | / | 2 | Gilian | 职业卫生科 | （三个流量段）
335 | 防爆粉尘采样器DS-30 | DS-30 | 3 | 深圳国技仪器有限公司 | 职业卫生科 | /
336 | 防爆空气粉尘采样器FDS-30 | FDS-30 | 2 | 深圳国技仪器有限公司 | 职业卫生科 | /
337 | 空气采样器ANW1300 | ANW1300 | 5 | 广州工乐科技有限公司 | 职业卫生科 | /
338 | 空气采样器ANW5500 | ANW5500 | 6 | 广州工乐科技有限公司 | 职业卫生科 | /
339 | 便携式粉尘采样器QW35 | QW35 | 5 | 无锡启沃环境科技有限公司 | 职业卫生科 | /
340 | 干式流量校准器510-L | 0.005~0.5 | 1 | Mesalabs | 职业卫生科 | /
341 | 干式流量校准器510-H | 0.3~30 | 1 | Mesalabs | 职业卫生科 | /
342 | 数字式温湿度大气压力表622 | 622 | 2 | testo | 职业卫生科 | /
343 | 手提式六合一气体检测仪 | / | 2 | testo | 职业卫生科 | /
344 | 虎牌全功能型测苯蒸汽检测仪 | / | 1 | ION | 职业卫生科 | /
345 | 温湿度计 | / | 1 | TES | 职业卫生科 | /
346 | 便携式可燃气体检测报警仪 | 0-100%LEL | 2 | 北京普吉泰克科技有限公司 | 职业卫生科 | /
347 | 连续进样枪 | Multipette E3X | 1 | eppendorf（德国） | 药检室 | G30516H
348 | 连续进样枪 | Multipette E3X | 1 | eppendorf（德国） | 药检室 | I57670H
349 | 连续进样枪 | Multipette E3 | 1 | eppendorf（德国） | 药检室 | I42622H
350 | 连续进样枪 | Multipette E3 | 1 | eppendorf（德国） | 药检室 | I42617H
351 | 移液枪 | 0.5～100 | 1 | 大龙仪器 | 药检室 | YE205AN0010401
352 | 移液枪 | 0.5～100 | 1 | 大龙仪器 | 药检室 | YE205AN0010394
353 | 移液枪 | 2～20 | 1 | 大龙仪器 | 药检室 | YE6K786436
354 | 移液枪 | 2～20 | 1 | 大龙仪器 | 药检室 | YE209AT0031681
355 | 移液枪 | 10～100 | 1 | 大龙仪器 | 药检室 | YE4A279321
356 | 移液枪 | 10～100 | 1 | 大龙仪器 | 药检室 | YE205AP0004859
357 | 移液枪 | 20～200 | 1 | 大龙仪器 | 药检室 | YE178AF0060880
358 | 移液枪 | 20～200 | 1 | 大龙仪器 | 药检室 | YE205AP0002459
359 | 移液枪 | 100～1000 | 1 | 大龙仪器 | 药检室 | YE191AM0018397
360 | 移液枪 | 100～1000 | 1 | 大龙仪器 | 药检室 | YEAA6AC0005370
361 | 移液枪 | 20～200 | 1 | 大龙仪器 | 药检室 | YE212AT0241341
362 | 移液枪 | 20～200 | 1 | 大龙仪器 | 药检室 | YE212AT0241340
363 | 移液枪 | 20～200 | 1 | 大龙仪器 | 药检室 | YE212AT0241339
364 | 熔点仪 | YRT-3 | 1 | 天大天发科技有限公司 | 药检室 | 07-19-199
365 | 液体比重天平 | PZ-D-5 | 1 | 上海越平科学仪器 | 药检室 | 2931
366 | 超低温冰箱 | 松洋MDF-U780V | 1 | 冰山松洋生物科技（大连）有限公司 | 药检室 | 031701022478
367 | 低温冰箱 | 海尔DW-30L420F | 1 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 药检室 | 031701022479
368 | 医用冷藏柜 | 海尔HYC-940 | 1 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 药检室 | 031701022476
369 | 医用冷藏柜 | 海尔HYC-940 | 1 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 药检室 | 031701022477
370 | 小型高速冷冻离心机 | 5424R | 1 | eppendorf（德国） | 药检室 | 02529
371 | 小型高速冷冻离心机 | 5424R | 1 | eppendorf（德国） | 药检室 | 02528
372 | 离心机 | BY-600A | 1 | 北京白洋医疗器械有限公司 | 药检室 | 02527
373 | 高效液相色谱串联质谱仪 | 岛津LCMS-8050CL | 1 | SIMADZU（岛津） | 药检室 | 01211595009 US
374 | 玻璃温度计 | 0～200℃，分度值2℃ | 1 | 国产 | 药检室 | 200609
375 | 玻璃温度计 | 0～100℃，分度值1℃ | 1 | 国产 | 药检室 | 200612
376 | 玻璃温度计 | 0～50℃，分度值0.1℃ | 1 | 国产 | 药检室 | 0812
377 | 玻璃温度计 | 50～100℃，分度值0.1℃ | 1 | 国产 | 药检室 | 200404
378 | 玻璃温度计 | -50～50℃，分度值0.1℃ | 1 | 国产 | 药检室 | 893
379 | 机械式温湿度计（指针式） | TH602F | 1 | Anymetre（美德时） | 药检室 | 002208020631
380 | 紫外光分光光度计 | UV2600 | 1 | 上海精密科学仪器 | 药检室 | A11665733627CS
381 | 高效液相色谱仪 | LC-20A | 1 | SIMADZU（岛津） | 药检室 | L20134506485
382 | 双三元高效液相色谱仪 | U3000 | 1 | Thermo | 药检室 | 8147563
383 | 数字酸度计 | PHS-25B | 1 | 上海大普 | 药检室 | H08041473
384 | 酒精计（0-100） | 0-40%、40-70%、70-100% | 1 | / | 药检室 | MX01、MX02、MX03
385 | 气相色谱仪 | 岛津GC-2030 | 1 | 岛津 | 理化试验室 | /
386 | 原子荧光光度计 | AFS-933 | 1 | / | 理化试验室 | /
387 | 马弗炉 | KSL-1200X-J | 1 | / | 理化试验室 | 800℃/900℃
388 | 马弗炉 | KSL-1200X-M | 1 | / | 理化试验室 | 800℃/900℃
389 | 氟离子浓度计 | 上海三信MP523-04 | 1 | 上海三信 | 理化试验室 | /
390 | 离子计 | 雷磁PXSJ-216F | 1 | / | 理化试验室 | /
391 | 便携式电导率仪 | 雷磁DDBJ-351L | 1 | / | 理化试验室 | /
392 | 紫外可见分光光度计 | 安捷伦Cary3500双通道 | 1 | 安捷伦 | 理化试验室 | /
393 | 电子天平 | Secura225D-1CM | 1 | / | 理化试验室 | /
394 | 电子天平 | BSA224S-CW | 1 | / | 理化试验室 | /
395 | 电子天平 | BSA223S-CW | 1 | / | 理化试验室 | /
396 | 移液器 | microman（50-250μL） | 2 | microman | 理化试验室 | /
397 | 移液器 | microman（100-1000μL） | 1 | microman | 理化试验室 | /
398 | 移液器 | thermo（1-10μL） | 1 | thermo | 理化试验室 | /
399 | 移液器 | thermo（10-100μL） | 2 | thermo | 理化试验室 | /
400 | 移液器 | thermo（20-200μL） | 1 | thermo | 理化试验室 | /
401 | 移液器 | thermo（100-1000μL） | 1 | thermo | 理化试验室 | /
402 | 移液器 | DLAB（20-200μL） | 1 | DLAB | 理化试验室 | /
403 | 移液器 | DLAB（100-1000μL） | 1 | DLAB | 理化试验室 | /
404 | 移液器 | DLAB（1000-5000μL） | 1 | DLAB | 理化试验室 | /
405 | 移液器 | DLAB（2-10mL） | 1 | DLAB | 理化试验室 | /
406 | 容量瓶 | 1mL | 5 | / | 理化试验室 | /
407 | 容量瓶 | 2mL | 5 | / | 理化试验室 | /
408 | 容量瓶 | 5mL | 5 | / | 理化试验室 | /
409 | 容量瓶 | 10mL | 5 | / | 理化试验室 | /
410 | 容量瓶 | 25mL | 5 | / | 理化试验室 | /
411 | 容量瓶 | 50mL | 5 | / | 理化试验室 | /
412 | 容量瓶 | 100mL | 5 | / | 理化试验室 | /
413 | 容量瓶 | 250mL | 5 | / | 理化试验室 | /
414 | 容量瓶 | 500mL | 5 | / | 理化试验室 | /
415 | 容量瓶 | 1000mL | 2 | / | 理化试验室 | /
416 | 具塞比色管 | 10mL | 10 | / | 理化试验室 | /
417 | 具塞比色管 | 25mL | 10 | / | 理化试验室 | /
418 | 具塞比色管 | 50mL | 10 | / | 理化试验室 | /
419 | 具塞比色管 | 100mL | 10 | / | 理化试验室 | /
420 | 刻度移液管 | 1mL | 5 | / | 理化试验室 | /
421 | 刻度移液管 | 2mL | 5 | / | 理化试验室 | /
422 | 刻度移液管 | 5mL | 5 | / | 理化试验室 | /
423 | 刻度移液管 | 10mL | 5 | / | 理化试验室 | /
424 | 水银温度计 | 0-100℃ | 5 | / | 理化试验室 | /
425 | 水银温度计 | 200-300℃ | 5 | / | 理化试验室 | /
426 | 水银温度计 | 0-500℃ | 5 | / | 理化试验室 | /
427 | 温湿度计 |  | 1 | / | 理化试验室 | /
428 | 标准砝码（一套） | F1 | 23 | / | 理化试验室 | /
429 | 输液泵 | SYS-52 | 1 | 麦科田 | 国际心理调适单元 | /
430 | 输液泵 | SYS-6010 | 1 | 麦科田 | 国际心理调适单元 | /
431 | 电动吸痰机 | 鱼跃7A-23D | 1 | / | 国际心理调适单元 | /
432 | 体重称 | MG001 | 1 | 深圳美孚电子有限公司 | 国际心理调适单元 | /
433 | 海尔冰箱 | BCD-170WDPT | 1 | / | 国际心理调适单元 | /
434 | 4G温湿度变送器 | RS-WS-4G-C3H | 2 | / | 国际心理调适单元 | /
435 | 体重称 | MG001 | 1 | 深圳美孚电子有限公司 | 皮肤性病科 | /
436 | 海尔冰箱 | BCD-170WDPT | 1 | / | 皮肤性病科 | /
437 | 体重秤 | MG001 | 1 | 美孚电子 | 感染内科 | TZL-004
438 | 4G温湿度变送器 | RS-WS-4G-C3H | 1 | 建大仁科 | 感染内科 | 1596670
439 | 4G温湿度变送器 | RS-WS-4G-C4H | 1 | 建大仁科 | 感染内科 | 1768806
440 | 海尔冰箱 | BCD-170WDPT | 1 | / | 感染内科 | /
|  | 合计： | 629