珠海市第三人民医院主院区后勤管理服务

采购需求书

（包组2：保洁/护工、医疗辅助部分、设备运行与综合维修）

一、项目概况：

珠海市第三人民医院主院区位于珠海市香洲区和正路166号，总占地面积4.86平方米，建筑面积9.26万平方米。主要包括慢性病门诊医技楼、慢性病住院楼、行政后勤楼和精神科医疗综合楼。设计总床位数 800 张，2025年预计开放数量约550张。主要设备设施：消防中心1个，监控中心1个，干式变压器10台，发电机组2套，供水泵机组5组包含生活供水高中低共3组、消防供水喷淋及消火栓2组，液氧站槽罐2个，冷却塔5套，电梯扶梯6台、直梯22台，机械停车设备769个。本项目是以保洁/护工、医疗辅助、设备运行与综合维修为主的服务采购。

★二、岗位人员配备需求

（一）项目岗位人员配备

项目经理1人、经理助理1人、文员1人。（附件1）

- 保洁67人（含顶岗轮休）（附件2）

- 医疗辅助岗位53人（护工23人，运输10人、文员12人、药工2人、120司机2人、宿管员1人、机动顶岗轮休3人）。（附件3）

设备运行与综合维修25人。（附件4）

中标人在投标文件中提供的拟投入到本项目的人员资质与合同履行期间驻场人员的资质必须相符。

合同包组1与合同包租2的中标人为同一中标人，则核减项目经理、经理助理岗位。

中标人在合同履行期间，因故合同提前终止，在采购人未确定新的中标人（或中标人与新的中标人完成交接工作前），不能撤场。

- 服务期及服务地点

- 服务期：两年，采用1+1的形式，一年合同期满后，采购人根据该年度综合考核评价结果，不低于90分的，则续约一年，否则采购人有权终止合同。

- 服务地点：珠海市第三人民医院采购人指定的地点

★三、服务人员要求

（一）管理处人员具体要求：

1.项目经理：

年龄须在50周岁及以下，身体健康，五官端正，具有本科或以上学历，中级或以上职称，沟通协调能力、执行力强，有五年或以上的后勤管理经验。

#### 上班时间：8：00-12:00  14:00-18:00

岗位职责：（1）负责整个项目全面管理协调工作；（2）负责与医院协调沟通及传达落实医院工作指示；（3）负责项目财务成本核算及汇报。

#### 2.项目经理助理/项目文员：

#### 年龄须在40周岁及以下，熟悉操作办公软件，服务意识强。

#### 上班时间：8：00-12:00  14:00-18:00

经理助理岗位职责：（1）负责协助项目经理管理全面工作；（2）项目经理不在现场时履行项目经理职责。

文员岗位职责：（1）负责中标人本项目相关文字处理工作；（2）负责中标人本项目人事档案处理工作；（3）负责中标人本项目资料汇总存档工作。

- （二）保洁/护工具体要求：

#### 上班时间：24小时轮流值班制

1.保洁/护工经理及主管：

年龄须在55周岁及以下，身体健康，五官端正，具有高中或以上学历，三年或以上同岗位工作经验，有医院感染培训经历，具备护理相关证书。

保洁/护工经理岗位职责：负责保洁/护工部的全面管理、培训协调工作。负责医疗垃圾数据统计上报及收运管理、生活收运、洗衣房工作及机动外围保洁/护工管理工作。

保洁/护工主管岗位职责：负责保洁/护工部区域管理、员工招聘、工作安排等有关保洁/护工部工作。

2.保洁员/护工：

年龄须在55周岁及以下，身体健康，五官端正，具有初中或以上学历，掌握医院保洁及医护工作知识和技能，熟悉医院环境和医院用品清洁消毒，掌握消毒水的稀释配制，具有吃苦耐劳精神。

岗位职责：（1）协助医护人员护送患者检查；（2）在医护人员的指导下协助医护人员控制、约束患者；（3）更换科室病房及值班房床上用品及布草库房管理；（4）协助不能自理的患者生活服务（冲凉、喂饭、大小便、修指甲等生活助理服务工作）；（5）晨监护理工作及病房紫外线消毒工作；（6）负责科室区域保洁/护工工作（7）科室标本转运、物资领取。

- 绿化工

年龄须在55周岁及以下，身体健康，五官端正，具有小学或以上学历。

绿化工岗位职责：（1）定期修剪草坪，按要求对绿植进行养护（2）定期除杂草，抗旱排涝（3）及时防治和控制病虫害，选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂杀虫。（4）根据具体情况，及时松土、施肥、追肥。（5）保质保量完成种植布置工作

4.机动组人员

年龄须在55周岁及以下，身体健康，五官端正，具有初中或以上学历。

机动组工岗位职责：（1）天面天台、飘台、下水道、排水沟等保洁工作；（2）公共区域、地下车库等地面清洗保洁；（3）高位卫生、玻璃窗等保洁工作。

#### （三）医辅人员具体要求：

- 导诊文员：

#### 上班时间8小时（根据科室需求弹性排班）

年龄须在30周岁及以下，具备大专及以上学历，有医学、护理相关专业优先。形象气质佳，五官端正，具备亲和力，能够友善、耐心地接待患者，有良好的沟通能力和语言表达能力，处事灵活，清晰、正确地解答相关的咨询问题及引导患者就医。熟悉医院的基本服务流程、科室分布。了解基本的医疗常识和急救知识，以便在紧急情况下能够妥善处理。有医院客服、导诊或相关服务行业的工作经验者优先。

服务意识与态度：态度热情、礼貌，主动服务意识和责任心强，主动为患者提供帮助。

- 导诊文员岗位职责：

- 接待和分诊，热情接待患者和外来人员，主动安排和联系患者就诊及外来人员的到访，尽量缩短等候时间。辨别初、复诊，询问并记录病人的相关信息，将病人分诊给相应科室的医生。接听咨询电话，维持良好的就医环境，接听咨询电话并解答相关问题。导诊病人，把医疗各环节（如划价、收费、抽血、取药、输液、治疗）有机连接，并告知病人等待时间。发放业务宣传册，热情迎送患者，发放医院的宣传资料、整理资料，协助发放病区、门诊的各种检查化验单等科室工作安排。

2.运输工、勤杂工（垃圾房兼太平间管理人员、送检人员）：

年龄须在55周岁及以下，身体健康，五官端正，具有初中或以上学历，责任心强，能吃苦耐劳，性格开朗，能适应医院的工作氛围；能适应夜班安排；时间观念强，团队意识强，服从科室安排，能及时处理运送组的应急工作。运输过程确保物资齐全、无破损且及时到位。

运输工、勤杂工岗位职责：负责院内物资、耗材运送到各科室，包括配送到紫荆、新村部。患者标本送检、患者陪检、取药、物资搬运等。生活垃圾运输工岗位职责：全院生活垃圾收集运输工作。医疗垃圾运输工岗位职责：全院医疗垃圾收集运输工作。垃圾房兼太平间管理员岗位职责：（1）垃圾房、停尸房的整理、卫生保洁工作；（2）尸体的运输工作；（3）垃圾收集运输顶岗轮工作。

#### 3.司机：

- 年龄55岁以下，持有有效的机动车驾驶证。5年以上机动车驾驶经验、驾驶技术娴熟；身体健康，四肢健全，手指功能正常，无色盲等视力问题，无重大疾病或影响驾驶的残疾。熟知商务礼仪，有行政司机工作经验优先，责任心强。

司机岗位职责：严格遵守交通规则、安全驾驶，确保乘车人员的安全；负责车辆的日常清洁、保养、保险、维修、审验等工作，确保车辆正常行驶；根据采购人安排，做好人员接送工作；完成采购人交办的其他工作。

4.宿管员：

年龄55岁以下，女性，有宿管工作经验优先；具有高度责任心和进取心，能承受较强的工作压力；良好，沟通和协调能力，学习能力强。

宿管员岗位职责：做好人员及物品出入登记管理；办理实习生入住退宿手续、做好楼层巡查，及时关闭无人使用的灯等设备；做好宿舍家具设备接管验收，保管学生的暂存物品，并做好记录；配合行政总值对教学宿舍的巡查，跟进协调相关事项。

#### 药工：

年龄55岁以下，具有中专或以上学历，有药剂科工作或实习经验优先，身体健康，无传染病，吃苦耐劳，工作责任心强，服从各项工作安排，能承受较强的工作压力；具有良好的沟通和协调能力，学习能力强。

- 岗位职责：1.协助监测药房货架药品消耗情况并及时补药；药品的上架；根据药房包药机器的日常消耗进行拆零药品；药品运输等相关工作；协助药师调配药品以及其他药房相关事宜。2.积极配合医院制剂生产及检验等相关工作;协助药师做好相关仪器设备的管理;做好日常清洁工作和管理，并做好相关记录。

- （四）设备运行与综合维修人员具体要求：

#### 上班时间：24小时轮流值班制

1.设备运行与综合维修经理

年龄须在55周岁及以下，身体健康，五官端正，具有高中及以上学历，中级或以上职称，有五年或以上的医院后勤管理经验。

设备运行与综合维修经理岗位职责：安排设备运行与综合维修部的整体工作，包括医院的报修及加装、机房的设备运行、机房维保，及施工单位的配合整改，还有管理处安排的加装及拆装工作。

2.文员兼仓管

年龄须在50周岁及以下，熟悉操作办公软件，服务意识强。

文员兼仓管岗位职责：（1）负责本项目各项交送事务和资料文件收发归类存档；（2）负责本项目日常维修、保养等材料的采购申请及管理工作；（3）各类培训资料的整理和保存。

3.运行班主管与维修班主管

年龄须在55周岁及以下，身体健康，五官端正，具有高中以上学历，熟悉掌握日常水电设备运行与综合维修技能，具有三年或以上机电备设施运行管理经验，持有机电专业相关证书。

运行班主管岗位职责：（1）负责各设备机房及设备的正常运行及保养工作；确保各机房、各系统的设备卫生工作（含高低压、中央空调、水泵房、发电机房、正负压机房、液氧中心等）；确保各强电井、弱电井、消防管井、气流管井等超两百个管井的清理及检查；确保负一楼近百个集水井及化粪池、排油池等的检查、维修及配套设施的加装；（2）负责协调各运行班员工巡查各类设备，并做好记录及汇总；（3）配合各施工队对没移交的设备，进行项目整改；（4）配合施工队对已移交但存在问题的系统进行调试和整改；（5）配合医院参与各类的检查配合工作。

维修班主管岗位职责：（1）处理每日医院的报修；（2）安排较大的安装、加装、拆装等工作；（3）处理设备运行与综合维修维修工维修不了的工作；（4）对服务人员进行技术、安全、工具使用等培训。

4.运行班

年龄须在50周岁及以下，身体健康，五官端正，具有高中及以上学历，有1年或以上同岗位的设备运维经验。

运行班岗位职责：（1）分三班对医院各系统的设备进行巡查及记录，包括中央空调、水泵房（含消防泵房）、发电机房（每月试机两次）、高低压配电房、两边住院部的太阳能热水系统等；（2）配合施工单位开关各机房门、管井门开启或关闭相关的水电等；（3）液氧及正负压系统巡检；（4）对医院各机房及各管井（这里除强弱电井外，还包括水井、空调井等）进行清理巡查、对管井内的设施进行除尘；对部分设备设施进行除锈刷漆；部分的电机、水泵、阀门加油、紧线及其他保养。

5.高低压电房操作班

年龄须在50周岁及以下，身体健康，五官端正，具有高中及以上学历，有1年或以上同岗位高低压电房操作经验，具有高、低压电工证。

高低压电房操作班岗位职责：（1）负责高低压设备的操作、运行、记录检查监督；（2）电房有施工及停转电要求时，协助施工单位进行停转电工作，或是对医院要求的位置进行停送电；（3）确保各电房的绝缘工具是在年检有效期内，处于合格达标状态。

6.维修班长

年龄须在50周岁及以下，身体健康，五官端正，具有高中及以上学历，具有三年或以上医院设备设施维修经验，具备电焊或者瓦（水泥）或者木工专业相关资质证书。

维修班长岗位职责：负责落实经理或主管交代的各类工作，带领普通员工对一些较大型或较重要的安装、拆装工作进行跟进并落实；完成医院交代的其他工作。

7.维修工（维修班、电梯管理人员、弱电工、氧气工）：

年龄须在50周岁及以下，身体健康，五官端正，具有高中及以上学历，有1年或以上同岗位设备设施维修经验，具备电焊或者瓦（水泥）或者木工专业相关资质证书，具备电焊证。氧气工、电梯工，具备特种设备操作证（三种资质分别至少提供1名服务人员，投标文件中需提供相关证明材料及投标人在近六个月（不含投标截止当月）中任意一个月为上述人员购买社保的证明材料复印件加盖投标人公章）

维修班岗位职责：（1）分三班处理医院的报修、相关事件的应急处理，加装、改装工作；（2）家具的小维修、消防设施的临时维修等1万元以内的零星修缮工程。具有电焊或者瓦（水泥）或者木工专业相应资质及技术的人员；（3）负责各类电焊、切割及小型物品的烧焊，五金类的维修，如铝合金门窗、的弹簧、窗把手更换等；（4）负责修补地砖、墙砖、地面；修补墙身裂纹、墙身批灰及刷灰水等。负责日常的办公桌椅的维修、木板木条的切割装订，还有各病房门、柜门、门锁、把手、柜锁、门绞的更换和维修。

电梯管理人员岗位职责：负责医院22台直梯及6台扶梯的巡检，监督电梯维保公司按计划做好维保，处理电梯突发事故、配合施工单位进行彻底坑漏水或电梯困人事件的应急处理。

弱电工岗位职责：负责全院各电话机的安装、调试、迁移工作；配合信息科对各网络线进行核对及跳线，并完成事后的放线及安装工作。实行24小时倒班，弱电工包含日常设施设备巡检、机房内卫生清扫等工作。

氧气工岗位职责：负责气体日常巡查、管理和终端维护。

（五）其他要求：

1.中标人派驻服务人员须按岗位要求统一着装、言行规范，要注意仪容仪表、公众形象。上班时间严禁睡岗、串岗、离岗；严禁酒后上岗；禁止在岗位上吸烟、喝酒、吃零食；不准嬉戏、打闹、看书报；不准做其他与岗位职责无关的事。

2.中标人对派驻服务人员必须严格管理，对服务人员的行为负全责，如发生劳资纠纷、意外（生病、伤亡事故等）或违反相关规定、触犯国家法律等，由中标人承担全部责任。

3.在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人对中标人派驻服务人员有直接指挥权。

4.中标人须完善各项管理制度、各岗位工作标准，制定严格的考核评价办法。

5.采购人有权随时检查中标人的服务质量，中标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，并提供必要的材料。

6.中标人具有岗前培训机构或合作的岗前培训机构，中标人派驻本项目的全部服务人员必须经过岗前培训合格后才能上岗。

7.中标人对其派驻服务人员要严格政审，保证其无刑事犯罪记录，所有人员持健康证及相应专业岗位资格证。并将相应专业岗位资格证复印件和所有人员的健康证及其身份证复印件等个人资料（按当地管理部门的要求）交由采购人存档。

★8.中标人提供后勤岗位人员配置计划，经采购人书面审批确认后，再安排人员上岗。预算费用的产生应与采购人协商后按需设岗，每月按实际发生情况作为付费依据。（投标文件中序提供承诺函加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

9.在合同期内因医院科室开展需增加岗位人员的，按照采购人书面确认增加岗位人数进行调整，并根据采购人需求在特殊岗位补充有相关资质的人员。

10.如需增设岗位，采购人至少提前15日将进场时间通知中标人。

- 11.项目经理、保洁/护工经理及主管节假日请假需经过采购人同意，否则按脱岗处理。

- 12.本项目报价（附件20），含国家法定节假日11天。工作时限每天不少于8小时，每周上六休一，遇到法定假期，如正常上班，后续可根据科室安排补休。如特殊情况需要加班，所有加班事项必须经过归口科室审核，费用按照工资折算的时新计算，不足半小时不计入加班。如因个人工作能力原因导致延长下班，不纳入加班范围。

13.中标人在合同履行期间，驻场人员在医院用房须按采购人的要求，不得随意占用且保持干净整洁。

14.所有服务人员须无条件配合医院临时安排的其他工作。

★四、服务范围及质量要求：

内容一：保洁/护工服务

保洁服务范围及质量要求

1．服务范围

主院区院内全部区域及公共设施，包括全院范围内所有室内外环境、绿化带、楼顶、内外墙、沟渠、外墙、所有物体表面（包括院区花园和绿化带内）。具体如下：

1.1室外环境包括：院内道路、绿化带、花基、花坛、垃圾桶、沟渠、沙井、下水道、招牌、椅子、广告橱窗、停车场、雨廊、天台、楼顶、建筑外墙等。

1.2室内公共场所包括：含病房、诊室、治疗室、护士站、医生办、会议室、仓库、更衣室、走廊通道、楼梯、电梯、公共洗手间、污洗间、顶棚、顶房平台等区域。

1.3各科室所有室内物品，包括地面、通道、桌、床、柜、凳、架、墙身瓷片、窗户、露台、洗手间、洗消间、走廊墙身瓷片、天花、灯饰照明、排气扇、空调（包括中央空调、分体空调）出回风口、灭火器箱表面、消火栓表面、垃圾桶、便盆、痰盂、吸痰机、氧气架、治疗车等。

2.服务内容

主院区保洁工作，具体要求如下：

2.1清洁消毒服务。

2.2包括但不限于下列区域：门诊、住院病区、医技科室、行政科室、电梯间和所在区域室内外地面、内墙面、楼梯、走廊、通道、楼顶面等；门窗（帘）、灯具、电扇、家具、宣传栏、空调器表面、通风口、设备器材表面、空调以及层流系统的出回风口、电梯内部门清洁、电梯框、导轨、电梯门厅维护、保养；手术室、ICU、急诊等特殊科室、隔帘、窗帘的消毒工作。医院周边公共部分，包括室外所有公共场所、路面、通道、停车场及绿地、花基、护栏、宣传栏、装饰面等环境卫生管理工作。科室物体表面、地板、墙面、卫生间等消毒工作。患者休息区日常管理、维护。

2.3提供开荒清洁、PVC胶地板打蜡、外墙清洗、玻化砖、大理石晶面处理。上述服务内容按实际工作量和上述费用标准进行核算，项目费用不包含在项目总价内，由采购人另行支付（附件21）。根据科室需求对病房、诊室、走廊、手术室、门诊大厅、儿科大厅等窗口部门的PVC地面进行清洗打蜡。长期保持地板表面光洁明亮无污渍。打蜡完毕由相关科室人员签名验收。

2.4根据手术室、检验科等科室需求，配备相关人员协助科室进行医用器械的初洗工作。在医护人员指导下对治疗仪器、贵重医疗器械机器表面消毒等。负责检验科试管、器皿的冲洗，并按规定时行消毒、送单。

2.5负责手术室（限男性）运送转床工作（具体工作由科室安排）。

2.6医疗、生活垃圾的登记及清运、科室签收工作，承担相关的垃圾贮存点消毒、管理、资料的每月汇总等工作。配合医疗、生活垃圾清运公司做好垃圾外运工作，并由中标人配备专用称重设备和人员对交接的垃圾进行称重、交接、登记等工作。

2.7每月进行下水道疏通、阴沟清理、屋顶排水沟清洁，屋面垃圾清除、垃圾箱清洗及临时产生的下水道、排水沟等疏通清理工作，严重堵塞由工程维修人员负责处理（所需材料由采购人负责）。

2.8随时净化环境卫生，清洁室内室外的卫生，清运垃圾及时处理，防止院内传播和交叉感染病菌

2.9协助医护人员做好手术前的准备；手术后卫生清洁、物品摆放、消毒隔离工作；遇手术忙时需加班，随时处理突发性消毒。

2.10配合医院相关检查，协助做好院区内会议及其他活动的场地布置等。

2.11协助手术室医护人员做好手术前的准备；手术后卫生清洁、物品摆放、消毒隔离工作；遇手术忙时需加班，随时处理突发性消毒。

2.12严格按照医院要求使用各类消毒药剂，严格遵守各科室的消毒规程。

2.13提供全院24小时应急服务，完成院内其他临时性的工作安排。

3.服务质量要求及环境保洁工作具体内容和频次

3.1公共区域须在每天8：00前和14：00前完成清洁工作，保洁时间为7：30-11：30、13：30-17：00。注意安全操作，严防事故发生。因员工工作失误导致发生意外事故（包括医疗事故），一切责任由中标人负责。

3.2服务热情，礼貌用语。服从医院、科室领导的指导和监督，不得与医院管理人员、患者发生争吵。

3.3负责定期更换污物间的消毒浸泡液（消毒浸液有效氯浓度要符合院感要求），处置间的内务整齐划一。

3.4设立专职巡查人员，每天至少一次完成全院巡查工作，及时联系该区域责任人员进行处理。

3.5每周彻底擦拭消毒病历车、病历夹、治疗车、平车、轮椅、床架、治疗柜、药柜至少一次，随脏随擦。包括但不限于下列区域：门诊、住院病区、医技科室、行政科室、电梯间和所在区域室内外地面、内墙面、楼梯、走廊、通道、楼顶面等每天二次；门窗（帘）、灯具、电扇、家具、宣传栏、空调器表面、通风口、设备器材表面、空调以及层流系统的出回风口、电梯内部门清洁、电梯框、导轨、门厅维护、保养；不少于每周1次检查并清扫大楼天台、设备机房等部门。

3.6手术室、ICU等特殊科室清洁消毒应做到每月至少二次，急诊抢救室等特殊科室每周至少一次清洁消毒；对电梯内壁进行清洁消毒每月至少一次，隔帘、窗帘等每季度至少一次的消毒工作；

3.7门框、导轨、门厅等每年不少于两次的不锈钢保养、维护。

3.8医疗、生活垃圾要专人收集，按院感科的要求分类包装。做好医疗垃圾保管，防二次污染；医疗垃圾每天收集不少于2次，做好移交、登记、签收工作，整理交接记录，并交采购人备案；生活垃圾每天收集不少于2次；定时做好垃圾站清洁（垃圾清运后马上清洁消毒）。中标人负责定期为医疗垃圾收集工人做健康检查（每年不少于一次）。

3.9每天清洁床头柜、病床、医疗设备、冰箱、治疗台面、治疗车面、卫生间、诊床、办公台、电脑、电话、椅、凳子、柜子、花盆、提示牌、消防箱、所有不锈钢表面至少二次，随脏随清洁。

3.10每天早上收集住院患者床前垃圾，更换垃圾袋至少2次，到三分之二满时更换（规格颜色按院感有关要求）。每天收集每个病房厕所垃圾，更换垃圾袋至少二次，上下午至少各一次，（规格颜色按院感科有关要求），病区垃圾桶三分之二满即清理。每天清洁垃圾桶、垃圾箱至少二次。每天更换套垃圾桶上的垃圾袋，装满随时更换。

3.11清洁卫生顺序按院感科的要求：先清洁区——半污染区——污染区。

3.12严格执行消毒隔离制度，防止院感事故发生，患者床单元的终末消毒严格按规程操作（铺床及病区被服清点交接工作内容除外）。

3.13防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按院感科的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。要求中标人按照病区床单位配备相应数量的无色清洁抹布，要求清洁员做到每个床单位使用一条抹布，防止交叉感染。地巾、抹布等要求使用超细纤维材质，并按区域标识、放置。

3.14要求中标人配置自动洗地机、抛光机、吸水吸尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、高压水枪、打蜡抛光机，对部分区域实行日常机械化保洁作业。

3.15服务人员不得在医院洗、晾衣物。不得在污物间存放私人物品（科室内仅存放个人茶杯、随身小包）。

3.16服务人员违反上述规定或受到医院、科室投诉的，将给予警告并责令整改，整改效果不佳连续出现2次投诉的将扣减服务费200元/次；服务人员连续3次违反上述规定或受到医院、科室投诉3次，要求中标人立即辞退该员工。

4.1为保持污水管通畅，保洁员每月2次对排水沟清扫（含明沟、暗沟）。

4.3地板打蜡保养/晶面处理服务：根据科室需求对室内塑胶、PVC 地板、瓷砖、大理石地板打蜡保养/晶面处理服务。

4.4室内高空保洁作业。对门厅、会议厅、报告厅、多媒体室中的顶灯、壁灯、吊灯、投影仪、音箱等悬挂器材以及其他安装于天花、墙壁高处的设备，每周1次进行清洁打扫工作。

4.5临床科室保洁：各临床科室的地面、地脚线、门窗、窗帘布和床围的拆换（负责送至洗衣房及取回、每季度更换1次，重点科室（部位）每月1次）、办公室、值班室及护士站内桌椅、观片灯箱、各种办公设备、治疗室的补液柜架，空调风口的百叶窗、清洁室、配餐室、卫生间的瓷砖、便器、洗手盆、间隔的屏封、铝合金墙壁及玻璃、病房病床、床头柜、床垫及其他家具、被服库房地面及家具的清洁、设备带、输液架、各种手推车（不含维修）、各种可湿抹的仪器表面、治疗车、吸痰机、氧气架、冰箱、抢救车、病历车、车床、轮椅、放葡萄糖柜、放药柜面周围（忌水及有特殊要求除外）、病人使用的便盆器、更换值班被服、急诊车、担架、出院病床的清洁消毒、床上用品及床垫的更换、医护人员值班室的被服更换、医疗废物（垃圾）、生活垃圾的整理打包工作等。出现血液、呕吐物、分泌物、排泄物污染时立即使用消毒液清洁及消毒。

（四）生活垃圾与医疗废物收集与管理

1.生活垃圾分类：按有害垃圾、餐厨垃圾、可回收物、其他垃圾分类。

2.医疗废物分类：感染性废物：携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物（被患者血液、体液、排泄物污染的物品，污染的纱布、绷带、脱脂棉等敷料、废弃的被服；病理性废物：诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等（病理标本，试验动物尸体、组织器官和排泄物）；损伤性废物：能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器（针头、刀片、玻璃试管、安瓿）；药物性废物：过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品（抗生素、致癌性药物）；化学性废物：具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品（破损的血压计、体温计）。

3.医疗废物存放：非利器类医疗废物存放在黄色垃圾袋中，并有警示标志；利器（硬物）类医疗废物存放到指定的防渗漏的密闭锐器容器中，并在容器外部粘贴医疗废物标识和警示标志。严禁使用没有医疗废物标识的容器；对污染力较强或具有传染性的医疗废物，用双层垃圾袋密闭放入专用桶内并有警示标志；盛放非利器类医疗废物的黄色垃圾袋使用前须进行检查，外部应粘贴标签，标明部门名称和产生日期；医疗废物袋或容器要求坚韧耐用、不渗漏，使用中发现盛放医疗废物的容器有破损、渗漏等情况应立即更换并做相应的消毒处理。不得将破损的医疗废物袋、容器作为普通生活垃圾遗弃，破损后的医疗废物袋、容器应与医疗废物一同处置。更换垃圾废物袋时，袋口必须打十字结，避免垃圾废物暴露在空气中。打结好的生活垃圾连袋统一放入大垃圾袋中并打十字结，置于指定暂时存放处待清运；打结好的医疗废物袋统一放入大医疗废物袋中并对袋口进行密封，置于污物间医疗废物桶内待清运；垃圾废物袋内垃圾废物不应超过容积的四分之三，注意及时更换垃圾废物袋。

4.垃圾的收集和清运：指定专人专车负责垃圾废物的清运工作，按照规定时间和路线到各科室收集，严禁医疗废物和生活垃圾混合清运；转运人员每年进行体检，必要时接种相应的疫苗，并建立健康档案；生活垃圾清运车及医疗废物清运车必须加盖封闭，避免垃圾废物暴露在空气中，垃圾废物不得拖拉、遗洒、污染周围环境和滞留；医疗废物清运人员将利器类医疗废物放入利器盒，利器盒使用前须进行检查是否破损；医疗废物清运人员清点黄色垃圾袋和利器收集盒的数量，检查包装袋完好和密封性，确认废物袋、容器没有超量盛装（不得超过容量的四分之三）后进行封装，与科室医务人员交接，并在《医疗废物交接登记本》上记录；医疗废物收集清运人员在收集、清运或搬动过程中发现容器密封不严或破损等情况，应立即重新封装并作相应的消毒处理；医疗废物清运人员应将密封包装后的利器收集盒和废物袋放入周转箱，不得仅使用废物袋，拒绝收集没有密封包装的医疗废物；收集清运工具使用后应立即消毒，保持清洁。

5.垃圾废物的贮存和外运：

生活垃圾：收集清运后暂存于院内指定地点，并每日必须对贮存点和垃圾转运车进行冲洗消毒，每周两次进行卫生大扫除；

医疗废物：医疗废物清运人员负责对医疗废物的管理，在科室收集清运医疗废物时，必须进行称重、清点与检查，在科室的《医疗废物交接登记本》上做好记录。医疗废物收集必须按规定将经包装的医疗废物盛放于暂时贮存房专用周转箱内，贮存房设置危险废物警示标志；严禁在贮存房以外堆放医疗废物。各种污物密闭存放，每天对贮存设施和设备进行消毒1-2次，搞好卫生，室内外应保持干净整洁，冰箱和室内地面及四壁不能有血迹、污垢和污物残留；每周一次进行大扫除，定期对贮存地进行喷药和消毒，防止蚊蝇滋生，杀灭蟑螂和老鼠；做好医疗废物的保管工作，实时锁好门；医疗废物由院方委托给专业单位进行外运处置，医疗废物收集清运人员负责与处置单位的对接工作，在交接、转运医疗废物时，应填写《医疗废物交接记录表》等，医疗废物收集清运人员严禁私自外运处置。

（六）护工服务内容、范围、服务要求及注意事项

1.整体服务内容

1.1完成患者一般生活护理。

1.2协助患者完成住院检查。

1.3保持患者、床单清洁卫生。

1.4协助病区完成安全管理、维持探病秩序、预防院内感染等工作。

2.护工服务内容及工作范围

2.1协助护士完成患者晨晚间护理，帮助患者如厕、洗漱、梳头、清洁口腔；为患者修剪指甲、洗头、擦身、泡脚，为男患者刮胡子(每周一至二次)。

2.2协助患者洗手、进餐、喝水、服药及清洁餐具。协助病区做好患者生活用品，食物及安全管理。

2.3负责为患者更换床单、整理患者床单；保持床铺和床头柜整洁。

2.4根据需求随时为患者擦汗、盖被、视情况增减或更换衣服；协助为长期卧床患者翻身；随时清理床单和患者大小便、污染物，患者便盆用后及时清洗并浸泡消毒。

2.5定时巡视病房，满足输液、受约束或卧床患者的需求，不能随意约束患者或解除患者的约束，有特殊情况及时通知医护人员前来处理。

2.6协助记录患者出入量，协助护士为患者留取检验标本和送检。

2.7协助护送患者在院内做辅助检查。

2.8负责清点被服，协助与供应室交换物品或到药房取药。

2.9协助护士完成新入院或出院患者的相关工作，做好接收患者的准备和出院床单位终末消毒；对传染患者的衣服、床单按相关规定处理。

2.10负责维护病区安全与清洁，保持病区安静，指导患者自觉遵守医院规定；发现患者身上或病房有危险物品要及时清理并报告护士。

2.11协助有需要的非精神科病区看管大门及指引探病家属。

2.12部分病区有需要时负责患者开水供应，负责早、中、晚餐的开餐及分派工作，餐后及时清洗和消毒餐具，清洁配餐室，饭菜桶清洗干净后送营养室，负责清点餐具数目，如有遗失及时报告护士并查找。

2.13接触有传染病的患者时应做好隔离防护措施：工作时戴口罩、穿隔离衣、接触污染物时戴手套；患者衣物、被服出洗前按要求浸泡后才送洗衣部，患者的剩余饭菜用黄胶袋盛好作医疗垃圾处理，出病房时洗手、用消毒水浸泡双手等。

2.14按病区管理人员要求完成其他未尽事宜的服务。

2.15其他科室（精神门诊、睡眠图室、脑电图室、MECT室等）按相应工作内容要求。

3.护工服务要求

3.1仪表端庄，使用文明礼貌语言，走路、说话、开关门动作要轻。

3.2对患者有爱心、细心和耐心，避免过激语言和动作粗鲁；对于冲动行为患者，不要单独接触，要作好自我保护；严禁打骂患者。

3.3加强安全意识。注意巡视和观察，发现患者有异常行为要及时报告医务人员并协同处理；经常检查患者身上和床铺以及周围环境有无不安全因素，如刀、剪、绳、针、烟、火机、筷子、玻璃、金属器具、清洁用具、消毒液等，如有发现应及时清理并上交医务人员；严禁把病区锁匙交给患者，出入要锁好门；陪伴患者院内检查或散步时更要时刻贴身陪护，不能坐在医院大门附近、路边及车道两旁。

3.4严禁为患者购买烟、火机、酒；不得在病房内煮食、会客、吸烟、喝酒、赌博、打闹；不坐、卧病床，不得躺在病房地上睡觉；夜间应按时关灯、关电视。

3.5不得翻阅病历及其他医疗文件，不私自给患者解释病情。

3.6工作期间不得擅自离开患者，如遇特殊情况必须外出时，须征得医护人员或患者家属同意，采取好安全措施后方可离开。离开患者超过30分钟，除向医护人员请假外还须向中标人的项目负责人请假，必要时由中标人派人临时替岗。

3.7护工人员除自用的餐具和洗漱用品外，不能将个人生活用品及危险品（如水果刀）带入病房内；上岗期间物品摆放整齐，不要随处乱放，下岗后必须及时离开病房并带走个人用品。

3.8爱护医院各项设施，不准私拿、外卖医院的任何物品。

3.9严禁向患者（或者患者家属）索取红包和增加陪护费，不准接受患者财物，不吃患者的食物。

4.医疗责任的界定

中标人的护工工作内容仅限于在医院护士的指导下为医院、患者提供护工服务，采购人不得要求中标人的服务人员涉及护士和医生的工作内容和范围，否则由此产生的相应责任事故由责任方承担。护工严禁做如下护理操作：

4.1不准为患者调节氧气开关及氧流量，不更换或加减湿化瓶内用水。

4.2不准为输液患者更换液体，不私自调节输液速度，不能为患者拔除输液管道。

4.3不准擅自使用约束锁带或约束长带约束患者或解除患者约束，有需要时可协助护士执行。

4.4不准为患者灌热水袋、冷水袋、冰袋，必须使用时请示护士长或护士并在其指导下方可使用。

4.5不准擅自替患者更换引流瓶、引流袋等，不准为患者拔除各种引流管。

4.6危重患者未经医护人员同意，不准擅自改变体位或下床活动，需翻身时须有护士在场指导，协助护士实施防压疮的措施。

4.7禁食患者,未经医护人员同意不私自给患者喂饭、喂水，严禁给鼻饲患者灌注食物、水或药物。

4.8不允许带患者走出医院大门。

4.9不准为患者吸痰、做雾化吸入。

4.10不准擅自为危重患者更换床单。

4.11不准擅自处理监护仪、呼吸机、输液泵、微量泵等各种仪器报警，如有报警，应迅速报告值班护士处理。

4.12工作中发现患者异常或有变化时，不得擅自处理，应迅速报告当值医护人员处理。

★五、配置设备、工具及材料

1.中标人应配置相应的设备、工具及材料，包括但不限于清洁工具：

1.1拖把、除尘扫、扫帚、大街扫、尘推（布）、蜡拖等；

1.2毛巾、边缝刷、毛刷、清洁球、垃圾袋、垃圾车、水桶、拖桶、厕刷、厕所疏通工具等；

1.3工具铲、大小板车、清洁车、雨水刮、玻璃刮、毛头、伸缩杆、玻璃铲刀、刀片、火钳等。

2.清洁用剂类配制情况：

2.1中性全能清洁消毒剂、玻璃清洁剂、洗洁精等；地板蜡及打蜡工具；

2.2洁厕剂、清洁剂、消毒粉（剂）等；

2.3空气清新剂、香球、清洁球、檀香等；

2.4不锈钢清洁保养剂、不锈钢油、静电吸尘剂、除胶剂等；

2.5中档散装洗衣粉等。

3.其他（劳保用品）

工作服、胶手套、布手套、雨衣雨鞋、遮阳帽、普通外科医用口罩等；

4.工具和清洁材料配备、所用材料等应根据服务性质使用符合国家有关标准的材料，采购人有权检查、评估，有权拒绝使用不合格材料。

5.中标人需投入项目的主要设备清单：（附件6）

内容一：设备运行与综合维修服务

1．服务范围

院内水电气管理及杂项维修、高低压变电房日常维护、值班、院内设备设施运行维护

2.1 水电气及杂项维护、维修班组

要求配备水电气及杂项维护、维修班组，相关从业人员必须具备相关从业资格证书，实行 24 小时轮流值班制度。

2.1.1 运行班组：

2.1.1.1 负责医院内照明系统、部分日用电器等用电设施的日常维修、保养，包括低压电路、电箱的布设等，相关从业人员需具有《电工操作证》。

2.1.1.2 负责医院太阳能热水供给系统的日常维护。

2.1.1.3 负责医院气体供应系统及配套设备设施的日常维护。

2.1.1.4 负责医院电梯设备系统的日常维护、巡查，从业人员需具备《特种设备安全管理和作业人员证》或者《中华人民共和国特种设备作业人员证》。

2.1.1.5 负责院内中央空调、分体空调、制冷设备及相关的所有设备设施。

2.1.1.6 负责院内给排水、污系统的日常维护、检修工作。

2.1.1.7 负责洁具等用水终端设施维护、维修；

2.1.1.8 负责医院内照明、动力线路及其终端系统设备；

2.1.1.9 负责制冷系统的维护、维修，主要包括冰箱、制冰机、冷柜等设备（不包括医疗专用设备等压缩机）；

2.1.1.10 负责院内弱电系统维护、维修，包括通讯、电视、呼叫系统等系统设备；

2.1.1.11 负责院内通风系统的维护、维修；

2.1.1.12 负责院内广告、宣传系统及其所有附着设施设备的维护、维修；

2.1.1.13 其他：家用电器类、日常用具类等总务科管辖的物业和设施。空调和层流系统风口要求取出滤网进行消毒）

2.1.2 维修班组：

2.1.2.1 负责医院内门窗、家具设施、病床等其他杂项的日常维修。

2.1.2.2 负责医院内其他日常零星维修。

2.1.2.3 水龙头、洗手盆、厕所堵塞等维修。

2.1.2.4 负责建筑及配套设施维护系统。（对建筑物及配套设施进行维护粉刷修补、家具维修等。）

2.1.3 高低压变电房日常维护、值班等，24 小时双岗值守。

2.1.4负责医院高低压变配电及备用电源的运行维护、管理，要求从业人员具有《电工进网作业许可证》（高压类），且实行 24 小时双人值班制度，并要求在值班过程中不得从事其他无关的工作。

2.1.5 设置专人（电气相关专业、专科及以上学历）对供电设备设施、供电线路以及其他与工程安全有关的巡查、排查工作，定期形成电气安全巡检报告。

2.1.6门框、导轨、门厅等每年不少于两次的不锈钢保养、维护。对消防箱、消防楼梯栏杆等进行每年不少于一次的除锈、上油漆保养。

2.1.7其他医院要求。

3. 服务质量要求

3.1 维修班维修质量要求

3.1.1 部门有明确的管理制度、安全操作规程、岗位职责和各类人员职责。

3.1.2 服务热情，礼貌用语，主动了解科室需求，对科室提出的要求，询问清楚并详细记录，及时解决。

3.1.3 工具房摆放整齐，保持室内和设备的整洁，保持通风良好和设备整洁，防止杂物堆放，防鼠板按要求放置。

3.1.4 日常维修服务小修不过夜，大修 2 天内处理完毕。维修完毕后及时告知科室并填好相关记录；对因维修配件未采购到位等造成不能及时维修的内容，及时向科室解释清楚。保证维修质量，并做好复检工作。

3.1.5 完善科室、公共区域巡查制度（每周不少于 7 次）。负责公共设施的检查工作，及时发现公共基础设施的完好状况，发现有损坏、隐患或其他不正常情况，做好记录并及时组织人员维修，确保公共设施的正常。保证公共照明及用水正常，防止浪费。

3.1.6 发生停电、停水、火警或其他事故，应立即到位与相关部门取得联系，并迅速查明原因，并采取应急措施。及时排除故障，恢复正常。

3.1.7 要做到三勤（勤巡视、勤检查、勤保养），四会（会操作、会判断异常情况、会处理故障、维护保养）。

3.2 高低压变电房日常维护、值班质量要求

3.2.1 要求值班人员必须持符合供电部门要求得高、低压电工证上岗。有从事电工工作经验及高、低压配电房管理工作经验。

3.2.2 根据机电设备运行规范要求，对高压房、变压器设备设施进行 24 小时运行值班监控，按供电局要求填写运行记录，保障设备设施的正常运转（备用发电机需定期维护保养）。

3.2.3 提供高压房、专变房、低压房、室内设备的日常维护、保养服务，保证室内环境、设备的清洁卫生。积极协助医院的供配电的急修、零修、小修工作，进行维修工作时严格按照采购人的有关规定进行。

3.2.4 负责医院低压用电及各机房应急处理。发现问题及时报告，并组织有关人员处理，保障医院正常供电。

3.2.5 依据医院的实际需要，建立健全切实可行符合行业规范要求的各项规章制度、操作规程及服务规范。保证高、低压配电房管理符合供电部门和医院要求。

3.2.6 做好机房安全防火工作，不准在机房内抽烟、喝酒、接访客人。值班期间不得在机房睡觉或干预值班无关的工作。

3.2.7 运行值班实行三班 24 小时工作制，每班 2 人，1 人轮休。每 2 小时巡查一次并记录数据。维修班实行 24 小时工作制，中、晚班各安排 2 人，对全院夜间值班维修。维护保养班实行正常上班 8 小时制。

3.2.8 对全院所管辖的工作内容进行巡查，记录，操作，维修，突发事件处理等。

3.2.9 出现故障必须按规程进行应急操作、减小事故，及时报修。

3.2.10 所有特殊工种和技术人员一律持相关操作证上岗，要求具有医院机电管理、维修和保养经验。

3.2.11 明确服务区域内各设施设备的维保责任人。发现故障或其他异常时责任人应及时到场处置。设施设备的运行、维护、日常巡检等均应有明确记录。消防系统等特殊设备应按相关政策法规要求实施定期值班检查工作。

3.2.12给排水、供水系统：建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划。节约用水，防止冒、滴、漏，或大面积跑水事故的发生。保持供水系统的正常运转，每周检查水泵运转情况；其中消防泵启动不少于每年 4 次。保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染。每周检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转。保证排水系统的正常运转，防止阻塞。遇停水应预先通知采购人及受影响部门，并张贴预告。

3.2.13机电、照明及自动化系统管理：对服务区域内供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证 24 小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气巡查、维保工作要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。遇停电限电预先通知采购人及受影响部门，并张贴预告。对临时施工工程有用电管理措施。发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

3.2.14负责服务区域内音源、服务器、喇叭等广播设备的正常使用及维修保养工作。

3.2.15中央控制室管理规定：中控室实行每天24 小时人员值班、监控。控制非必要人员进入中控室。保证各控制箱、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。每班 1 次检查各类信号是否正常并做记录。出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。中控室保洁每天 1 次。

3.2.16节能管理：根据采购人的节约能源（资源）相关要求开展相关服务工作。并按照相关节能强度目标实施相关巡查、抄表、统计、报告等服务管理工作。

维修分级服务的要求和服务规范的管理（附件7、附件8）

★五、配置设备、工具及材料

设备运行与综合维修项目：中标人应配置相应的设备、工具及材料，包括但不限于：上墙制度、个人防护用品（绝缘手套、靴；高压验电笔、防毒面具）；专用工具兆欧表500V，2500V；熔接机、潜水泵、万用表、直流双臂电桥、手锯、相序表；安全标识等（附件9）

★六、其他要求

主院区为24小时无假日医院，按三级甲等医院标准管理，要求如下：

1.中标人应承担工作人员的计划生育、综合治理、刑事、民事、工伤、社保、员工劳保福利等一切责任。如中标人的工作人员在为采购人服务期间内发生违法、违规行为，所造成一切后果及损失，由中标人承担并负责赔偿。

2.中标人不得转包、分包，不得转让给第三方。

3.为保证管理工作的高效，中标人应成立派驻主院区服务机构并确定一名项目负责人常驻（项目负责人必须具有本科或以上学历、五年或以上三级甲等医院管理经验，具有物业相关证书），在合同期内项目负责人不得随意变动，有特殊原因必须更换的，需征得采购人同意。

4.采购人与中标人派驻的所有工作人员不发生任何劳动和雇佣关系。

5.中标人向采购人提交派出所有工作人员的身份证、无犯罪记录证明、有效的健康证明。

6.公用水电（包括空调、清洁卫生、办公、生活等各类用水；消防、水泵、照明、电梯、各类机电设备、中标人办公等各类用电）费用由采购人承担；采购人负责提供各类垃圾桶、医疗垃圾袋以及生活垃圾、医疗废物收集车辆；医院负责生活垃圾、医疗垃圾的外运费和垃圾处理费用。

7.采购人提供办公、仓库、员工更衣等用房（根据实际人员及使用情况配备）。

8.中标人应根据采购人需求，制定完善的人员岗前、岗中培训制度，并严格要求员工必须培训合格人员才能独立上岗，要求特种工岗位员工需要持证上岗。

9.工作人员薪金要求按珠海市劳动用工相关标准执行，请投标人充分考虑服务期内人员薪金的调整因素，如因用工引起的劳动纠纷问题由中标人负责解决。

10.中标人根据不同的工种配备相应的工作服装，并有工作号牌等标识物及必要的装备，中标人需负责各工作人员的制服、劳动工具等。

11.中标人工作人员须遵守采购人相关规章制度规定，如有违反或损害采购人利益的，采购人有权拒绝中标人违规的工作人员在此工作。

12.中标人须配置专用的尘推（布）清洗、消毒工业洗衣机器、全自动洗地机、抛光机、吸水洗尘机、对讲机（或手持机）。中标人须提供足够的作业机具，自行解决后勤管理服务时所需的日常工具和劳保用品,并能根据医院的行业形象要求及规范,保证文明工作。如采购人认为中标人提供的清洁/配送设备其质量/数量无法满足实际需求，中标人须无条件增加。

13.中标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个后勤系统安全、高效、有序和有计划地运转。

14.中标人有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必要的资料。

15.中标人所有员工入院服务时都必须体检（含心理测评），并且合格的才能上岗。

16.中标人须为拟投入本项目的服务人员购买公众责任险或员工的意外保险。

17.中标人存在严重渎职、失职及过错至招标方蒙受重大人身、财产或名誉损失时，采购人有权单方解除合同，中标人应赔偿受损方相应的损失。

- 18.要求中标人针对派驻人员有完善的奖惩制度，明确的奖惩标准，其中员工所在科室和归口管理科室的意见各占该标准权重的 30%。

19.配合采购人做好三甲评审及其他要求的工作。

20.中标人所提供使用的耗材、设备等一切物品必须符合健康环保标准。

21.采购人负责提供以下项目：①锐器盒，②空气消毒剂，③医护人员手消毒剂，④浸泡便盆器消毒剂，⑤“除四害”消杀等使用药剂，⑥洗手间易耗品（擦手纸、纸巾、洗手液、熏香）。中标人按实际需要向采购人申领补充，其他必须用到的易耗品(如生活垃圾袋、普通外科口罩、消毒粉、一次性橡胶手套、去污粉等）和劳动工具，由中标人承担。

- 22.维修工具、设备、零配件费用及设备（工程）维修、保养费用由采购人负责。

- 23.采购人负责提供与设备运行与综合维修的一切材料，中标人有责任节约、合理使用，根据材料使用量写申请计划，经使用科室护士长签名确认后到院仓库请领出库。

- 24.设备、设施维护服务中涉及的物料消耗由采购人提供，专业设备（如消防、监控系统等）的专项维修保养由采购人与专业维保方直接签订合同，费用由采购人直接支付，中标人负责监督维保方的维保质量，并负责设备的日常运行。中标人必须正确使用和爱护这些设备，并做好日常维护保养。由于使用不当或日常保养缺乏导致的维修费用由中标方支付。

- 25.本项目实施 24 小时后勤一体化管理，内容包含设备运行与综合维修、秩序维护、导梯服务。采用的信息化管理平台包括硬件、软件配置以及合同期内系统的维护和升级、对讲机、对讲机配套用品及维修、巡更系统由中标人承担。

26.中标人需按三级甲等标准为医院建立管理体系，并无条件配合医院创建三级甲等医院工作。

27.在服务期内，如果国家或地方政府强制性调整最低工资标准，采购人按中标人的投标文件的预算人数结合实际岗位人数相应地增加服务费用，中标人承诺给员工增加对应金额的工资。

28.有涉及医院切身利益的重大接待任务或上级检查任务时，医院发生突发事件如台风、突发公共卫生事件及医疗纠纷等，中标人须全力无偿配合医院的工作需要，接到通知后应立即做好工作计划安排，如需提供相关资料的，应无偿提供，并严格按照计划实施，配合相应的整改，费用不另行增加。若确因特殊工作性质需要增加投入人力、物力，费用另行协商。

★29.如院区个别岗位有特殊要求或中标人拟派的服务人员无法满足采购人要求的，采购人可自主委托第三方招聘或者自行安排工作人员，其岗位服务费相应核减，中标人须无条件服从。（投标文件中需提供承诺函加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

★30.在合同生效期间，中标人所有人员仅与中标人建立劳动合同关系，且所有人员使用须符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》以及相关法律法规的要求。中标人人员发生任何事故或与中标人发生劳动争议均由中标人自行全权负责，相关费用中标人自行承担，以保证采购人在中标人人员索赔时不受任何责任的约束，且不影响采购人的正常用人需求。中标人所有人员的劳动报酬及相关社会、医疗保障等收入应符合服务区域所在地的相关规定。

- 31.在合同生效期内中标人应保证服务区域内的设施、设备良好的运营状况和环境状况，并接受采购人或其授权人员的检查，对由中标人引起或造成设施、设备的损坏及环境卫生不理想状况，采购人通知中标人修复或整改,在通知下达一周后,仍未按要求修复或整改的采购人将按相关考核标准进行处罚。

★32.本项目所涉及的由采购人提供的仪器设备，中标人须每年向采购人缴纳折旧费，折旧费按仪器设备发票金额的10%计算。（附件22）（投标文件中需提供承诺函加盖投标人公章，承诺函格式自拟）

七、各项指标的要求

1.医护人员、患者对管理综合满意率达90%或以上；

2.职工及患者投诉有效处理率达100%；

3.管理人员及服务人员专业培训合格率达100%；

4.管理人员及服务人员安全生产合格率达100%；

5.档案资料完整率达98%或以上；

6.无因管理疏忽造成的恶意破坏事件；

- 7.无因管理疏忽造成的火灾事故，火灾发生率为0%；

- 8.消防隐患处理及时率 100%；

9.对医院的各种应急预案的及时响应率达100%。

10.保持院区干净整洁，卫生合格率达100%；

11.清洁保洁率达98%或以上；

12.医疗垃圾回收处理率达100%，生活垃圾清理及时率达98%或以上；

13.医疗垃圾的管理符合医院感染控制要求，院感合格率达100%；

14.护工在护理患者过程中，如因其工作的过错导致患者伤害而发生的纠纷由中标人承担相应法律责任。

- 15.设备维修合格率及员工持证上岗率 100%

- 16.电梯服务及时率 98％及以上；

- 17.电梯安全操作率 100％；

- 八、服务质量标准与监管考核评价标准细则

1.由采购人对中标人的工作质量进行不定期监督、检查，并按各服务内容及相关标准检查评分。如有与招标文件中规定的服务标准、要求及规定等有不符的，采购人有权要求中标人加班或限期增加人员等有效方法提高服务质量，费用由中标人负责。

2.中标人须从合同签订之日起，提供满足采购人需求的服务人员。如在规定时间内未达到采购人的人员要求，扣除岗位实际缺勤天数服务费，以此类推；在服务期限内如有人员离职或人员调整，中标人应及时提供采购人所需工作人员，若中标人未能在10天内提供采购人所需的固定工作人员的，视中标人违约。中标人向采购人赔付违约金，具体赔付标准为：违约金从第11天开始计算，第一天扣500元/天，第二天及以上扣1000元/天，且采购人有权选择他人完成，产生的费用由中标人负责，但非因中标人原因或者突发事件除外。

3.如患者食物转运严重滞后（超过送餐时间1小时）或存在物资、食品中途截胡现象，经查是运输人员原因，一次扣罚1000元。

4.综合考核评价

每月综合考核评价结果为每个月各岗位考核评价结果的平均值，年度综合考核评价结果为每月综合考核评价结果的平均值。从完成任务情况、服务质量、服务态度、言行规范执行情况等方面对中标人的服务质量进行综合评价，综合考核评价结果作为每月支付服务费的参考依据之一。每月综合考核评价，采取（要求中标人针对派驻人员有完善的奖惩制度，明确的奖惩标准，其中员工所在科室（科主任或护长）意见占该标准权重的60%，总务后勤管理科室占该标准权重40%）进行计算。按照如下标准进行处理：

4.1每月综合考核评价结果为90分（含90分）至95分区间内的，每少1分扣100元。低于90分，只低1分的扣1000元。低2分以上（含2分）的，按如下公式扣减：扣减金额（元）=（90-综合考核评价结果）×1000×1.5。综合考核评价结果低于85分（不含），按照每月服务费的0.5%扣减。

★4.2随时抽查中标人的人员在岗工作情况，每发现一次脱岗时间≥30分钟的，扣减服务费每人100元/次。发现没有按岗位配置要求（人数、执业资质）配置人员，考勤表弄虚作假的，一个岗位一次扣罚2000元，第二次按2000元为基数1.5倍扣罚。因工作质量责任问题，经查属实，项目经理监管不到位，且不及时或不配合整改，受到上级通报批评，采购人可申请撤换项目经理，中标人需配合，如造成采购人损失，需赔偿且追究全部责任。

4.3采购人对中标人派驻人员每月进行工作质量考核，出现不符合工作质量要求，经提醒无改进的。扣罚100元/次；接到科室或患者投诉，经核查，派驻人员属于过错方，一次扣罚200元/次。项目经理、项目主管负连带管理责任。

4.4科室工作质量考核，90分以下，扣派遣当事人绩效；连续2次同个部门/科室工作质量考核，90分以下，除了扣派遣人员费用同时扣管理费2000元；连续3次同个部门/科室考核，90分以下，撤换当事的派遣人员，扣管理费5000元。

4.5累计三个月全院综合考核评价在90分以下（不含90分），采购人有权提前解除合同。

4.6如有殴打或虐待患者，辞退当事人并承担相应法律责任，中标人负连带管理责任，扣减当月服务费3‰并依法承担损失赔偿责任。

5.在国家、省、市的重要检查或重大突击性任务中，发生属中标人质量责任问题，经查属实，且不及时或不配合整改，受到上级通报批评或经济、行政处理的，扣服务费2000元/次。

6.中标人必须严格按照投标文件中的管理人员安排来对医院开展服务及本项目的管理，如与投标文件中的管理人员不符，采购人扣减服务费，扣费标准：违约金从采购人要求第八天开始计算。第一天岗位工资单价的0.5%，第二天岗位工资单价的1%；采购人如对驻场管理人员能力水平质疑，采购人有权要求中标人更换管理人员。

7.如因中标人原因对采购人造成严重损失或对采购人形象造成严重损害的，采购人有权直接对中标人进行处罚或视情节终止合同。

#### 8.中标人投入项目考勤机为不少于3台，服务人员按要求使用考勤机人脸识别，并在每月月底将考勤原始数据提供给采购人审核作为管理费结算依据之一。

9.若中标人服务不到位或管理质量不符合招标文件要求，导致其派驻的服务人员受到患者（或者患者家属）或采购人有效投诉的，采购人有权随时要求撤换该名服务人员，中标人必须无条件接受，因此造成采购人损失的，由中标人负责赔偿；若中标人的服务人员在服务期间因其工作失误或不达标准造成他人伤害（跌倒、天花砸伤等）或财产损失的，采购人有权根据所造成的不良后果或财产损失，要求中标人承担经济赔偿和相应的法律责任。

10.中标人被投诉，经核查属实的每次投诉扣1分，一并计算入该月的扣分。

11.如因中标人的驻场人员损坏、盗窃医院财物，或因工作差错、失误给医院造成重大经济损失的，医院可向中标人提出索赔，赔款经双方确认后由医院从中标人的后勤管理服务费中扣减。如双方无法就赔偿达成一致意见或涉及医疗责任、法律责任的，按国家法律由政府有关部门处理。

12.维护医院和患者的权益不受影响，勇于作为将酌情给予个人嘉奖。

- 每月对各岗位进行服务质量的考核评价，考核评价结果作为服务费结算参考依据之一。（附件10-19）

- 九、禁止事项

- 1.中标人不得以任何理由向采购人工作人员支付费用或赠送实物、有价证券等，违者将终止合同。中标人人员也不得以任何形式向采购人相关人员索取小费或钱物等。严重的追究相关法律责任。

- 2.不得在服务区域随意住宿或从事非法活动，也不得从事有损采购人利益的活动，同时不允许在服务区域对采购人正常办公或经营活动进行滋扰性的行为。

- 3.未获采购人书面同意，中标人任何时候均不得在服务区域存放易燃物品、具有较大挥发性或气味浓烈的液体或任何其他危险品。

- 十、保险

- 1.第三者责任保险中标人应对中标人人员以及第三方全权负责(如中标人应投保第三责任险)，在中标人的责任区内由于中标人原因导致自己员工或第三方的事故由中标人负责，采购人不承担任何责任。

- 2.员工人身意外在合同生效期内，中标人所有人员的事故由中标人自行全权负责(如中标人应对其员工投保人身意外险)，以保证采购人在中标人工作人员索赔时不受任何责任的约束

- 3.其他保险及费用中标人须按《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》和政府有关各部门规定为全体服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用。中标人对此全权负责。

- 十一、验收要求：

- （1）验收标准:招标文件、投标文件、合同和国家相关质量标准。

- （2）验收方法:由中标人和采购人依据合同条款及项目要求共同验收，中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。验收合格后，双方共同签验收文件。

- 十二、付款方式：

#### 1.付款方法和条件:

#### 按月度支付服务费(每月按实际发生情况作为付费依据)。每月根据采购人考核评价结果(中标人须提供完整真实有效的结算资料)，次月收到中标人完整真实有效的结算资料经双方核实无误后，采购人于15日内支付上个月服务费。

#### 2.中标人凭以下有效的结算资料与采购人结算:

#### (1)费用明细表(含有人员排班表及岗位配置表);

#### (2)中标人开具的正式等额发票;

#### (3)考核评价结果文件;中标人

(4)中标通知书(复印件加盖中标人公章，仅首次结算需提供)

十三、合同终止:

（一）提前终止

1.采购人不得在服务期内无理由终止合同。否则中标人有权向采购人主管部门或财政监管部门报告，按规定处理。对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人依照损失等价补偿的原则对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

2.因中标人在服务期内3次服务综合考核未达标，采购人可以单方面终止合同，并追究相关违约责任。

3.如采购人发现中标人出现转租、转让、抵押承包等情况，采购人可以单方面终止合同，并按合同约定处理相关事宜。

4.如果中标人在服务期内无理由终止合同，将追究中标人违约责任，并上报财政监管部门列入黑名单处理。

5.如果中标人在服务期内由于中标人原因造成重大责任事故或安全事故，采购人可以单方面终止合同，且中标人须赔偿给采购人造成的经济损失，并将相关情况上报监管部门处理。

6.提前终止服务期早于月底最后一天，应视为月底最后一天期满，此条适用于上述条款

7.中标人未能履行合同和遵守有关规定，在采购人或财政监管部门发出书面警告后一周内中标人仍无采取补救措施，采购人可立即终止合同。

（二）协议终止

经双方协商同意，可在任何时候终止协议，但相关协商记录及情况必须上报财政监管部门备案。

（三）自然终止

合同规定的服务期满，合同自然终止。合同终止执行办法：

1.终止合同，不影响根据合同规定进行的赔偿、补偿，也不影响约保证金的效力。

2.合同终止时，双方应在20天内进行结算，采购人同时进行中标人服务区域设施、设备状况检查并要求中标人三天内将中标人物品撤离服务区域，否则采购人将代理处理，中标人支付采购人相关代理费，费用标准双方提前协商约定。

十四、履约保证金

1.履约保证金金额为合同金额的2%。(允许非现金形式，包括但不限于支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。中标人须自中标通知书发出之日起7个工作日内向采购人足额提交履约保证金)

2.关于本项目履约保证金的退还:

(1)本项目于合同履约完成后，中标人持经采购人确认盖章后的《履约保证金退还申请函》(根据采购人实际需求，格式自拟，具体以项目实施为准)申请退还(无息);

(2)本项目因采购人原因导致合同履约提前终止，或者因中标人原因(非不可抗力)导致合同履约提前终止，但中标人服务无重大质量问题的，中标人可持经采购人确认盖章后的《履约保证金退还申请函》(根据采购人实际需求,格式自拟,具体以项目实施为准)申请退还(无息);

(3)本项目因不可抗力原因导致中标人无法履行合同的，中标人可持经采购人确认盖章后的《履约保证金退还申请函》(根据采购人实际需求，格式自拟，具体以项目实施为准)申请退还(无息)。

3.关于本项目履约保证金全部不予退还的情形(具体以项目实施为准):中标人有违反本合同条款的其他情况导致本合同无法继续履行的或造成采购人重大损失的。

4.关于本项目履约保证金逾期退还的违约责任:采购人于中标人提交《履约保证金退还申请函》后的 20个工作日内退还项目履约保证金，采购人逾期退还的，每日应向中标人偿付履约保证金的千分之五作为违约金。

- 附件：

- 1.物业管理人员岗位配置表

- 2.物业保洁/护工人员岗位配置表

- 3.物业医辅人员岗位配置表

- 4.物业设备运行与综合维修人员岗位配置表

5.物业环境保洁工作具体内容和频次

6.物业投入项目的主要设备及清单

- 7.物业设备运行与综合维修维修响应时间和规范标准

- 8.物业设备运行与综合维修维护保养的具体时间安排

#### 9.物业设备运行与综合维修项目配置工具

- 10.物业项目经理服务质量要求及考核评分标准

- 11.物业保洁管理人员服务质量要求及考核表

12.物业运输服务内容、要求及服务质量考核标准

13.物业导诊文员服务内容、要求及服务质量考核标准

14.物业司机服务内容、要求及服务质量考核标准

- 15.物业宿管员服务内容、要求及服务质量考核标准

16.物业药工服务内容、要求服务质量及考核标准

- 17.1物业保洁服务质量要求及考核评分标准

- 17.2手术室保洁服务质量要求及考核评价评分标准

17.3珠海市第三人民医院绿化养护服务项目考核表

- 18.物业护工服务质量要求及考核评分标准

#### 19.物业设备运行与综合维修服务质量要求及考核评分标准

20.物业项目人员服务费报价表

#### 21.物业洗涤打蜡及外墙清洗服务报价表

22.采购人保洁设备清单

附件1

- 物业管理人员岗位配置表

| 层楼 | 岗位说明 | 人员配置（人） | 上班时间 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全院 | 项目经理 | 1 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | （1）负责整个项目全面管理协调工作； （2）负责与医院协调沟通及传达落实医院工作指示； （3）负责项目财务成本核算及汇报。 |
|  | 经理助理 | 1 |  | （1）负责协助项目经理管理全面工作； （2）项目经理不在现场时履行项目经理职责。 |
|  | 文员 | 1 |  | （1）负责中标人本项目相关文字处理工作； （2）负责中标人本项目人事档案处理工作； （3）负责中标人本项目资料汇总存档工作。 |
|  | 小计 | 3 | / | / |

附件2

物业保洁/护工人员岗位配置表1

#### 2.1门诊医技楼

层楼; 科室岗位; 人员配置（人）; 上班时间; 岗位职责; 备注. 全院; 保洁/护工经理; 1; 8:00-12:00 14:00-18:00上班时间; 负责保洁/护工部的全面管理、培训协调工作。负责医疗垃圾数据统计上报及收运管理、生活收运、洗衣房工作及机动外围保洁/护工管理工作。. 保洁/护工主管（精神楼）; 1; 负责保洁/护工部区域管理、员工招聘、工作安排等有关保洁/护工部工作。岗位职责. 保洁/护工主管（慢病、行政楼、门诊医技楼）; 1. 仓管文员; 1; 负责物料发放、员工考勤、资料整理等工作。. 负一楼; 后勤设备保障部; 2; 7:00-12:00 14:00-17:00; 负责科室区域保洁/护工工作。. 大堂. 职工文体活动室. 病案室、图书室. 临床技能培训中心. GCP药房. 医患办. 公厕. 库房区（设备、信息、后勤）. 供应室; 1. 车库; 2. 一楼; 影像科、超声科; 1. 药剂科; 1. 门诊大厅、收费处、导诊、步梯、警务室、调解室、消防控制室; 1. 呼吸结核科、门诊学术交流中心、空置科室）; 1. 急诊/司法鉴定; 3; 根据科室需求排班; 两个清洁工24小时值班，其中夜间的清洁工还需要负责全院的标本运送及清洁工作。. 精神楼一楼（儿少门诊、收费、公厕）; 1; 7:00-12:00 14:00-17:00. 职业卫生科1楼; 1. 职业卫生科2楼 、理化实验室、标本转运; 1; 本科室标本转运. 二楼; 综合门诊、特需门诊（含办公区域）; 2. 精神心理门诊; 2. 预防接种（含办公区）; 0.5. 健康管理部; 1. 三楼; 检验科; 1. 内镜中心; 1. 美容科; 1. 手术麻醉科; 1. 物理康复; 1. 行政办公; 2; 3-5F. 四楼; 信息中心; 0.5. 精神康复; 1. 外围; 3; 根据科室需求排班; 外围保洁工作。. 绿化工; 1; 6:30-11:30 14:00-17:00; 全院绿植修剪养护工作. 机动组; 5; 根据科室需求排班; （1）天面天台、飘台、下水道、排水沟等保洁工作； （2）公共区域、地下车库等地面清洗保洁； （3）高位卫生、玻璃窗等保洁工作。. 生活垃圾收运工; 2; 6:30-11:30 14:00-17:00; 全院生活垃圾收集运输工作。. 医疗垃圾收运工; 2; 6:30-11:30 14:00-17:00; 全院医疗垃圾收集运输工作。. 垃圾房兼太平间管理员; 0.5; 根据科室需求排班; （1）垃圾房、停尸房的整理、卫生保洁工作； （2）尸体的运输工作； （3）垃圾收集运输顶岗轮工作。. 小计：; 46.5. 顶岗轮休; 4. 合计; 50.5. 物业保洁人员岗位配置表2 2.2住院楼 层楼; 科室岗位; 人员配置（人）; 上班时间; 岗位职责; 备注. 4楼; 中医康复科; 1; 6:30-11:30 14:00-17:00; 负责科室区域保洁工作。. 5楼; 综合病区; 1. 中医心理调适单元; 1. 6楼; 皮肤科病区; 1. 儿少心理调适单元; 1. 7楼; 神经内科; 1. 国际心理调适单元; 1. 8楼; 睡眠医学中心; 1. 成人心理调适单元; 1. 9楼; 感染内科; 1. 心理服务单元三区; 1. 10楼; 心理服务单元二区; 1. 11楼; 心理服务单元一区; 1. 12楼; 转化中心（心理热线、学术报告厅、GCP等）; 0.5. 小计; 13.5. 顶岗轮休; 3. 合计; 16.5.

附件3

物业医辅人员岗位配置表

| 楼层科室 |  | 岗位说明 | 岗位配置（人） | 排班时间 | 岗位职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全院 |  | 运输工 | 5 | 科室需求安排 | 负责报刊、信件、资料的发送、院内物资、耗材运送到各科室，包括配送到紫荆、新村部。患者标本送检、患者陪检、取药、物资搬运等 |  |
| 全院 |  | 被服、患者服收运工 | 5 | 7:00-11:30 13:30-17:00 | 收送清点患者服、床单、被服等。 |  |
| 精神科病房 | 中医心理调适 | 护工 | 1 | 按照科室需求排班（24小时） | （1）协助医护人员护送患者检查； （2）在医护人员的指导下协助医护人员控制、约束患者； （3）更换科室病房及值班房床上用品及布草库房管理； （4）协助不能自理的患者生活服务（冲凉、喂饭、大小便、修指甲等生活助理服务工作）； （5）晨间护理工作及病房紫外线消毒工作。 |  |
|  | 儿少心理调适 | 护工 | 2 |  |  |  |
|  | 国际心理病区 | 护工 | 1 |  |  |  |
|  | 成人心理调适单元 | 护工 | 2 |  |  |  |
|  | 心理服务单元三区 | 护工 | 3 |  |  |  |
|  | 心理服务单元二区 | 护工 | 4 |  |  |  |
|  | 心理服务单元一区 | 护工 | 5 |  |  |  |
| 慢病楼病房 | 感染内科 | 护工 | 1 |  |  |  |
|  | 睡眠医学中心 | 护工 | 1 |  |  |  |
|  | 神经内科 | 护工 | 1 |  |  |  |
|  | 皮肤科病区 | 护工 | 1 |  |  |  |
|  | 综合病区 | 护工 | 1 |  |  |  |
| 全院 | 护理部 | 导诊文员 | 12 |  |  |  |
|  | 药房 | 药工 | 2 |  |  |  |
|  | 院办 | 120 | 2 |  |  |  |
|  | 医教 | 宿管员 | 1 |  | 兼行政楼保洁工作 |  |
| 小计 |  |  | 50 |  |  |  |
| 顶岗轮休 |  |  | 3 |  |  |  |
| 合计 |  |  | #### 53 |  |  |  |

附件4

| 物业设备运行与综合维修人员岗位配置表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位说明 | 工作内容 | 岗位配置人数 |
| 1 | 工程经理 | 1、负责落实经理或主管交待的各类工作，完成医院交待的工作。 2、带领员工进行较大的安装、加装、拆装等工作并进行跟进和落实,完成医院交待的其它工作。 | 1 |
| 2 | 文员兼仓管 | 1、负责部门各项交送事务和资料文件收发归类存档。 2、负责工程部日常维修、保养等材料的采购申请及管理工作。 3、各类培训资料的整理和保存。 | 1 |
| 3 | 主管 | 1、负责落实经理交待的各项工作，完成医院交待的工作。 2、负责各设备机房及设备的正常运行及保养工作。 3、负责协调各运行班员工巡查各类设备，并做好记录及汇总。 4、配合施工队对已移交但存在问题的系统进行调试和整改。 5、配合医院参与各类的检查配合工作。 | 1 |
| 4 | 运行班 | 1、分三班对医院各系统的设备进行巡查及记录，包括中央空调、水泵房（含消防泵房）、发电机房（每月试机两次）、高低压配电房、液氧、正负压系统、两边住院部的太阳能热水系统等等。 2、配合施工单位开关各机房门、管井门开启或关闭相关的水电等等。 | 6 |
| 5 | 高低压电房 | 1、负责高低压设备的操作、运行、记录检查监督。 2、电房有施工及停转电要求时，协助施工单位进行停转电工作，或是对医院要求的位置进行停送电。 3、确保各电房的绝缘工具是在年检有效期内，而且是合格达标状态。 | 2 |
| 6 | 维修班长 | 1、负责落实经理或主管交待的各类工作，完成医院交待的工作。 2、带领员工进行较大的安装、加装、拆装等工作并进行跟进和落实,完成医院交待的其它工作。 | 1 |
| 7 | 维修班 | 1、分三班处理医院的报修、以及相关事件的应急处理，以及上级安全的其它加装、改装工作。 2、处理部分不属工程部处理范围的工作，比如：家具的小维修、消防设施的临时维修、张贴各类门牌、指引牌；科室自行购买，需要拼装的设施和宣传画。 | 7 |
| 8 | 保养班 | 1、确保各机房、各系统的设备卫生工作（含高低压、中央空调、水泵房、发电机房、正负压机房、液氧中心等等）； 2、确保各强电井、弱电井、消防管井、气流管井等等超两百个 管井的清理及检查； 3、确保负一楼近百个集水井及化粪池、排油池等的检查、维修及配套设施的加装（很多地方是没有插座、没有照明的）。 4、对医院各机房及各管井（这里除强弱电井外，还包括水井、空调井等等）进行清理巡查、对管井内的设施进行除尘；还有对部分设备设施进行除锈刷漆；部分的电机、水泵、阀门要进行加油、紧线及其它保养。 | 2 |
| 9 | 电梯管理人员 | 负责医院22台直梯及6台扶梯的巡检，监督电梯维保公司按计划做好维保，处理电梯突发事故、配合施工单位进行底坑漏水或电梯困人事件的应急处理。 | 1 |
| 10 | 电焊工 | 负责各类电焊、切割及小型物品的烧焊，五金类的维修，如铝合金门窗、地弹簧、窗把手更换等等。 | 1 |
| 11 | 泥水工 | 负责修补地砖、墙砖、地面；修补墙身裂纹、墙身批灰及刷灰水等。 | 1 |
| 12 | 木工 | 负责日常的办公桌椅的维修、木板木条的切割装钉、还有各病房门、柜门、门锁、把手、柜锁、门绞的更换和维修。 | 1 |
| 备注 |  | 1、工程部的工作性质和清洁与保安完全不同，不可能设定一人一岗，也不可能随便换岗，因为很多工作你能做，他就未必能做，工程的工作性质是多样性的。 2、工程有些工种是要持证上岗的，比如电梯，高压等等，都是需要专人专岗的。 3、我们医院位置偏远，周边比较荒凉，按现在的工资，招人难招，所以不可能像其他医院一样，设一个完整的部门，很多工作都是需要兼岗处理才能解决。如果详细划分的话那是最好，但是以后没有这个工种，就不应该要求工程部来参与这些事情了，毕竟有些是要专业人士去处理的，毕竟做完之后，也是有风险有责任的。 4、紫荆医院和新村医院设施设备都比较老旧，工程部去维修加装保养的频率越来越高，每次都是最少两人去。 5、有些很小的事情，比如调节冲凉的水温，或者微波炉的使用，或者是电话掉了个插头，科室报修了，我们也要花一段时间进去再出来，有些科室误报的，还要再次拿工具或材料进去，造成人力都消耗在重复进出的路上。 | 合计25 |

附件5

物业环境保洁工作具体内容和频次

A、门诊部：

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊部 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋。 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫）。 | 每日2次 |
|  | 3 | 地拖分类，分区放置。 | 每日2次 |
|  | 4 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁和拖干）。 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭。 | 每日2次 |
|  | 6 | 区域内电脑、电话、治疗车、仪器（含各种医用器材）、低处电器表面清洗或擦拭。 | 每日1次 |
|  | 7 | 负责送抹巾到洗衣房洗消并取回。 | 每日1次 |
|  | 8 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、清洗、擦拭。 | 每日2次 |
|  | 9 | 卫生间（含水龙头、洗手池、皂盒、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭、消毒（门诊二、三楼洗手间夜间除外）。 | 每小时1次 |
|  | 10 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭。 | 每日1次 |
|  | 11 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、冰箱内部清洗。 | 每周1次 |
|  | 12 | 门、门框、低处窗框擦拭。 | 每周1次 |
|  | 13 | 玻璃及窗框。 | 每月1次 |
|  | 14 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭。 | 每周1次 |
|  | 15 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养。 | 每周1次 |
|  | 16 | 高处标牌、壁挂物擦拭。 | 每月2次 |
|  | 17 | 高处（含天花板、高处墙面、樑、窗帘及架等）除尘。 | 每月1次 |
|  | 18 | 灯具、音响、烟感器、监视器、通风口、管道、空调、风扇等高处设备擦洗。 | 每月1次 |
|  | 19 | 地面机洗、打蜡、镜面处理或保养。 | 每半年≥1次 |
|  | 20 | 窗帘拆换（污染时随时拆换）。 | 每季度1次 |
|  | 21 | 平车上布类整理、更换。 | 随时 |
|  | 22 | 巡视保洁。 | 随时 |

B、急诊科

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急诊科 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋。 | 每日4次 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫）。 | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洗须采用机械设备清洗地面3次）。 | 每日3次 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭。 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、低处电器表面的清洗或擦拭。 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处、柜清洗、擦拭。 | 每日2次 |
|  | 7 | 卫生间（含门、镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒（夜间除外）。 | 每小时1次 （零时至8时，每2小时1次） |
|  | 8 | 区域内窗台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭。 | 每日1次 |
|  | 9 | 消防栓、消防器擦拭、开水机清洗。 | 每周1次 |
|  | 10 | 门、门框、窗框、低处玻璃擦拭。 | 每周1次 |
|  | 11 | 高处玻璃，及时更换饮水机空罐。 | 每月1次 |
|  | 12 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭，及时清理患者分泌物。 | 每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养。 | 每周1次 |
|  | 14 | 医护值班房每天更换床单、被套、枕套，保证室内清洁。 | 每日1次 |
|  | 15 | 高处标牌、壁挂物擦拭。 | 每月2次 |
|  | 16 | 每天更换洗胃水，保证灌满状态。 | 每日1次 |
|  | 17 | 每天到洗衣房取回各种布类并分类放置。 | 每日1次 |
|  | 18 | 负责送抹巾到洗衣房洗消并取回。 | 每日1次 |
|  | 19 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘、擦拭。 | 随时、按时、及时清理 |
|  | 20 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗。 | 每月1次 |
|  | 21 | 地面机洗、打蜡、镜面处理或保养。 | 每半年≥1次 |
|  | 22 | 巡视保洁、到各诊室回收污染器械。 | 随时 |
|  | 23 | 平车上布类整理、更换，患者床单位终末消毒。 | 随时 |

C、手术室、ICU

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICU | 1 | 各手术间垃圾收集更换垃圾袋，清洗垃圾桶。 | 术后随时 |
|  | 2 | 各手术室的地面清扫。 | 术后随时 |
|  | 3 | 各手术室的地面湿拖。 | 术后随时 |
|  | 4 | 地面巡视保洁（含等候区）。 | 随时 |
|  | 5 | 手术间终末消毒。 | 随时 |
|  | 6 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋（室内4次/日）。 | 每日2次 |
|  | 7 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫）。 | 每日2次 |
|  | 8 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）。 | 每日2次 |
|  | 9 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭。 | 每日2次 |
|  | 10 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、设备带、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭。 | 每日1次 |
|  | 11 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭，便盆的消毒后冲洗、各类推车轮子上油及去污、整理被服柜并分类放置。 | 每日2次 |
|  | 12 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒。 | 每日2次 |
|  | 13 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭。 | 每日1次 |
|  | 14 | 负责送抹巾到洗衣房洗消并取回。 | 每日1次 |
|  | 15 | 墙面、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道湿式擦拭。 | 每日2次 |
|  | 16 | 洗衣房送回的被服、工作服整理归位。 | 随时 |
|  | 17 | 床单位的终末消毒。 | 随时 |
|  | 18 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、冰箱内部、空气净化机、空调过滤网、回风口、新风口清洗。 | 每周1次 |
|  | 19 | 门、门框、窗框、玻璃。 | 每周1次 |
|  | 20 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养。 | 每周1次 |
|  | 21 | 高处标牌、壁挂物擦拭。 | 每周1次 |
|  | 22 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘。 | 每月1次 |
|  | 23 | 窗帘及床帘清洗。 | 每月1次 |
|  | 24 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗。 | 每月1次 |
|  | 25 | 地面机洗、打蜡、镜面处理或保养。 | 每半年≥1次 |
|  | 26 | 巡视保洁。 | 随时 |

D、住院病区

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住院病区 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋。 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面除尘（无扬尘干扫）。 | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）。 | 每日2次 |
|  | 4 | 区域内家具、床单位（床头柜、柜顶、桌椅、橱柜等）、办公室、洗手间、值班房地面、洗手间卫生、办公用品（含病历牌），台面擦拭。 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭。 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、治疗室瓷砖墙面清洗、擦拭。 | 每日2次 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面、扶手、洗脸盆架）、开水间、冲洗、擦拭、消毒。 | 每日2次 |
|  | 8 | 全区灯罩清洁。 | 每季度1次 |
|  | 9 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶、设备带擦拭。 | 每日1次 |
|  | 10 | 负责送抹巾到洗衣房洗消并取回。 | 每日1次 |
|  | 11 | 值班房被服每天更换一次。 | 每日1次 |
|  | 12 | 床单位终末消毒，床周边无尘、无垃圾。 | 随时 |
|  | 13 | 巡视保洁，及时清理患者分泌物，保持病房、餐室、污物间、办公室、地面整洁。 | 随时 |
|  | 14 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、冰箱内部、微波炉清洗。 | 每周1次 |
|  | 15 | 门、门框、窗框、玻璃。 | 每周1次 |
|  | 16 | 暖壶塞清洗、消毒。 | 每日1次 |
|  | 17 | 热水炉定期清洗。 | 每周1次 |
|  | 18 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭。 | 每周1次 |
|  | 19 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养。 | 每周1次 |
|  | 20 | 高处标牌、壁挂物擦拭。 | 每周1次 |
|  | 21 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘。 | 每月1次 |
|  | 22 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗。 | 每月1次 |
|  | 23 | 窗帘、围帘拆换清洗。 | 每季度1次 |
|  | 24 | 地面机洗、打蜡、镜面处理或保养。 | 每半年≥1次 |
|  | 25 | 平车上布类整理、更换。 | 随时 |

E、会议室

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋。 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫）。 | 开会前 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面清洁）。 | 开会前 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭。 | 随时 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器、低处电器表面清洗或擦拭。 | 开会前 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭。 | 随时 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒。 | 会前会后 |
|  | 8 | 区域内窗台、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭。 | 会前会后 |
|  | 9 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、冰箱内部清洗。 | 每周1次 |
|  | 10 | 门、门框、窗框、玻璃。 | 每周1次 |
|  | 11 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭。 | 每周1次 |
|  | 12 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养。 | 每周1次 |
|  | 13 | 高处标牌、壁挂物擦拭。 | 每周1次 |
|  | 14 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘。 | 每月1次 |
|  | 15 | 灯具、音响、烟感、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗。 | 每月1次 |
|  | 16 | 地面机洗、打蜡、镜面处理或保养。 | 每半年≥1次 |

F、行政办公区域

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政办公区域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋。 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫）。 | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）。 | 每日1次 |
|  | 4 | 家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭。 | 每日1次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、低处电器表面清洗或擦拭。 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭。 | 每日2次 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭。 | 每日2次 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭。 | 每日1次 |
|  | 9 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、冰箱内部清洗。 | 每周1次 |
|  | 10 | 门、门框、窗框、玻璃，洗手间大清洁安排在休息日进行。 | 每周1次 |
|  | 11 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭。 | 每周1次 |
|  | 12 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养。 | 每周1次 |
|  | 13 | 高处标牌、壁挂物擦拭。 | 每周1次 |
|  | 14 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘。 | 每月1次 |
|  | 15 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗。 | 每月1次 |
|  | 16 | 地面机洗、打蜡、镜面处理或保养。 | 每半年≥1次 |
|  | 17 | 巡视保洁。 | 随时 |

G、公共区域

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共区域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋。 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘。 | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭。 | 每日2次 |
|  | 4 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、马桶、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒。 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭。 | 每日1次 |
|  | 6 | 消防栓、消防器擦拭、清洗。 | 每周1次 |
|  | 7 | 玻璃。 | 半月1次 |
|  | 8 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养。 | 每周1次 |
|  | 9 | 高处标牌、壁挂物擦拭。 | 每周1次 |
|  | 10 | 高处（含天花板、高处墙面、梁等）除尘。 | 每月1次 |
|  | 11 | 灯具、音响、烟感、监视器等高处设备擦洗。 | 每月1次 |
|  | 12 | 地面清洗。 | 每天1次 |
|  | 13 | 巡逻保洁。 | 随时 |
|  | 14 | 化粪池每月清理1次。暴雨或雨季随时检查，并按需清理。 | 每周检查1次 |

H、外围区域

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外围区域 | 1 | 外围环境、道路，其他公共区域。 | 每日普扫1次 |
|  | 2 | 区域内巡逻、清洁、保洁。 | 随时 |
|  | 3 | 地面清洗。 | 随时 |
|  | 4 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋。 | 每日2次 |
|  | 5 | 与环卫处转运交接生活垃圾站内垃圾、清洗生活垃圾站。 | 每日1次 |
|  | 6 | 生活垃圾站垃圾桶清洗。 | 每日1次 |
|  | 7 | 外围垃圾桶清洗。 | 每周1次 |

附件6

物业投入项目的主要设备及清单

| 序号 | 保洁设备名称 | 数量（台/个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清洁手推车 | 100 |
| 2 | 抛光机 | 1 |
| 3 | 全自动洗地机 | 3 |
| 4 | 加重型石面处理机 | 1 |
| 5 | 驾驶式洗地机 | 1 |
| 6 | 手推式高速抛光机 | 1 |
| 7 | 三速地坪/地毯吹干机 | 2 |
| 8 | 吸水吸尘机 | 5 |
| 9 | 直立式吸尘器 | 1 |
| 10 | 垃圾车(带盖)大号 | 2 |
| 11 | 垃圾车(带盖)小号 | 2 |
| 12 | 高压冲洗机 | 2 |
| 13 | 打卡钟 | 4 |
| 14 | 电脑 | 5 |
| 15 | 黑白多功能一体打印机 | 1 |
| 16 | 彩色多功能一体打印机 | 1 |
| 17 | 手持机或对讲机 | 60 |
| 18 | 更衣柜(六门柜) | 10 |
| 19 | 考勤机 | 5 |
| 20 | 微波炉 | 4 |

附件7

物业设备运行与综合维修响应时间和规范标准

| 情况 | 响应时间（min) | 完成时（min) | 规范标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急（院区断水、断电） | 5 | 20 | 彻底解决或采取及时有效的临时措施 |
| 直接为病人服务的科室或部门 | 10 | 30 | 彻底解决或采取不影响正常运行的措施 |
| 间接为病人服务的科室或部门 | 15 | 45 | 彻底解决或采取不影响正常运行的措施 |
| 集中报修超过现有人员配置 | 30 | 当日 | 维修单满意度评判为准 |
| 维修待料 | 当日 | 来料当日 | 维修单满意度评判为准 |
| 设备设施整改及小型安装 | 院方批准日 | 验收日 | 维修单满意度评判为准 |

附件8

物业设备运行与综合维护保养的具体时间安排

| 1 | 合同内全部设备 | 例行巡查、检查所有设备的运行情况，发现问题书面记录安排维修 | 半个月/次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 空调空气处理器 | 设备各功能段内进行除尘擦洗清洁。 | 月/次 |
| 3 | 设备层外部 | 对设备层内各台设备外部除尘，清洁。 | 月/次 |
| 4 | 隔离电源安全系统 | 查看该电源安全系统的电气指标是否符合要求，试验其安全性能是否功能正常。 | 月/次 |
| 5 | 电子控制屏系统 | 检查供电电压，检查各电子板各项指标数据是否正常，紧固全部接电端子。 | 月/次 |
| 6 | 空调冷热主机系统 | 例行检查，查看机组工作各数据，检查冷媒压力，机组冷却状况，发现异常，及时维修。 | 月/次 |
| 9 | 空调送风风机 | 检查送风风机电机工作状况，检查风机部分送风时的平稳状况，检查新风回风混合段，风阀执行器，检查初中效污损状况 | 月/次 |
| 10 | 排风系统 | 检查排风电机，排风风机各部件工作状况，清洁排风口的积尘，检查排风滤网状况及更换排风过滤器 | 月/次 |
| 17 | 空调设备DDC可编程自动控制系统 | 检查各项数据及执行功能是否正常紧固电气接电端子，尤其检查各交流接触器、中间继电器的工作情况。 | 3个月/次 |
| 18 | 空调送风压力感应设备 | 检查各压力感应设备的参数，并根据送风状况调整压力感应器的数据 | 3个月/次 |
| 19 | 空调室外散热机组散热器 | 清洗散热翅片，检查散热风扇工作状况 | 3个月/次 |
| 20 | 加湿器系统 | 检查加湿器供水，供电状况，清洁可拆卸的加湿桶，发现异常及时处理 | 每年11月至次年4月，每月/2次 |
| 21 | 高效过滤器送风系统 | 检查高效过滤器有无异常情况 | 6个月/次 |

附件9

物业设备运行与综合维修项目配置工具

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | TIG250 | 1个 | 两用 |
| 2 | 手提砂轮机 | BOSCHTWS6000 | 1个 |  |
| 3 | 手电钻 | DEVON1816 | 1个 |  |
| 4 | 吸尘机 | 超宝CB15 | 1个 |  |
| 5 | 冲击钻 | ZIA－DW－26 | 1个 |  |
| 6 | 铝梯 | 5/7/11 | 3个 | 加厚 |
| 7 | 管钳 | 18’/12’ | 2个 |  |
| 8 | 电动管道疏通机 | 80B | 1套 | 通渠用 |
| 9 | 万用表 |  | 5个 |  |
| 10 | 手电锯 |  | 2个 |  |

附件10

物业项目经理服务质量要求及考核评分标准

| 序号 | 考核评价指标 | 考核评价标准（目标值） | 评分标准 | 扣分明细 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务质量（20分） | - 1.服务质量达到招标文件要求及合同文件要求； - 2.服务意识强，无投诉； - 3.及时处理科室的投诉。 | 1.没有达到招标文件要求及合同文件要求的，每未达到一条扣2分，最高扣10分； 2.客户有效投诉经查实1单扣10分； 3.未妥善处理，扣10分。 |  |  |
| 2 | 成本控制（10分） | 制定节能降耗工作举措。 | 1、带领团队做好节能降耗，如发现一例浪费水电、纸张、低值易耗品等不良现象，一经查实属人为因素扣5分/次。 |  |  |
| 3 | 安全生产与岗前培训(20分） | 1.每月必须强化安全防范意识，完善安全培训教材，加强安全知识的培训； 2.当月无安全事故发生； 3.每月要做好新员工的岗前培训引导，并做好培训签到记录与保存。 | 1.当月无安全培训记录的扣5分； 2.当月发生安全事故的扣20分。因违规操作引起的安全事故的，除扣1000元外，还须承担事故所产生的一切费用； 3.新入职无岗前培训记录扣10分。 |  |  |
| 4 | 执行能力（20分） | 对医院发布的制度/规定/通知等文件和对上级或上级部门下达的工作指令的执行率100%。 | 1.对医院或上级部门下达的工作指令或要求没有在指定时间内完成又无客观原因的扣10分； 2.对医院或上级部门下达的工作指令或要求没有在指定时间内完成又不反馈汇报的扣20分。 |  |  |
| 5 | 工作计划（10分） | 1.制定月工作计划、周工作计划及日工作计划； 2.按照工作计划开展落实完成； 3.检查问题整改跟进。 | 1.没有月、周、日工作计划的每缺一项扣5分； 2.有计划没有按计划开展完成又无客观原因的扣10分； 3.每次联合检查发现的问题没有及时整改的每条问题扣10分。 |  |  |
| 6 | 工作监督（10分） | 对员工的值班出勤、巡逻打卡情况等工作进行监督、考核评价。 | 监督不到位，考勤弄虚作假扣10分，扣罚1000元。 |  |  |
| 7 | 出勤率（10分） | 1.无旷工、无迟到、无早退、无缺勤； 2.突发事件时无拖慢、无缺勤，积极配合处理。 | 1.无故缺勤或缺席1次扣5分； 2.突发事件接到通知不到场（采购人指定地点）或故意拖延时间，不积极配合的，扣10分。 |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |

附件11

物业保洁管理人员服务质量要求及考核标准

| 考核评价指标 | 分值 | 考核评价细则 | 扣分原因（一次扣2分） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作质量（70分） | 10 | 服从总务部的领导，负责保洁人员的工作安排，工作方案的实施。 |  |  |
|  | 10 | 核实保洁工具用品的申购计划，厉行节约，反对浪费。 |  |  |
|  | 10 | 检查员工仪表仪容，对保洁员的工作态度和工作质量做出恰当的批评、纠正和指导，做好考核评价评估记录。 |  |  |
|  | 10 | 根据当日工作任务，负责每日工作的分配指派并巡查保洁卫生状况，做好日常巡查记录。 |  |  |
|  | 10 | 对专用设备进行使用指导，对员工进行业务培训和考核评价工作。 |  |  |
|  | 10 | 负责保洁人员的考勤、考核评价登记，检查员工岗位工作情况并做好记录。 |  |  |
|  | 10 | 及时分派员工完成特派服务或临时服务并将跟进完成效果汇报直属领导 |  |  |
| 劳动纪律（20分） | 5 | 不迟到早退，脱岗，无旷工现象，不做与工作无关的事。 |  |  |
|  | 5 | 服从管理，虚心接受上级批评、指导并及时纠正。 |  |  |
|  | 5 | 认真履行工作职责，保质保量完成每日工作量。工作无错漏，主动加班加点、自告奋勇承担工作。 |  |  |
|  | 5 | 积极参加相关学习、培训和集体活动。 |  |  |
| 满意度（10分） | 5 | 尊重患者，同事间团结协作。 |  |  |
|  | 5 | 受到患者或患者家属的口头或书面表扬。 |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |

#### 附件12

物业运输服务内容、要求及服务质量考核标准

| 分类 | 服务项目 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 标本及各种单据收送 | 1.收送有关科室各种标本到检验科、病理科，清洁消毒标本篮； 2.收送各种检查报告、单据； 3.收送各种申请单据、票据。 | 1.收送及时、准确、完整； 2.标本篮洁净； 3.符合院感要求。 |
| 物资请领 | 1.领办公用品、日用品、一次性医疗护理耗材、器械等；（总务科、设备科—各部门）； 2.领大输液、消毒液、静脉营养液、冲洗液、蒸馏水、各种试剂、药品。（药库→药房→各部门）。 | 1.及时； 2.准确； 3.安全，物资完整、无损坏。 |
| 运送患者 | 1.运送患者（危急重症、行动不便、没家属患者）到院内； 2.相关部门检查、治疗或住院； 3.送转院患者上救护车； 4.接救护车上的患者到相关部门； 5.运送手术患者、转科患者。 | 1.及时、准确； 2.运送方法正确，患者安全； 3.运送途中发生各种意外，处置及时、方法得当。 |
| 物品搬运 | 1.院内医疗设备及办公设施的送修； 2.外购的物品须由医院负责拆运的物品运送； 3.各部门的病床及其它设备的调剂搬运； 4.传染科、门急诊、门诊产科氧气筒搬运。 | 及时、安全。 |
| 垃圾收送 | 1.医疗垃圾（回收、运送至暂存地点、医疗垃圾交接）； 2.运送生活垃圾到环卫指定的垃圾暂存场所； 3.垃圾暂存处按院感要求消杀。 | 1.回收及时； 2.无渗漏；渗漏后应及时处置； 3.垃圾暂存处卫生符合标准； 4.符合院感要求。 |
| 消毒供应物资收送 | 1.到各部门回收消毒供应中心供应的各种使用过或过期物品； 2.协助消毒供应中心护士发送各种物品； 3.清洁消毒收送车辆。 | 1.收送及时、准确、安全、完整； 2.符合院感要求。 |
| 运送设备管理 | 1.清洗、消毒、保养平车、轮椅及其他运送设备； 2.床上用品更换—手术床、平车床。 | 1.洁净、无污迹； 2.符合院感要求。 |

附件13

#### 物业导诊文员服务内容、要求及服务质量考核标准

| 分类 | 人员配置 |  | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前台客服导诊 | 美容科 | 1 | 形象好，应变能力强，主动服务有责任心、耐心和细心，积极配合科室工作并服从安排，接听电话，业务咨询、预约登记、分诊导诊，掌握相关岗位理论知识，独立胜任前台、客服及治疗前的辅助工作。 |
|  | 门诊办 | 4 |  |
|  | 精神门诊 | 2 |  |
|  | 内镜中心 | 1 |  |
| 病区助理护士 | 一区 | 1 | 负责病区外带辅助检查，负责接待家属探视及物品安全检查，协助患者理发及洗澡巡视，进餐时段协助患者进食，协助护士巡视病房，协助非侵入性治疗操作等护士长安排的其他工作。 |
|  | 二区 | 1 |  |
|  | 三区 | 1 |  |
|  | 综合病区 | 1 |  |
| 合计 |  | 12 |  |

文员（助理护士）服务质量要求及考核评价评分标准（前台导诊）

#### 科室：                 姓名：           考评时间：

| 序号 | 考核评价指标 | 考核评价细则 | 分值 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务规范（40分） | 不染鲜艳的头发、男生头发不过长，不留长指甲、不染指甲，仪表端庄，穿工作服，戴工作牌，着装整洁，做好个人防护措施 | 10 |  |  |
|  |  | 主动服务、微笑服务，热情、耐心、周到服务，礼貌待人，做到来有迎声，问有答声 | 10 |  |  |
|  |  | 收集患者的意见和建议，认真听取患者的合理需求及解决 | 10 |  |  |
|  |  | 不与医护人员、患者、同事发生冲突 | 10 |  |  |
| 2 | 工作能力与日常管理（60分） | 应变能力强，学习、动手能力强 | 10 |  |  |
|  |  | 掌握相关岗位理论知识，独立胜任前台、客服及治疗前的辅助工作 | 10 |  |  |
|  |  | 工作积极、认真，按质按量完成本班工作任务 | 10 |  |  |
|  |  | 团结协作，与同事之间相处融洽，善于沟通，科内外间沟通良好，团队友爱，营造和谐的工作环境 | 10 |  |  |
|  |  | 遵守劳动纪律，不迟到不早退，不扎堆聊天，不做与上班无关的事情 | 10 |  |  |
|  |  | 积极配合科室工作并服从安排 | 10 |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |

文员（助理护士）服务质量要求及考核评价评分标准（病区）

#### 科室：                 姓名：           考评时间：

| 序号 | 考核评价指标 | 考核评价细则 | 分值 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务规范（40分） | 不染鲜艳的头发、男生头发不过长，不留长指甲、不染指甲，仪表端庄，穿工作服，戴工作牌，着装整洁，做好个人防护措施 | 10 |  |  |
|  |  | 主动服务、微笑服务，热情、耐心、爱心、周到服务，礼貌待人，平等对待每一位患者 | 10 |  |  |
|  |  | 收集患者的意见和建议，认真听取患者的合理需求及解决 | 10 |  |  |
|  |  | 不与医护人员、患者、同事发生冲突 | 10 |  |  |
| 2 | 工作能力与日常管理（60分） | 应变能力强，学习、动手能力强，有秩序的接待家属探视及进行物品安全检查 | 10 |  |  |
|  |  | 掌握相关岗位知识，安全、高效的完成病区外带辅助检查工作 | 10 |  |  |
|  |  | 工作积极、认真，按质按量完成本班工作任务，包括协助患者理发及洗澡巡视，进餐时段协助患者进食，协助护士巡视病房等 | 10 |  |  |
|  |  | 团结协作，与同事之间相处融洽，善于沟通，科内外间沟通良好，团队友爱，营造和谐的工作环境 | 10 |  |  |
|  |  | 遵守劳动纪律，不迟到不早退，不扎堆聊天，不做与上班无关的事情 | 10 |  |  |
|  |  | 积极配合科室工作并服从安排，协助非侵入性治疗操作等科室安排的其他工作 | 10 |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |

#### 附件14

#### 物业司机服务内容、要求及服务质量考核标准

| 分类 | 服务项目 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 标本运输 | - 1.转运检验科标本，如到时未看到标本送下，需主动联系检验科对接。 - 2.准时准点出发，做好紫荆分部及新村分部标本运输。 | 1.转运及时。 2.不遗漏各分部需转运的标本； 3服从工作安排及临时调度。 |
| 血站取血 | 1.接到取血任务时，需立即前往检验科三楼，取转运箱到达血站取血，取送血液过程中要及时迅速。 | - 及时，响应迅速； - 2.4服从工作安排及临时调度。 |
| 急诊 | - 协助急诊医生搬运车床； - 2.在保证安全情况下，快速平稳行车； 3.熟悉掌握救护车转运设备； 4.不擅离职守，确保3分钟内出车 | 1.响应速度及时； 2.急诊任务途中发生各种意外；处置及时、方法得当； 3.服从工作安排及临时调度。 |
| 体检大巴 | - 熟练掌握体检大巴车各项操作； - 在接到外出体检任务时，需提前1天进行车辆检查； - 配合好体检科室外检工作。 | - 服从业务科室外出任务安排； - 服从工作安排及临时调度。 |
| 行政用车 | 1.做好“三到”：眼到、口到、心到，遵守基本的商务礼节，杜绝各种不礼貌、不文明行为； 2.预先或固定安排出车任务时，应提前到岗，做好准备工作，保证正点出车； 3.临时安排出车任务或因工作需要而延时的，毫无怨言，耐心等待，不得因此而发火，或开赌气车。 4.遇到要求在禁止停车的地方停车或乘车人要求有违交规时，司机不能用生硬的太对待乘客，应耐心解释，以取得乘客的谅解。 | 1.及时清理车内及车外卫生； 2.自觉执行医院和司机班的各项规章制度； 3.安全驾驶； 4服从工作安排及临时调度。 |

| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 劳动纪律（30分） | 1.不迟到.早退.脱岗，无旷工现象（旷工另按公司规章制度扣罚），不在休息室吸烟或饮酒，不做任何与工作无关事项。 | 8 |  |
|  | 2.服从管理，虚心接受上级批评.指导并及时纠正。 | 6 |  |
|  | 3.严格遵守公司及医院的各项规章制度，并认真履行自己的工作职责。保质保量完成每日工作量，工作中无错漏。 | 6 |  |
|  | 4.积极参加 相关学习.培训和集体活动，各项会议.培训无故迟到.早退或拒不参加。 | 6 |  |
|  | 5.上班期间穿工衣、佩戴工牌（胸牌），站姿、坐姿端正，礼貌用语，文明服务，在岗期间精神饱满，无粗暴、蛮横行为。 | 4 |  |
| 工作质量（60分） | 1.做好车辆的日常保养维护，发现问题及时汇报，保持车况良好。 | 6 |  |
|  | 2.司机24小时保持电话畅通，接到出车任务及加班用车，及时出车，不能推诿、拒绝执行出车任务。 | 6 |  |
|  | 3.驾驶员应文明行车，讲究文明礼貌、着装统一，佩戴工牌，团结同事，遵守公司及被服务单位一切规章制度。 | 6 |  |
|  | 4.及时对车辆进行保养及维修，日常检查轮胎气压、冷却水、油料等保证能随时出车。 | 6 |  |
|  | 5.出车前进行全面检查，保持车况良好，及时对车辆进行清洗保持车辆清洁、无异味，及时检查车辆保险到期情况，按要求规范停车。 | 6 |  |
|  | 6.遵守公司车辆管理制度、遵守交通规则，安全驾驶、不违章行驶，严禁酒后驾驶、闯红灯或开快车。 | 6 |  |
|  | 7.能按要求登记行车记录，记录准确无遗漏。 | 6 |  |
|  | 8.出车前、后检查保管好车辆有关证件，发现车辆年审、保险到期及时提醒公司办理。 | 6 |  |
|  | 9.值班人员坚守岗位，下班前要做好交班并做好交班记录，重大事项交接时必须清楚。 | 6 |  |
|  | 10.不乱向其他司机发牢骚和怨言，团结同事。 | 6 |  |
| 服务态度（10分） | 1.对职工和患者服务热情，积极主动，受到患者或家属.临床科室口头或书面表扬或投诉的。 | 10 |  |
|  | 2.工作拖拉，推诿，影响到正常工作和诊疗秩序被临床或患者投诉，接到12345投诉单，经核查属实员工服务过错的。 | -10 |  |

附件15

物业宿管员服务内容、要求及服务质量考核标准

| 分类 | 服务项目 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 日常管理 | - 1.遵守各项规章制度，着装整齐，按时挂牌上岗，遵守纪律，服从管理和调度，知晓并认真履行岗位职责。 - 2.负责宿舍的日常服务，管理工作，及时有效的处理宿舍日常发生的事件，严格执行宿舍的各项管理制度，遵守工作纪律，认真完成各项工作。 | 1.熟悉规章制度、着装整齐、佩戴工作牌、不迟到早退。 2.熟悉宿舍的管理要求、及时处理宿舍日常发生的事件。 3.无有效投诉。 |
|  | - 1.每天对宿舍楼内进行安全巡查，及时发现并排除各种安全隐患，及时处理学生的报修项目，并记录。 - 2.负责宿舍内及楼道等公共区域的卫生保洁，检查学生寝室卫生必须在学生在的情况下进行，督促并协助学生搞好寝室内的卫生。 - 3.公共区域发现学生私人物品代为保管，并告知。 - 4.卫生间设施（如马桶、蹲厕、洗面池、尿池等）每天清洁，保持无异味，每周消毒液擦洗至少一次。 - 5.无垃圾满溢现象（污物不超过四分之三）、无污渍，表面清洁、保持完好。每天至少更换宿舍内所有垃圾袋一次。 | 1.按时巡查宿舍并签到。 2.及时处理保修项目并记录。 3.保持宿舍环境整洁干净。 4.垃圾及时收运、无满溢现象。 5.发现学生私人物品及时提醒并代为保管。 6.公用卫生间保持清洁、无异味。 |
| 入住管理 | 负责新入住人员的登记、审核及钥匙发放，确保住宿人员信息准确无误。 | 审核信息准确，做好登记。 |
| 安全监督 | - 监督宿舍内禁止明火、私拉电线、超负荷用电等行为，预防火灾、盗窃等安全事故。 | 及时发现并排除各种安全隐患，及时上报并做好登记。 |
| 应急响应 | 1.熟悉应急预案，遇突发事件（如火灾、自然灾害、紧急医疗事件）能迅速响应，按程序上报并协助处理。 | 熟练掌握各种突发事件的应急预案。 |
| 秩序维护 | - 1.维护宿舍区域的安静与秩序，调解住宿人员间的矛盾纠纷。 | 礼貌用语、面带微笑、能及时调节住宿人员之间的矛盾。 |

| 宿管员服务质量要求及考核评价评分标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 考核日期： |  |  | 被考核人： |  |  |
|  | 序号 | 考核项目 | 分值 | 评分标准 | 扣分明细 | 得分 |
|  | 1 | 日常管理（总分40分） | 5 | - 1.着装整齐，按时挂牌上岗，遵守纪律，服从管理和调度，知晓并认真履行岗位职责。 |  |  |
|  |  |  | 5 | - 2.熟悉宿舍的管理要求、及时处理宿舍日常发生的事件并积极主动的执行行政部领导所交付的任务，任劳任怨。 |  |  |
|  |  |  | 5 | - 3.无有效投诉，工作效率高，完成任务速度快，质量高。 |  |  |
|  |  |  | 5 | - 4.所有抛光砖、水磨石等地面洁净，保持光亮；所有PVC塑胶地板按规定清洁；水池应保持无垃圾及烟头。 |  |  |
|  |  |  | 5 | - 5.卫生间设施（如马桶、蹲厕、洗面池、尿池等）每天清洁，保持无异味，每周消毒液擦洗至少一次。 |  |  |
|  |  |  | 5 | - 6.无垃圾满溢现象（污物不超过四分之三）、无污渍，表面清洁、保持完好。每天至少更换宿舍内所有垃圾袋一次。 |  |  |
|  |  |  | 5 | - 7.按要求做好宿舍公共区域卫生，宿舍区整体环境优美，无脏、乱、差现象，提醒学生打扫宿舍房间内环境卫生，有需要时协助打扫。 |  |  |
|  |  |  | 5 | - 8.宿舍内的公共用品齐全，整洁，物品损坏能够及时发现并呈报，能及时发现当事责任人员责任并提出可行性改进措施。 |  |  |
|  | 2 | 入住管理（总分15分） | 5 | - 1.熟悉入住人员情况，对入住人员数量、信息进行核对。 |  |  |
|  |  |  | 5 | - 2.对钥匙发放、储物柜分配等信息进行登记审核。 |  |  |
|  |  |  | 5 | - 3.能够严格按照要求对进出宿舍人员、物品进行检查，无宿舍外人员混入宿舍，无未按规定办理完退宿手续人员私自携带物品离宿。 |  |  |
|  | 3 | 安全监督（总分25分） | 10 | - 1.每日能严格按照要求进行宿舍卫生、安全、人员检查，善于发现并处理宿舍管理当中出现的问题，无偷窃，安全事故发生。 |  |  |
|  |  |  | 5 | - 2.及时发现未关的水电、空调等安全设施及时关闭。 |  |  |
|  |  |  | 5 | - 3.每日巡查宿舍不低于1次并在《宿舍管理事项登记表》进行登记签名。 |  |  |
|  |  |  | 5 | - 4.监督宿舍内禁止明火、私拉电线、超负荷用电等行为，预防火灾事故发生。 |  |  |
|  | 4 | 应急响应 | 5 | 1.熟悉应急预案，遇突发事件（如火灾、自然灾害、紧急医疗事件）能迅速响应，按程序上报并协助处理。 |  |  |
|  | 5 | 秩序维护（总分15分） | 5 | 1.礼貌用语、面带微笑，维护宿舍区域的安静与秩序。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 2.协调性较强，能够与领导、同事、学生通力合作。 |  |  |
|  |  |  | 5 | 3.组织纪律性较强，能自觉遵守各项规章制度。 |  |  |
|  | 考核总得分： |  |  |  |  |  |

附件16

物业药工服务内容、服务要求

| 分类 | 服务项目 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 药品上架 | 1.协助精神药房、慢病药房、住院药房的药品上架工作 | 1.及时、准确、整齐 |
| 药品运输 | 1.协助各药房之间的药品调拨运输工作 | 1.及时、准确、药品完整、无损坏。 |
| 药品拆零 | 1.协助住院药房药品拆零工作 | 1.及时、准确、药品完整、无损坏。 |
| 药品调剂 | 1.协助各个药房的药品调剂工作 | 1.及时、准确。 |
| 医院制剂 | 1.积极配合医院制剂生产及检验等相关工作 | 1.及时、准确、无损坏。 |
| 日常清洁 | 1.做好药房日常清洁工作和管理，并做好相关记录 | 1.及时、完整； 2.符合院感要求。 |

药工服务质量要求及考核评价评分标准

| 序号 | 考核评价指标 | 考核评价细则 | 分值 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药房日常工作考核（60分） | 协助各个药房的药品上架工作。 | 10 |  |  |
|  |  | 协助各药房之间的药品调拨运输工作。 | 10 |  |  |
|  |  | 协助住院药房药品拆零工作。 | 10 |  |  |
|  |  | 协助各个药房的药品调剂工作。 | 10 |  |  |
|  |  | 积极配合医院制剂生产及检验等相关工作。 | 10 |  |  |
|  |  | 做好药房日常清洁工作和管理，并做好相关记录。 | 10 |  |  |
| 2 | 工作态度及能力考核（40分） | 有责任心 ，良好完成工作人员安排的工作 | 10 |  |  |
|  |  | 能遵守法律法规和药房规章制度 | 10 |  |  |
|  |  | 出勤情况 ，有无迟到早退的情况 | 10 |  |  |
|  |  | 不与医护人员、患者、同事发生冲突。 | 10 |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |

附件17.1

物业保洁服务质量要求及考核评分标准

| 项目 | 分值 | 检查内容和标准 | 检查办法 | 扣分明细 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工要求 | 6 | 1.人员要求：（1）年龄须在55周岁及以下。身体健康，具体初中或以上学历；（2）着装整齐，按时挂牌上岗，遵守纪律，服从管理和调度，知晓并认真履行岗位职责。 2.人员数量：必须与各岗位分配表相符。 3.无有效投诉。 | 1.每处每次不合格扣0.5分； 2.人员不到位按合同处罚； 3.投诉经查实后每次扣1分。 |  |  |  |
| 地面 | 10 | 1.楼内地面（含地下室）、台阶及接缝无废杂物、纸屑；无污迹、无烟头；地毯干净，无污点和霉变；门诊和病区地面每天湿拖（分区）。 2.楼外地面干净，无沙土、杂物、果壳、烟头、纸屑、油迹、积水、污迹等。 3.所有抛光砖、水磨石等地面洁净，保持光亮；所有PVC塑胶地板按规定清洁。水池应保持无垃圾及烟头。 | 每处每次不合格扣1分。 |  |  |  |
| 墙面 | 5 | 花岗岩、抛光砖、瓷板、铝塑板以及普通抹灰面应光洁，无污迹。 | 每处每次不合格扣1分。 |  |  |  |
| 天棚 | 4 | 所有吊顶天棚、灯具，应干净无尘，无蜘蛛网。 | 每处每次不合格扣1分。 |  |  |  |
| 屋面 | 5 | 保持无垃圾，每半月巡查一次，尤其是下大雨时要及时检查，防止屋面水落管阻塞。 | 每处每次不合格扣1分。 |  |  |  |
| 电梯 | 10 | 电梯厢、各层电梯门、地面、轨道、显示屏应干净无尘、无污渍。 | 每处每次不合格扣1分。 |  |  |  |
| 门诊 、病房 | 10 | 1.病房设备带、病床、床头柜、陪护椅、贮藏柜、镜子、方凳等表面无灰尘，污迹。设备带、床单元每日擦洗。 2.卫生间设施（如马桶、蹲厕、洗面池、尿池等）每天清洁，保持无异味，每周消毒液擦洗至少一次；痰盂每天倾倒并刷洗；呕吐物及时清除。 3.出院患者应严格床单元终末处置。 4.保证患者饮用温开水供应。 5.协助食堂工作人员负责本病区内患者三餐的开餐工作。 | 每处每次不合格扣1分。 |  |  |  |
| 垃圾容器 | 10 | 无垃圾满溢现象（污物不超过四分之三）、无污渍，表面清洁、保持完好。每天至少更换病房所有垃圾袋一次。 | 每处每次不合格扣1分。 |  |  |  |
| 保洁管理 | 10 | 1.有工作制度、流程、标准和奖惩措施，员工知晓相关内容。 2.管理人员每天每岗位巡查一次，检查保洁工作质量和用具是否齐全等；每周一次以上与护士长沟通，及时处理有效投诉并作好记录。必要时向上级汇报。 3.所有新员工必须经过带教，培训合格后才能上岗，有培训记录及考核评价成绩。 | 每处每次不合格按扣1分，并按《管理服务项目奖惩措施》进行处罚。 |  |  |  |
| 其它 | 10 | 1.所有扶手、指示牌、门窗、玻璃墙面、各类电器、设备表面等应洁净透亮。 2.所有围墙（含栏杆）、车棚等一切构筑物应干净、无污渍。 3.配餐间及开水房干净、整洁，无杂物。 4.消防安全通道保持畅通，无杂物存放。 5.季节更换时，席子、棉被暴晒整理入库。 6.小毛巾、拖把头或地巾、抹布清洁消毒规范。 7.治疗车、病历车每周清洁、除锈一次，污物车每班次清洁一次。 8.医疗、生活垃圾定时、定人、定岗、定路线。 9.所有聘请在岗保洁人员在医院室内外带头禁止吸烟，并劝阻患者和患者家属及外来人员吸烟；按照医院控烟规定要求做好负责片区控烟工作。 10.定期更新清洁卫生工具。 | 每处每次不合格扣1分。 |  |  |  |
| 院感防控 | 20 | 1.熟悉掌握七步洗手法，掌握手卫生时机。 2.工作期间，正确规范佩戴及摘脱一次性帽子、一次性口罩。掌握一次性橡胶/乳胶手套等防护用品使用时机。 3.掌握各浓度含氯消毒液的配置及浓度监测。 4.清洁工具如毛巾、拖把等分颜色标记，分区域使用，严禁交叉放置及使用。 5.清洁擦拭顺序：由上到下，由内到外，由轻度污染到重度污染；用“S”形顺序，避免重复往返擦拭。 6.掌握少量和大量地面或物表污染物处理流程。 7.掌握使用后清洁工具的清洗消毒干燥复用处理流程。 8.掌握医疗废物收集方法，鹅颈结打包、称重、贴标签。 9.医疗废物运送管理人员熟悉口罩、工作帽、工作服、防水围裙、防水鞋、橡胶手套等防护用品使用方法及时机，使用专用工具按照指定时间、指定路线转运，做好交接记录。及时对转运工具及暂存点进行清洁消毒并记录。 | 每处每次不合格扣1-2分。 |  |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |  |

17.2

手术室保洁服务质量要求及考核评价评分标准

| 项目 | 分值 | 检查内容和标准 | 检查办法 | 扣分明细 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工要求 | 5 | 1.人员要求：（1）年龄须在55周岁及以下。身体健康，具体初中或以上学历；（2）着装整齐，按时挂牌上岗，遵守纪律，服从管理和调度，知晓并认真履行岗位职责。 2.人员数量：必须与各岗位分配表相符。 3.无有效投诉。 | 1.每处每次不合格扣0.5分； 2.人员不到位按合同处罚； 3.投诉经查实后每次扣1分。 |  |  |  |
| 办公区及外围区域 | 10 | 1.手术室管辖外环境墙面、物表、地面（含楼道电梯口）、台阶及接缝无废杂物、纸屑、无污迹、烟头积水 2.手术室管辖内环境各区域环境，办公区域（拆包间、卫生间、医护办公室、餐厅、男女更衣值班房、ups室）墙壁、地桌面、水池、便池等环境物表卫生， 清洁工作要达到环境整洁、无尘、无异味、无血污垢、无碎屑、无杂物等。 3.所有PVC塑胶地面按规定清洁。保持光亮，各类水池应保持无垃圾及污渍、锈迹、烟头。 | 每处每次不合格扣1分。 |  |  |  |
| 手术间 | 15 | - 1.每日保洁要求：采用湿式打扫，达到该区域环境清洁整齐,无尘、血污迹,无尘,无碎屑,无异味,范围：手术间所有地面、操作台面、无影灯、手术床各部位、脚踏 (表面及圆凳)、体位垫、各种设备仪器的台面、病人转运车等，摆放整齐，归位放置。 - 2.接台手术保洁要求：非感染手术用清水擦拭，及时打扫，范围为手术床旁至少1.5米范围的地面、物表台面；感染手术用1000mg/L的含氯消毒液进行终末消毒。打扫卫生后手术间自净时间 ≥20min | 每处每次不合格扣1分。 |  |  |  |
| 辅助用房 | 5 | - 1.每日清洁工作范围：所有地表、物表、设备台面、货架、柜体等 - 2.注意卫生死角,如开关,标识牌,墙角,地脚线,必须彻底清洁处理。 | 每处每次不合格扣1分。 |  |  |  |
| 清洁通道 | 10 | 1、保持清洁通道各门面、窗户台面、地面死角无尘、无污渍、检查天花墙面无漏水。 2.保持清洁通道内标本间、暂存间、工具间、污洗间等环境卫生清洁，定时开启紫外线消毒 3.下班检查关闭通道门窗、水电，保证关闭状态 | 每处每次不合格扣1分。 |  |  |  |
| 卫生时机要求 | 10 | 1.各区域按时机节点要求，清洁办公区、手术间、辅助用房等墙面及物表、设备台面、货架等，无污迹、血渍应保持光洁无尘。 2.日卫生：保证每日常态化卫生清洁、接台手术、终末手术的保洁工作 3.周卫生：除日卫生范围外加：①手术间墙面、②无影灯臂③回风口栏栅及过滤网④物品柜 4.月卫生：除以上日、周常规保洁内容范围外，包括天花板、1.5米以上四周墙壁、排浊口、灯箱表面、玻璃等死角卫生清洁。 | 每处每次不合格扣1分。 |  |  |  |
| 垃圾容器 | 5 | 1.及时转运医疗垃圾，无垃圾满溢现象（污物不超过四分之三），按规范分类封存打包、无遗漏，无破损保持完好，做好交接登记 2.及时更换清空所有区域垃圾袋、污衣、污辅料被单，保证清洁无异味 | 每处每次不合格扣1分。 |  |  |  |
| 保洁管理 | 10 | 1.有工作制度、流程、标准和奖惩措施，员工知晓相关内容。 2.管理人员每天每岗位巡查一次，检查保洁工作质量和用具是否齐全等；每周一次以上与护士长沟通，及时处理有效投诉并作好记录。必要时向上级汇报。 3.所有新员工必须经过带教，培训合格后才能上岗，有培训记录及考核评价成绩。 | 每处每次不合格按扣1分，并按《管理服务项目奖惩措施》进行处罚。 |  |  |  |
| 其它 | 10 | 1.所有扶手、指示牌、门窗、玻璃墙面、各类电器、设备表面等应洁净透亮。围墙（含栏杆）等一切构筑物应干净、无污渍。 2.负责更鞋区,门关环境卫生,保持区域干净整洁，及时补充洗手衣、参观衣，添加口罩,帽子等卫生材料。 3.负责布料隔帘、盖被床单、手术衣等分类整理、定期更换患者交换厅、手术间、复苏室的被套，如有血污及时更换,做好交接登记，统计洗衣中心的送洗数量，无遗漏丢失。 4.消防安全通道保持畅通，无杂物存放，手术室区域的消防器材箱的卫生清洁。 5.定期更换清洗生活区被褥，季节更换时，席子棉被暴晒整理入库。 6.按规范做好卫生清洁消毒工作的各类表格的登记填写 7.负责督促杀虫消杀工作,钟表的校准、电池的更换 8.每日下班前负责清洗完污手术专用鞋、擦拭鞋柜。 9.所有聘请在岗保洁人员在医院室内外带头禁止吸烟，并劝阻患者及家属吸烟；按照医院控烟规定要求做好负责片区控烟工作。 10.定期更新补充清洁卫生工具。 | 每处每次不合格扣1分。 |  |  |  |
| 院感防控 | 20 | 1.熟悉掌握七步洗手法，掌握手卫生时机、标准预防、职业暴露的处理流程。 2.严格按照手麻部要求标准着装，外出按照要求进行着装，工作期间，正确规范佩戴及摘脱一次性帽子、口罩。掌握一次性橡胶/乳胶手套等防护用品使用时机。 3.掌握各浓度含氯消毒液的配置及浓度监测。 4.清洁工具如毛巾、拖把等分颜色标记，分区域使用，严禁交叉放置及使用。 5.清洁擦拭顺序：由上到下，由内到外，由轻度污染到重度污染；用“S”形顺序，避免重复往返擦拭。 6.掌握少量和大量地面或物表污染物处理流程。 7.掌握使用后清洁工具的清洗消毒干燥复用处理流程。 8.掌握医疗废物收集方法，鹅颈结打包、称重、贴标签。 9.医疗废物运送管理人员熟悉口罩、工作帽、工作服、防水围裙、防水鞋、橡胶手套等防护用品使用方法及时机，使用专用工具按照指定时间、指定路线转运，做好交接记录。及时对转运工具及暂存点进行清洁消毒并记录。 | 每处每次不合格扣1-2分。 |  |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  | 9 |

17.3

珠海市第三人民医院绿化养护服务项目考核表

| 考核内容 |  | 养护管理要求 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化养护 | 成活率 保存率 | 树木成活率、保存率>95% | 每多或少1%，则奖或罚1分 |  |
|  |  | 色块、地被无块状缺株 | 累计每2m²扣1分 |  |
|  |  | 草坪无>40cm²黄土裸露，常年覆盖率≥95%，并及时补全 | 出现>400cm²的黄土，每400cm²扣一分，覆盖率达不到95%，每少1%扣1分 |  |
|  |  | 死株及时更换（包括色块、地被、及草坪的缺株） | 不及时更换的，每处扣1分，对已要求更换但仍不按要求更换的（包括时间），加倍扣分 |  |
|  | 生长势 | 各种苗木生长旺盛，比例达到95% | 明显生长不良，比例低于90%，每多1%扣1分 |  |
|  |  | 草坪生长良好，无大范围长势衰退或者滞长现象（范围不超过100m²/块） | 生长期出现长势不良，按10m²扣一分 |  |
|  | 修剪 抹芽 | 乔灌木修剪根据品种、习性修剪，剥芽（含脚芽） | 违规操作扣2分/次不及时修剪形成萌芽多，弱枝、病枝多，有折损枝等，每株扣0.5分，修剪后清理不干净的，每处扣1-3分 |  |
|  |  | 绿篱、球类修剪根据树种进行修剪定型，直线需直，曲线需平滑光洁。修剪必须及时到位，不得出现超过定型高度5cm情况 | 末按照要求进行留养修剪，造成线条缺短或不一致的，每处扣1分末及时修剪每次扣2分 |  |
|  |  | 草坪修剪草坪高度冷季型夏季控制在8-10cm以内，暖季型控制在305cm，修剪后草鞋应及时运走，扫净 | 凡草坪高度超过规定的，每次扣1-2 分。修剪不平整，边角有遗漏，每次扣1-2分。修剪后草鞋有残留，每次扣1-2分 |  |
|  | 病虫害防治 | 及时防治和控制病虫害，基本无病虫害造成的较大伤害 | 病虫害防治不力，对植物造成损害，视情况每次扣1-3分 |  |
|  |  | 用药符合规定，选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂，配比正确，操作安全，不发生药害事故 | 发生药害事故，视情节每次扣1-5 分，费用全部自理草坪、地被色块整片累计10cm²以上，树木危害明显影响景观的，蛀干害虫危害明显的，每株扣0.5分或每10m²扣2分 |  |
|  | 除草 松土 施肥 抗旱 排涝 | 草坪基本无杂草、杂物绿地内不间断地中耕除草，无大型野草及缠绕攀援杂草，并及时清运路边及零星区域杂草控制在5cm以下；除草剂慎用 | 草种混杂，明显有杂草、杂物的，扣1-5分绿地内明显或杂草率达2%以上的，每片扣1-6分有大型野草等每处扣3-5分；杂草不及时清运的每处扣1-5分；路边等处杂草控制不到位的，扣1-3分 |  |
|  |  | 根据具体情况，及时松土、施肥、追肥 | 不及时松土、施肥，造成生长衰弱，每次扣2分 |  |
|  |  | 及时抗旱，抗旱时间符合要求 | 不及时抗旱，造成严重缺水，叶片枯萎，每次扣1-2分，抗旱时间不符，每次扣1分 |  |
|  |  | 及时排涝，草坪雨后无大面积积水 | 排涝不及时，雨后，雨后有超过10m²积水现象，每次扣1分 |  |
|  | 草花 布置 种植 养护 | 保质保量完成种植布置工作 | 不能按时完成的，扣2-5分轮廓不清晰，图案不整齐美观的，每m²扣1-2分 |  |
|  |  | 按要求进行养护 | 不能按要求养护的，造成严重缺水、叶片枯萎、病虫害严重、缺枝多（15 株），每m²扣1-2分 |  |
| 其他 |  | 作业人员违反院区规定，与甲方员工或第三人发生争吵的，每次扣5分，并作其他处理；作业人员拒绝执行管理者及甲方提出的整改意见的，每次扣3-5分，不按照要求执行的，每次扣2分；在灾难性天气及突发事件的抢救中，不配合完成任务的，每次扣3-5分；对绿地内的安全隐患，不及时消除或采取有效防患措施的，每处扣3-5 分；对绿化养护能提出合理化建议的，加1-5分。 |  |  |

附件18

物业护工服务质量要求及考核评分标准

| 序号 | 考核评价指标 | 考核评价细则 | 分值 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗前培训（5分） | 是否做到岗前培训。 | 5 |  |  |
| 2 | 病区服务日常管理（35分） | 更换病房被褥是否及时整洁，床铺按要求叠放床单位按要求清洁消毒，整理到位。 | 5 |  |  |
|  |  | 收发病区患者衣物是否及时准确，及时清点登记更换脏被服及患者服、工作服等，管理到位。 | 5 |  |  |
|  |  | 协助医护人员病房管理是否主动积极。 | 5 |  |  |
|  |  | 配餐时间服务是否到位，看护患者进食，特别是重点患者。 | 5 |  |  |
|  |  | 及时送血、大小便标本、急报告单、化验单。 | 5 |  |  |
|  |  | 配餐室物品的摆放是否整齐干净有序，配餐室餐具消毒及时到位。 | 3 |  |  |
|  |  | 科室库房物品整齐干净有序。 | 2 |  |  |
|  |  | 患者衣裳整齐，无异味。 | 5 |  |  |
| 3 | 护工服务规范（35分） | 着装整齐，穿工作服，戴工作牌，女不浓妆艳抹，男不留胡须，不佩戴显眼、奇特饰物。不敞怀、挽袖、穿拖鞋、打赤脚，按要求佩戴口。 | 10 |  |  |
|  |  | 微笑服务，主动、热情、耐心、周到服务。 | 5 |  |  |
|  |  | 不在工作区域吸烟。 | 5 |  |  |
|  |  | 不玩手机。 | 5 |  |  |
|  |  | 不与医护人员、患者、同事发生冲突，说话和气，不讲脏话、粗话。 | 10 |  |  |
| 4 | 护工工作责任心、主动性（25分） | 协助护士组织患者和看护患者有序参加夜间活动。 | 5 |  |  |
|  |  | 主动、及时汇报工作中发现的病区患者不好的行为举止和问题，服从护理组长、护士长工作安排。 | 5 |  |  |
|  |  | 坚守岗位，不撤离职守和串岗，无迟到早退现象。 | 10 |  |  |
|  |  | 按照医护人员的巡房指令，协助做好每小时巡房工作，并记录。 | 5 |  |  |
| 5 | 一票否决 | 殴打或虐待患者，开除并承担相应法律责任。 | 开除 |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |

附件19

- 物业设备运行与综合维修服务质量要求及考核评分标准

| 服务质量要求 | 质量考评标准 |  | 分值 | 扣分明细 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合要求 |  |  |  |  |  |
| （1）机电部员工应按规定技术要求聘用，各工种和岗位严格按医院标准定人定位，并要根据医院发展需要，及时增加专业技术人员。 |  | 机电员工技术水平达不到工作要求扣 0.5 分，不能按合同要求进行定岗定位，扣 0.5 分，部门运作制度、方案、程序不全每项扣 1 分，各项检查、维修、保养记录不全，扣 0.5 分。 | 10 |  |  |
| （2）建立健全维修制度和程序，制定设备安全运行操作规程和管理方案，实施岗位责任制，建立并执行维修档案管理制度。现场实行文明生产管理。 |  | 维护保养无计划方案、无巡查、巡查无记录，每项扣 0.5 分，机电保障、维修问题得不到及时处理扣 0.5 分，设备、机房等处有杂物、灰尘、污渍、渗水、油， 环境不符合标准，扣 0.5 分，无责任人，扣 1 分。 | 10 |  |  |
| （3）严密组织对机电设备的运行状态巡查，记录齐全。对设备维护、保养做到有计划、有措施，确保设备性能完好，运行正常。 |  | 一项不符合每处，扣 0.5 分。 | 10 |  |  |
| （4）建立并落实维修服务承诺制，对临床科室的各种报修及时维修，确保工作正常。接到报修任务后，15 分钟内维修人员到达现场，确认报修完成时间，并做好维修记录。零修、急修及时率100％。 |  | 制度建立但未落实扣 1 分，未建立承诺制度扣2 分，维修不及时， 每次扣 1 分，没有修复，影响正常工作，情况属实，每次扣 1 分， 无记录或记录不完整，每次扣0.5 分。因延误维修造成后果负责赔偿损失。 | 10 |  |  |
| （5）对维修进行跟踪、督办、及时反馈。返修率不高于 2 ％， 并有回访记录，投诉回访率100％，维修等服务回访率不低于 60％，管理处回访工作必须自业主投诉或报修之日起三天之内进行回访。对重大报修和紧急报修，立即通知抢修，并报告医院相关部门。 |  | 维修后没有信息反馈，每次扣0.5 分，指标每降低 1 个百分点扣 0.1 分，返修率一项不符合扣1 分；无回访记录或过时回访扣1 分，对重大和紧急报修不能及时正确处理、报告，每次扣 2 分， 造成社会影响，扣 4 分，并追究责任。 | 10 |  |  |
| （6）机电人员严格遵守操作规程，各值班岗位严格遵守值班规定，遵守劳动纪律。现场符合安全生产和文明行为要求。保持设备及机房环境整洁，无杂物、无鼠虫害发生，机房环境符合设备要求。 |  | 发现一次违反规定扣 1～2 分， 不听从监管人员合理的管理指挥， 扣 2～2.5 分，因玩忽职守造成后果，扣 2.5 分，并追究责任。 | 10 |  |  |
| （7）有应急处理机电故障和临时停送电工作方案、应急措施，确保医院无故障停电。确保全年无管理责任事故发生。 |  | 机电负责人，值班员不了解院内设备的运行状态，扣 1 分，随意停电或故障停电停气查不出原因，每次扣 1 分，因此导致后果视情节轻重另行处罚。发生责任事故，追究责任。 | 10 |  |  |
| （8）经常组织员工进行培训，提高技术水平；根据工作业务量变化配置人员。定期向院管理科室上报机电设备的运行状况和参数。 |  | 年度有培训计划、成立技术攻关小组，一项不符合扣 1 分，机电部技术力量满足不了医院工作需要，扣 1 分，引发后果要追究责任。各种上报材料、参数不准确，不及时，每项扣 1 分。 | 10 |  |  |
| （9）设施、设备确保维修质量。不能解决的故障要立即向上级部门汇报，严禁隐瞒不报。对低压配电柜、控制柜、发电机（停、送电）、配电房、给排水系统等处的管理必须有各自的工作制度、工作职责、工作程序、流程图、应急方案。 |  | 维修质量达不到标准，维修不及时，扣 1 分，工作规定、程序不健全，扣 1 分，隐瞒故障、整改不力每项扣 1 分，并追究责任。对全院机电每个系统、部门、不同的库站均应有制度、职责、程序、流程图健全并上墙，不符合每处，扣 0.5 分。 | 10 |  |  |
| （10）建立并落实液氧，正，负压值班巡检制度，用气安全保障ICU，手术室正常运行。 |  | - 每天巡查液氧增压阀压力多少、上报数据保障用气、无记录或记录不完整扣10分。 | 10 |  |  |
| - 得分 |  |  | 100 |  |  |

#### 附件20

#### 物业项目人员服务费报价表

| 序号 | 收费项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 人 |  |  |  |  |
| 2 | 经理助理 | 人 |  |  |  |  |
| 3 | 仓管文员 | 人 |  |  |  |  |
| 4 | 保洁护工经理 | 人 |  |  |  |  |
| 5 | 保洁护工主管 | 人 |  |  |  |  |
| 6 | 导诊文员文员 | 人 |  |  |  |  |
| 7 | 保洁员 | 人 |  |  |  |  |
| 8 | 护工 | 人 |  |  |  |  |
| 9 | 120司机 | 人 |  |  |  |  |
| 10 | 宿管员 | 人 |  |  |  |  |
| 11 | 药工 | 人 |  |  |  |  |
| 12 | 维修人员 | 人 |  |  |  |  |
| 13 | 其他..... | 人 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人 |  |  |  |  |
| 合计（大写）: |  |  |  |  |  |  |

#### 附件21

#### 物业洗涤打蜡及外墙清洗服务报价表

| #### 服务项目 | #### 单位 | #### 单价（元） | #### 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 开荒清洁 | #### ㎡ |  |  |
| #### PVC胶地板打蜡 | #### ㎡ |  |  |
| #### 外墙清洗 | #### ㎡ |  |  |
| #### 玻化砖 | #### ㎡ |  |  |
| #### 大理石面处理 | #### ㎡ |  |  |

#### 附件22

#### 采购人保洁设备清单

| 序号 | 设备编码 | 设备名称 | 规格 | 投用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020706016246 | 打蜡机 | GadleeM-18 | 2021-11-17 |
| 2 | 020706016243 | 驾驶洗地机 | GadleeGT180B95 | 2021-11-17 |
| 3 | 020706016902 | 净水器JZY-A1XB2-W | JZY-A1XB-A1 | 2021-10-14 |
| 4 | 020706016253 | 三速吹风机 | Gadleegf3 | 2021-11-17 |
| 5 | 020706016254 | 三速吹风机 | Gadleegf3 | 2021-11-17 |
| 6 | 020706016255 | 三速吹风机 | Gadleegf3 | 2021-11-17 |
| 7 | 020706016256 | 三速吹风机 | Gadleegf3 | 2021-11-17 |
| 8 | 020706016249 | 三速吹风机 | Gadleegf3 | 2021-11-17 |
| 9 | 20706016250 | 三速吹风机 | Gadleegf3 | 2021-11-17 |
| 10 | 020706016251 | 三速吹风机 | Gadleegf3 | 2021-11-17 |
| 11 | 020706016252 | 三速吹风机 | Gadleegf3 | 2021-11-17 |
| 12 | 020706016247 | 三速吹风机 | Gadleegf3 | 2021-11-17 |
| 13 | 020706016248 | 三速吹风机 | Gadleegf3 | 2021-11-17 |
| 14 | 020706016257 | 三速吹风机 | Gadleegf3 | 2021-11-17 |
| 15 | 020706016258 | 三速吹风机 | Gadleegf3 | 2021-11-17 |
| 16 | 020706016261 | 三速吹风机 | Gadleegf3 | 2022-06-21 |
| 17 | 020706016262 | 三速吹风机 | Gadleegf3 | 2022-06-21 |
| 18 | 020706016263 | 三速吹风机 | Gadleegf3 | 2022-06-21 |
| 19 | 020706016264 | 三速吹风机 | Gadleegf3 | 2022-06-21 |
| 20 | 020706016268 | 手推车洗地机 | cadleeGT55B50 | 2021-11-17 |
| 21 | 020706015855 | 微蒸烤一体机 | 美的PG2310 | 2022-06-21 |
| 22 | 020706016244 | 吸尘吸水机 | GadleeGTV-60WDS | 2021-11-17 |
| 23 | 020706016245 | 吸尘吸水机 | GadleeGTV-60WDS | 2021-11-17 |
| 24 | 020706023104 | 消毒喷雾器 | 3L | 2022-03-01 |