## 设备立项
2025年8月医疗设备市场调研清单（第二次）
1、脑地形图仪、听觉功能训练系统、医用事件相关电位仪、贴片式多导睡眠记录仪（一拖二）等设备一批
序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本要求
1 | 脑地形图仪 | 2套 | 1、脑地形图将脑电图信号进行计算机处理，并以二维或三维彩色图形方式直观显示大脑皮层不同区域电位或功率分布状态。可视化头皮脑电图数据。用于辅助诊断与鉴别诊断精神分裂症、抑郁症、双相情感障碍、注意缺陷多动障碍、焦虑障碍、阿尔茨海默病等。还用于研究病理生理机制、评估治疗反应与预测和认知功能评估。 2、设备要求32导联。
2 | 听觉功能训练系统 | 1套 | 听觉功能训练系统主要用于矫正听觉系统对声音处理的失调，并通过刺激大脑皮层活动，改善语言、情绪、行为和社交能力。可用于孤独症、语言发育迟缓、注意力缺陷多动障碍、情绪障碍、学习困难、读写障碍、听觉统合失调、改善睡眠等。
3 | 医用事件相关电位仪 | 1套 | 医用事件相关电位仪适用于测量在含有信息刺激诱发下的大脑生物电位，对患者进行大脑认知功能的辅助诊断。
4 | 贴片式多导睡眠记录仪（一拖二） | 3套 | 贴片式多导睡眠记录仪用于监测睡眠生理指标（脑电、眼电、肌电、鼾声、血氧饱和度、心电、心率、口鼻气流、胸呼吸运动、腹呼吸运动、肢体运动、体位等），评估患者的睡眠效率、睡眠结构、睡眠连续性、睡眠呼吸低通气/暂停、鼾声、腿动等指标，客观反映患者的疾病状态和疾病类型，为睡眠相关疾患的诊断、治疗方案的制定、疗效的评估提供指导依据。
2、个体噪声剂量计（不防爆）、高流量恒流个体空气采样器(防爆)、低流量恒流个体空气采样器（防爆）、定点大流量空气采样器(防爆)、CBCT剂量面积乘积测量仪等设备一批
序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本要求
1 | 个体噪声剂量计(不防爆) | 10套 | 1、个体噪声剂量计，不防爆 2、具备1:1倍频程功能和时序图文件存储功能 3、具备配套电脑软件进行数据处理 4、可后期升级云平台功能
2 | 高流量恒流个体空气采样器(防爆) | 12套 | 采样流量范围包含1~5.3L/min
3 | 低流量恒流个体空气采样器（防爆） | 17套 | 采样流量范围包含0.01-0.5L/min
4 | 定点大流量空气采样器(防爆) | 5套 | 采样流量范围包含5~25L/min
5 | CBCT剂量面积乘积测量仪 | 1套 | 符合《锥形束X射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准》WS 818—2023的要求，能够测量剂量面积乘积（DAP/KAP）、剂量率面积乘积（DRAP/KRAP）等参数。
备注：（1）报名企业可根据产品情况做出最优方案；（2）设备基本要求为医院初步需求，与最终采购不存在直接关联。