## Sheet1
2026年非强检器具情况
序号 | 器具名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 科室 | 备注（出厂编码、送检要求等）
1 | 4G温湿度变送器 | RS-WS-4G-C3H | 1 | 建大仁科 | GCP机构档案室 | 1596669
2 | 数字温湿度计 | HTC-IMS | 1 | / | GCP机构档案室 | 未校准
3 | 4G温湿度变送器 | RS-WS-4G-C3H | 1 | 建大仁科 | GCP伦理档案室 | 1596668
4 | 数字温湿度计 | HTC-IMS | 1 | / | GCP伦理档案室 | 未校准
5 | 4G温湿度变送器 | RS-WS-4G-C3H | 1 | 建大仁科 | GCP药房 | 1580249
6 | 4G温湿度变送器 | RS-WS-4G-C3H | 1 | 建大仁科 | GCP药房 | 1691350
7 | 4G温湿度变送器 | RS-WS-4G-C3H | 1 | 建大仁科 | GCP药房 | 1768808，校准已过期
8 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 1 | Haier | GCP药房 | BE03LR00N00QJMALDQUL
9 | 温湿度记录仪 | GSP-8G | 1 | 精创 | GCP药房 | 90021066712440129971
10 | 温湿度记录仪 | GSP-8G | 1 | 精创 | GCP药房 | 90110063791311405558
11 | 温湿度记录仪 | GSP-8G | 1 | 精创 | GCP药房 | 90291410809155427085
12 | 4G温湿度变送器 | RS-ws-4G-C3H | 2 | 建大仁科 | 国际心理调适单元 | 1691350
13 | 输液泵 | SYS-52 | 1 | 麦科田 | 国际心理调适单元
14 | 输液泵 | SYS-6010 | 1 | 麦科田 | 国际心理调适单元
15 | 电动吸痰机 | 鱼跃7A-23D | 1 |  | 国际心理调适单元
16 | 体重称 | MG001 | 1 | 深圳美孚电子有限公司 | 国际心理调适单元
17 | 海尔冰箱 | BCD-170WDPT | 1 |  | 国际心理调适单元
18 | 输液泵 | 麦科田sys-6010 | 4 | 麦科田 | 急诊科
19 | 注射泵 | 贝朗perfusor space输液泵 | 1 | 贝朗 | 急诊科
20 | 注射泵 | 麦科田sys-52 | 2 | 麦科田 | 急诊科
21 | 注射泵 | 麦科田sys-50 | 3 | 麦科田 | 急诊科
22 | 呼吸机 | savina-300 | 2 | 德尔格 | 急诊科
23 | 呼吸机 | 飞利浦V60 | 1 | 飞利浦 | 急诊科
24 | 呼吸机 | medumat easy cpr | 2 |  | 急诊科
25 | 呼吸机 | wenmann emergency dedumat easy cpr | 1 |  | 急诊科
26 | 除颤仪 | mindray EZ-81001490 | 1 | mindray | 急诊科
27 | 除颤仪 | zoll-medical M-series | 2 | zoll | 急诊科
28 | 除颤仪 | zoll-medical R-series | 1 | zoll | 急诊科
29 | 除颤仪 | zoll-medical X-series | 1 | zoll | 急诊科
30 | 水平旋转仪（数显混匀器） | 苏州爱林WZR-H6000 | 1 | 苏州爱林 | 主院区检验科 | 1712026 | 临床生化免疫室
31 | 恒温水浴箱（精密恒温水槽） | 上海一恒BWS-27G | 1 | 上海一恒 | 主院区检验科 | 210101723 | 临床生化免疫室
32 | 大型低速离心机 | BY-L600 | 1 | 北京白洋医疗器械有限公司 | 主院区检验科 | 2106100271 | 临床生化免疫室
33 | 医用离心机 | BY-600A型 | 1 | 北京白洋医疗器械有限公司 | 主院区检验科 | 2109170324 | 临床生化免疫室
34 | 医用离心机 | BY-600A型 | 1 | 北京白洋医疗器械有限公司 | 主院区检验科 | 2109170325 | 临床生化免疫室
35 | 医用离心机 | BY-600A型 | 1 | 北京白洋 | 主院区检验科 | 2109170327 | 临床生化免疫室
36 | 医用冷藏箱 | HYC-390 | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE06M30AQ00QEM91FGS5 | 临床生化免疫室
37 | 医用低温保存箱 | DW-30L420F | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE0H200AU00QJMAFWBXE | 临床生化免疫室
38 | 冰箱 | HYCD-282C | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE0F1400000QEMAMSW6A | 临床生化免疫室
39 | 医用冷藏柜 | HYC-390 | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE06M30A000QEM91JXR8 | 临床生化免疫室
40 | 冷库 | / | 1 | / | 主院区检验科 | 冷藏试剂室 | 临床生化免疫室
41 | 冷库 | / | 1 | / | 主院区检验科 | 标本储存室 | 3楼检验科大厅
42 | 温度计 | / | 1 | DIGITAL | 主院区检验科 | C601 | 3楼检验科大厅
43 | 温湿度计 | SY-500 | 1 | 三印 | 主院区检验科 | / | 3楼检验科大厅
44 | 温湿度计 | SY-500 | 1 | 三印 | 主院区检验科 | KF0604171076003 | 3楼检验科大厅(GCP)
45 | 温湿度计 | SY-500 | 1 | 三印 | 主院区检验科 | KF0604171076002 | 3楼检验科资料室(GCP)
46 | 温湿度计 | SY-500 | 1 | 三印 | 主院区检验科 | 812661 | 3楼检验科菌种保存室(GCP)
47 | 温度计 | / | 1 | DIGITAL | 主院区检验科 | KF0604170095001 | 3楼检验科大厅（GCP）
48 | 温度计 | / | 1 | DIGITAL | 主院区检验科 | DEWDJ-04 | 临床生化免疫室(GCP)
49 | 数字温度计 | / | 1 | DIGITAL | 主院区检验科 | 3351.-1 | 临床生化免疫室(GCP)
50 | 医用冷藏柜 | HCY-1378 | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | 031701022462 | 临床生化免疫室(GCP)
51 | 2-8摄氏度冰箱 | MPR-200F | 1 | 松洋 | 主院区检验科 | 2180033 | 临床生化免疫室(GCP)
52 | 移液器 | 2-20ul | 1 | 赛多利斯 | 主院区检验科 | 18029084 | 临床生化免疫室
53 | 移液器 | 0.5-10ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YE197AL0487300 | 临床生化免疫室
54 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | RZ92346 | 临床生化免疫室
55 | 移液器 | 10-100ul | 1 | sartorius | 主院区检验科 | 17612787 | 临床生化免疫室
56 | 移液器 | 5-50ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | KA0007743 | 临床生化免疫室
57 | 移液器 | 0.1-2.5ul | 1 | sartorius | 主院区检验科 | 16580961 | 临床生化免疫室
58 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | SZ35428 | 临床生化免疫室
59 | 移液器 | 200-1000ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YE175AB0102027 | 临床生化免疫室
60 | 移液器 | 50-200ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | DU76208 | 临床生化免疫室
61 | 生物安全柜 | HFsafe1200LC | 1 | 上海力康 | 主院区检验科 | 06211200LC0016 | 临床血液室
62 | 台式低速离心机 | L550 | 1 | 湖南湘仪 | 主院区检验科 | F18400013120018 | 临床血液室
63 | 移液器 | 2-20ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YM217AM0040300 | 临床血液室
64 | 移液器 | 20-200ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YM217AM0042687 | 临床血液室
65 | 移液器 | 5-50ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YE6K747734 | 临床血液室
66 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | SZ35450 | 临床血液室
67 | 医用冷藏柜 | HYC-390 | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE06M30AQ00QEM91C8F4 | 结核室
68 | 恒温培养箱 | HWS-400Y | 1 | 上海精宏 | 主院区检验科 | 21091721 | 结核室
69 | 恒温培养箱 | HWS-400Y | 1 | 上海精宏 | 主院区检验科 | 21091722 | 结核室
70 | 生化培养箱 | SPY-400 | 1 | 上海跃进 | 主院区检验科 | 09111303 | 结核室
71 | 干燥烤箱（真空干燥箱） | DZF-6020MBE | 1 | 上海博迅 | 主院区检验科 | 210133 | 结核室
72 | 冷冻离心机 | 5810R | 1 | 南京北登 | 主院区检验科 | 5811HG3835B | 结核室
73 | 大容量低温离心机 | L535R | 1 | 湖南湘仪 | 主院区检验科 | F14300021110109 | 结核室
74 | 生物安全柜 | HFSafe 1500LC | 1 | 上海力康 | 主院区检验科 | 06211500LC0048 | 结核室
75 | 生物安全柜 | HFSafe 1200LC | 1 | 上海力康 | 主院区检验科 | 052112LC7696 | 结核室
76 | 生物安全柜 | HFSafe 1200LC | 1 | 上海力康 | 主院区检验科 | 052112LC7666 | 结核室
77 | 生物安全柜 | HFSafe 1500LC | 1 | 上海力康 | 主院区检验科 | 06211500LC0051 | 结核室
78 | 移液器 | 10-100ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | SZ30255 | 结核室
79 | 多通道移液器 | 30-300ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | SZ35835 | 结核室
80 | 冰箱 | BCD-274W | 1 | 博世 | 主院区检验科 | 248050296437002767 | 微生物室
81 | 霉菌培养箱 | BMJ-250C | 1 | 上海博迅 | 主院区检验科 | 210031 | 微生物室
82 | 恒温培养箱 | HWS-250Y | 1 | 上海精宏 | 主院区检验科 | 21021894 | 微生物室
83 | 水套式二氧化碳培养箱 | HF160W | 1 | Heal Force | 主院区检验科 | 0318030654 | 微生物室
84 | 生物安全柜 | HFSafe 1500LC | 1 | 上海力康 | 主院区检验科 | 06211500LC0042 | 微生物室
85 | 生物安全柜 | HFSafe 1500LC | 1 | 上海力康 | 主院区检验科 | 06211500LC0034 | 微生物室
86 | 移液器 | 20-200ul | 1 | 北京大龙 | 主院区检验科 | YE185AJ0009188 | 微生物室
87 | 多通道移液器 | 10-100ul | 1 | eppendorf | 主院区检验科 | L32680K | 微生物室
88 | 电子天平（1/ 10000） | BSA224S-CW | 1 | 赛多利斯 | 主院区检验科 | 3139410842 | 3楼检验科配液室
89 | 电子天平 | BSM420.3 | 1 | 赛多利斯 | 主院区检验科 | 30324212 | 3楼检验科配液室
90 | 台式高速离心机 | Min1412 | 1 | 黑马 | 主院区检验科 | 111412XJ1000 | PCR一区
91 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE02Q900N00QEK1F1Y30 | PCR一区
92 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | RH24988 | PCR一区
93 | 移液器 | 20-200ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | SZ21894 | PCR一区
94 | 移液器 | 10-100ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | SZ45899 | PCR一区
95 | 移液器 | 1-10ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | QH33472 | PCR一区
96 | 医用冷藏柜 | HYS-310S | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE0FZ500N00QEJ53LUZU | PCR二区
97 | 台式高速离心机 | Eppendorf 5420 | 1 | 艾本德 | 主院区检验科 | 5420KL905377 | PCR二区
98 | 台式高速离心机 | Eppendorf 5420 | 1 | 艾本德 | 主院区检验科 | 5420KL605380 | PCR二区
99 | 生物安全柜 | HFSafe 1200LC | 1 | 上海力康 | 主院区检验科 | 06211500LC0046 | PCR二区
100 | 生物安全柜 | HFSafe 1200LC | 1 | 上海力康 | 主院区检验科 | 06211500LC0049 | PCR二区
101 | 移液器 | (1-10)μL | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | QH10711 | PCR二区
102 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | SZ35327 | PCR二区
103 | 移液器 | 1-10ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | SH11424 | PCR二区
104 | 移液器 | 20-200ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | RZ91562 | PCR二区
105 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | QH11392 | PCR二区
106 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 赛默飞 | 主院区检验科 | SH02606 | PCR二区
107 | 多通道移液器 | 0.5-10ul | 1 | 艾本德 | 主院区检验科 | K71997K | PCR二区
108 | 恒温水浴箱（精密恒温水槽） | 上海一恒BWS-27G | 1 | 上海一恒 | 主院区检验科 | 210101718 | 配血室
109 | 医用冷藏柜 | HYC-390 | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE06M30AQ00QEM91F8EQ | 配血室
110 | 医用冷藏柜 | HYC-279 | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE0HB00AX000JM97EDA8 | 储血室
111 | 2-8摄氏度冰箱 | MPR-210 | 1 | 松洋 | 主院区检验科 | 2180011 | 配血室
112 | 离心机 | 400C | 1 | 白洋 | 主院区检验科 | 0311023089 | 配血室
113 | 移液器 | 5-50ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YM216AM0031579 | 配血室
114 | 移液器 | 200-1000ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YM217AM0043107 | 配血室
115 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YM218AM0053212 | 配血室
116 | 移液器 | 5-50ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YM216AM0031577 | 配血室
117 | 移液器 | 200-1000ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YM217AM0043108 | 配血室
118 | 移液器 | 5-50ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YM216AM0031578 | 配血室
119 | 移液器 | 20-200ul | 1 | 大龙 | 主院区检验科 | YM217AM0042689 | 配血室
120 | 医用冷藏柜 | 海尔HYCD-282C | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE0F1400000QEMAMHRFQ | 储血室
121 | 医用冷藏柜 | 海尔HXC-279 | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | BE0H800AX00QJM97EDA8 | 储血室
122 | 高压灭菌器（消毒医疗废物） | BKQ-B100II | 1 | 山东博科 | 主院区检验科 | 0316029540 | 洗消室
123 | 高压灭菌器（消毒医疗废物） | BKQ-B100II | 1 | 山东博科 | 主院区检验科 | 0316029541 | 洗消室
124 | 智能电热恒温培养箱 | 精宏HWS-250Y | 1 | 上海精宏 | 主院区检验科 | 031701022446 | 理化室
125 | 低温保存箱 | 海尔DW-40L278 | 1 | 海尔 | 主院区检验科 | 031100053 | 理化室
126 | 生物安全柜 | HFSafe 1500LC | 1 | 上海力申 | 主院区检验科 | 06211500LC0050 | 理化室
127 | 恒温培养箱 | GNP-9160 | 1 | 上海精宏 | 主院区检验科 | 1111852 | 理化室
128 | 移液器 | 20-200ul | 1 | 大龙 | 检验科 | YE212AT0241629 | 紫荆部检验科
129 | 松下冰箱 | MDF-U33865 | 1 | 松下电器 | 检验科 | 02070300019 | 紫荆检验走道
130 | 医用离心机 | TDZ5-WS | 1 | 湖南湘鑫仪器仪表有限公司 | 检验科 | XX170619T596(XX1706797596) | 紫荆部检验科
131 | 移液器 | 100-1000ul | 1 | 大龙 | 检验科 | YE5E417940 | 紫荆部检验科
132 | 移液器 | 40-200ul | 1 | Finnpipeete | 检验科 | E80484 | 紫荆部检验科
133 | 移液器 | 20-200ul | 1 | 大龙 | 检验科 | YE214AT0284366 | 紫荆部检验科
134 | 移液器 | 5-50ul | 1 | 大龙 | 检验科 | YE172AB0009702 | 紫荆部检验科
135 | 穗凌冷柜 | LG-882M2F | 1 | 穗凌 | 检验科 | 02070300022 | 紫荆部检验科
136 | 二氧化碳培养箱 | HH.CP型 | 1 | 博迅 | 检验科 | 2010038 | 紫荆部检验科
137 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9070A型 | 1 | 精宏 | 检验科 | L-605790 | 紫荆部检验科
138 | 海尔医用冷藏箱 | HYC-310s | 1 | 海尔 | 检验科 | HYC-310s | 紫荆部检验科
139 | 低速离心机 | BY-600A | 1 | 白洋 | 检验科 | 8011180144(031100054) | 紫荆部检验科
140 | 西门子冰箱 | KK22F5711 | 1 | 西门子 | 检验科 | 3040247 | 紫荆部检验科
141 | 摇床 | MZR-H6000S | 1 | 爱林 | 检验科 | 2020201 | 紫荆部检验科
142 | 博世冰箱 | KGU 28A 2 | 1 | 博世 | 检验科 | 2070300038 | 紫荆部检验科
143 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-75SII | 1 | 苏净安泰 | 检验科 | 16753-47 | 紫荆部检验科
144 | 电热恒温培养箱 | DNP-9052 | 1 | 精宏 | 检验科 | 2020041 | 紫荆部检验科
145 | 血沉分析仪 | ORON-200 | 1 | 希莱恒 | 检验科 | 031100065 | 紫荆部检验科
146 | 数显混匀器 | WZR-H6000 | 1 | 苏州爱林 | 检验科 | 1711156 | 紫荆部检验科
147 | 温湿度计 | RS-WS-4G-C3H | 1 | 山东仁科测控技术有限公司 | GCP资料房间外 | 1580250
148 | 温湿度计 | RS-WS-4G-C3H | 1 | 山东仁科测控技术有限公司 | GCP冰箱 | 1768805
149 | 电子血压计 | YE655D | 1 | 江苏省丹阳市开发区百胜路1号 | 护士站 | 2210103750
150 | 水银血压计 | GB3035-93 | 1 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 护士站 | 34955398
151 | 氧流量表 |  | 1 |  | 小抢救室 | 21023017
152 | 氧流量表 | YH-YX-10L | 1 |  | 抢救室 | 2212306
153 | 温湿度计 |  | 1 |  | 抢救室 | 5169
154 | 心电图机 | ECG-1250P | 1 |  | 抢救室 | 031701021371
155 | 吸痰机 | 鱼跃7A-23D | 1 |  | 抢救室 | 031503030780
156 | 温湿度计 |  | 1 |  | 配药室 | KF1206210205001
157 | 输液泵 | 麦科田SYS-6010 | 1 |  | 配药室 | 9142012101181
158 | 输液泵 | 麦科田SYS-6010 | 1 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 配药室 | 9142012101255
159 | 注射泵 | 麦科田SYS-50 | 1 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 护士站 | 9156012101878
160 | 体重秤 |  | 1
161 | 除颤监护仪 | XD100xe(M290) | 1 | Rheinwaldstr | 心理服务单元三区 | 73893001618
162 | 输液泵 |  | 1 | 麦科田 | 心理服务单元三区 | 9142012101174
163 | 注射泵 |  | 1 | 麦科田 | 心理服务单元三区 | 9156012501716
164 | 洗胃机 |  | 1 | 上海祁鑫医疗器械厂 | 心理服务单元三区
165 | 温湿度计 |  | 3
166 | 连续进样枪 | Multipette E3X | 1 | eppendorf（德国） | 药剂科 | G30516H
167 | 连续进样枪 | Multipette E3X | 1 | eppendorf（德国） | 药剂科 | I57670H
168 | 连续进样枪 | Multipette E3 | 1 | eppendorf（德国） | 药剂科 | I42622H
169 | 连续进样枪 | Multipette E3 | 1 | eppendorf（德国） | 药剂科 | I42617H
170 | 移液枪 | 0.5～100 | 1 | 大龙仪器 | 药剂科 | YE205AN0010401
171 | 移液枪 | 0.5～100 | 1 | 大龙仪器 | 药剂科 | YE205AN0010394
172 | 移液枪 | 2～20 | 1 | 大龙仪器 | 药剂科 | YE6K786436
173 | 移液枪 | 2～20 | 1 | 大龙仪器 | 药剂科 | YE209AT0031681
174 | 移液枪 | 10～100 | 1 | 大龙仪器 | 药剂科 | YE4A279321
175 | 移液枪 | 10～100 | 1 | 大龙仪器 | 药剂科 | YE205AP0004859
176 | 移液枪 | 20～200 | 1 | 大龙仪器 | 药剂科 | YE178AF0060880
177 | 移液枪 | 20～200 | 1 | 大龙仪器 | 药剂科 | YE205AP0002459
178 | 移液枪 | 100～1000 | 1 | 大龙仪器 | 药剂科 | YE191AM0018397
179 | 移液枪 | 100～1000 | 1 | 大龙仪器 | 药剂科 | YEAA6AC0005370
180 | 移液枪 | 20～200 | 1 | 大龙仪器 | 药剂科 | YE212AT0241341
181 | 移液枪 | 20～200 | 1 | 大龙仪器 | 药剂科 | YE212AT0241340
182 | 移液枪 | 20～200 | 1 | 大龙仪器 | 药剂科 | YE212AT0241339
183 | 熔点仪 | YRT-3 | 1 | 天大天发科技有限公司 | 药剂科 | 07-19-199
184 | 液体比重天平 | PZ-D-5 | 1 | 上海越平科学仪器 | 药剂科 | 2931
185 | 超低温冰箱 | 松洋MDF-U780V | 1 | 冰山松洋生物科技（大连）有限公司 | 药剂科 | 031701022478
186 | 低温冰箱 | 海尔DW-30L420F | 1 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 药剂科 | 031701022479
187 | 医用冷藏柜 | 海尔HYC-940 | 1 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 药剂科 | 031701022476
188 | 医用冷藏柜 | 海尔HYC-940 | 1 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 药剂科 | 031701022477
189 | 高效液相色谱串联质谱仪 | 岛津LCMS-8050CL | 1 | SIMADZU（岛津） | 药剂科 | 01211595009 US
190 | 玻璃温度计 | 0～200℃，分度值2℃ | 1 | 国产 | 药剂科 | 200609
191 | 玻璃温度计 | 0～100℃，分度值1℃ | 1 | 国产 | 药剂科 | 200612
192 | 玻璃温度计 | 0～50℃，分度值0.1℃ | 1 | 国产 | 药剂科 | 0812
193 | 玻璃温度计 | 50～100℃，分度值0.1℃ | 1 | 国产 | 药剂科 | 200404
194 | 玻璃温度计 | -50～50℃，分度值0.1℃ | 1 | 国产 | 药剂科 | 893
195 | 机械式温湿度计（指针式） | TH602F | 1 | Anymetre（美德时） | 药剂科 | 002208020631
196 | 紫外光分光光度计 | UV2600 | 1 | 上海精密科学仪器 | 药剂科 | A11665733627CS
197 | 高效液相色谱仪 | LC-20A | 1 | SIMADZU（岛津） | 药剂科 | L20134506485
198 | 双三元高效液相色谱仪 | U3000 | 1 | Thermo | 药剂科 | 8147563
199 | 数字酸度计 | PHS-25B | 1 | 上海大普 | 药剂科 | H08041473
200 | 酒精计（0-100） | 0-40%、40-70%、70-100% | 1 | / | 药剂科 | MX01、MX02、MX03
201 | 高压蒸汽灭菌器 | GR85DP | 1 | 致微 | 药剂科 | 031701029588
202 | 高压蒸汽灭菌器 | GR85DP | 1 | 致微 | 药剂科 | 031701029585
203 | 集菌仪 | HTY-602A | 1 | TAILIN | 药剂科 | 030821002
204 | 集菌仪 | HTY-602A | 1 | TAILIN | 药剂科 | 030821002
205 | 医用低温保存箱 | DW-30L420F | 1 | Haier | 药剂科 | BE0H200AU00QJMAF0P1
206 | 生化培养箱 | LRH-70F | 1 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 药剂科 | 210948721
207 | 生化培养箱 | LRH-70F | 1 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 药剂科 | 210948723
208 | 生化培养箱 | LRH-250F | 1 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 药剂科 | 211050149
209 | 生化培养箱 | LRH-250F | 1 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 药剂科 | 211050150
210 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9245A | 1 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 药剂科 | 031701029579
211 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9245A | 1 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 药剂科 | 031701029580
212 | 低温保存箱 | FYL-YS-128L | 1 | 北京福意电器有限公司 | 药剂科 | ‘02526
213 | 生物安全柜 | HFsafe1500LC | 1 | 上海力申科学仪器有限公司 | 药剂科 | 10211500LC0250
214 | 洁净工作台 | SW-CJ-2FD | 1 | 苏州安泰空气技术有限公司 | 药剂科 | AZ2021042844
215 | 移液器 | (10~100）μL | 2 | Thermo scientific | 药剂科 | SZ25827
216 | 移液器 | （20~200）μL | 3 | Thermo scientific | 药剂科 | SZ34500
217 | 移液器 | （100~1000）μL | 4 | Thermo scientific | 药剂科 | RZ74812
218 | 移液器 | （100~1000）μL | 5 | Thermo scientific | 药剂科 | RZ74817
219 | 移液器 | （0.5~5）mL | 6 | Thermo scientific | 药剂科 | SZ01360
220 | 电子分析天平 | BS110S | 1 | 北京赛多利斯 | 药剂科 | 21200001
221 | 电子天平 | BSA124S | 1 | 北京赛多利斯 | 药剂科 | 34491615
222 | 电子天平 | QUINTIX125D-1CN | 1 | 北京赛多利斯 | 药剂科 | 3137119997
223 | 电子天平 | JJ1000Y | 1 | 常熟双杰 | 药剂科 | 21200003
224 | 电子天平 | JJ1000A | 1 | 常熟双杰 | 药剂科 | 231019040157
225 | 砝码 | 5-50g（5个） | 1 | 上海医用激光仪器厂 | 药剂科 | F2300002
226 | 砝码 | 1000g | 1 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 药剂科 | 221009030031
227 | 砝码 | 5mg-5g（4个） | 1 | 上海越平 | 药剂科 | F-2201001
228 | 砝码 | 100g | 1 | / | 药剂科 | /
229 | 砝码 | 500g | 1 | / | 药剂科 | F-72555
230 | 砝码（5个） | 1g、100mg、50mg、10mg、5mg | 1 | 蓬莱市水玲砝码厂 | 药剂科 | 63064065066067
231 | 电子天平 | BYB-200 | 1 | 赛多利斯（上海）贸易有限公司 | 药剂科 | 231021060155-1
232 | 电子天平 | BYB-200 | 1 | 赛多利斯（上海）贸易有限公司 | 药剂科制剂室 | 231021060155-2
233 | 电子天平 | JJ1000 | 1 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 药剂科制剂室 | 211025072965
234 | 电子秤 | TC-150K | 1 | 常熟市双杰测试仪器厂 | 药剂科制剂室 | 341510030125
235 | 大称量电子天平 | YP30001D | 1 | 上海恒基科学仪器有限公司 | 药剂科制剂室 | DZTP-ZJS-001
236 | 电导率仪 | DDS-11A | 1 | 上海智光仪器仪表有限公司 | 药剂科制剂室 | 27
237 | 光照度计 | LX1010B | 1 | 欣宝科仪 | 药剂科制剂室 | S609922
238 | 尘埃粒子计数器 | LAPC9306 | 1 | 苏州星源洁净环境科技有限公司 | 药剂科制剂室 | 201130
239 | 医用冷藏冰箱 | HYC-940 | 1 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 药剂科制剂室 | RE03LR00N00QJMARUN3H
240 | 医用冷藏冰箱 | HYC-940 | 1 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 药剂科慢病药房 | RE03LR00N00QJMARSKV7
241 | 医用冷藏冰箱 | HYC-940 | 1 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 药剂科慢病药房 | RE03LR00N00QJMARJDXQ
242 | 医用冷藏冰箱 | HYC-940 | 1 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 药剂科慢病药房 | RE03LR00N00QJMART763
243 | 精准电子秤 | KFS-X3 | 1 | 凯丰集团有限公司 | 药剂科慢病药房 | -
244 | 电子计价秤 | ACS-3DC6 | 1 | 永康市华鹰衡器有限公司 | 药剂科慢病药房 | 439968
245 | 医用药品冷藏柜 | HYC-940 | 1 | Haier | 药剂科静配中心 | BE03LR00N00QJMARDA52
246 | 医用药品冷藏柜 | HYC-940 | 1 | Haier | 药剂科静配中心 | BE03LR00N00QJMARDHX3
247 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 1 | Haier | 药剂科住院药房 | BE03LR00N00QJMAPH9GR
248 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 1 | Haier | 药剂科住院药房 | BE03LR00N00QJMARTZRQ
249 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 1 | Haier | 药剂科紫荆药房 | BE03LR00N00QJMARJKAT
250 | 药品阴凉箱 | - | 1 | Zhitao | 药剂科紫荆药房 | ZJFYBX-001
251 | 注射泵（双泵） | 麦科田SYS-52 | 1 |  | 综合病区 | SN 9160012102452
252 | 注射泵（双泵） | 麦科田SYS-52 | 1 |  | 综合病区 | SN 9160012102488
253 | 注射泵（单泵） | 美瑞华 MR-301 | 1 |  | 综合病区 | 210100037
254 | 注射泵（单泵） | 美瑞华 MR-301 | 1 |  | 综合病区 | 201200835
255 | 注射泵（单泵） | 美瑞华 MR-301 | 1 |  | 综合病区 | 201200834
256 | 注射泵（单泵） | 麦科田SYS-50 | 1 |  | 综合病区 | SN 9156012101800
257 | 注射泵（单泵） | 麦科田SYS-50 | 1 |  | 综合病区 | SN 9156012101935
258 | 注射泵（单泵） | 麦科田SYS-50 | 1 |  | 综合病区 | SN 9156012101963
259 | 输液泵1 | 美瑞华 MR-508 | 1 |  | 综合病区 | 210100225
260 | 输液泵2 | 美瑞华 MR-508 | 1 |  | 综合病区 | 210100199
261 | 输液泵3 | 麦科田SYS-6010 | 1 |  | 综合病区 | SN 9142012100114
262 | 输液泵4 | 麦科田SYS-6010 | 1 |  | 综合病区 | SN 9142012101093
263 | 输液泵5 | 麦科田SYS-6010 | 1 |  | 综合病区 | SN 9142012101004
264 | 输液泵6 | 麦科田SYS-6010 | 1 |  | 综合病区 | SN 9142012101213
265 | 输液泵7 | 麦科田SYS-6010 | 1 |  | 综合病区 | SN 9142012101085
266 | 输液泵8 | 麦科田SYS-6010 | 1 |  | 综合病区 | SN 9142012100155
267 | 输液泵9 | 麦科田SYS-6010 | 1 |  | 综合病区 | SN 9142012101301
268 | 输液泵10 | 麦科田SYS-6010 | 1 |  | 综合病区 | SN 9142012100211
269 | 心电机 | 日本光电 | 1 |  | 综合病区 | SN 04748
270 | 无创呼吸机 | 飞利浦MB102A | 1 |  | 综合病区 | SN 100435053
271 | 肠内营养泵 | 欧瑞浦UPR-800 | 1 |  | 综合病区 | 8002207002
272 | 高流量治疗仪7 | 比扬1 | 1 |  | ICU
273 | 高流量治疗仪8 | 比扬2 | 1 |  | ICU
274 | 高流量治疗仪9 | 比扬3 | 1 |  | ICU
275 | 高流量治疗仪10 | 比扬4 | 1 |  | ICU
276 | 高流量治疗仪11 | 比扬5 | 1 |  | ICU
277 | 高流量治疗仪12 | 比扬6 | 1 |  | ICU
278 | 输液工作站1 | 贝朗 | 1 |  | ICU | 031701021001
279 | 输液工作站2 | 贝朗 | 1 |  | ICU | 031701020994
280 | 输液工作站3 | 贝朗 | 1 |  | ICU | 031701020993
281 | 输液工作站4 | 贝朗 | 1 |  | ICU | 031701020991
282 | 输液工作站5 | 贝朗 | 1 |  | ICU | 031701020992
283 | 输液工作站6 | 贝朗 | 1 |  | ICU | 031701021000
284 | 输液工作站7 | 贝朗 | 1 |  | ICU | 031701020998
285 | 输液工作站8 | 贝朗 | 1 |  | ICU | 031701020996
286 | 输液工作站9 | 贝朗 | 1 |  | ICU | 031701020997
287 | 输液工作站10 | 贝朗 | 1 |  | ICU | 031701020995
288 | 输液工作站11 | 贝朗 | 1 |  | ICU | 031701020999
289 | 输液泵1 | （美瑞华）MR-508 | 1 |  | ICU | 210100200
290 | 注射泵1 | MR-301 | 1 |  | ICU | 201200833
291 | 注射泵2 | MR-301 | 1 |  | ICU | 201200832
292 | 营养泵1 | VPR-800 | 1 |  | ICU | 8002207006
293 | 营养泵2 | VPR-800 | 1 |  | ICU | 8002207005
294 | 呼吸机1 | Evith V300 | 1 |  | ICU | 031701019118
295 | 呼吸机2 | Evith V300 | 1 |  | ICU | 031701019128
296 | 呼吸机3 | Savina 300 | 1 |  | ICU | 031701019125
297 | 呼吸机4 | Savina 300 | 1 |  | ICU | 031701019120
298 | 呼吸机5 | Evith V300 | 1 |  | ICU | 031701019119
299 | 呼吸机6 | Savina 300 | 1 |  | ICU | 031701019127
300 | 呼吸机7 | Savina 300 | 1 |  | ICU | 03170109123
301 | 呼吸机8 | Savina 300 | 1 |  | ICU | 031701019124
302 | 呼吸机9 | Savina 300 | 1 |  | ICU | 031701019126
303 | 呼吸机10 | Savina 300 | 1 |  | ICU | 031701019122
304 | 无创呼吸机1 | 飞利浦V60 | 1 |  | ICU | 031701019131
305 | 转运呼吸机1 | Oxglcg 3000 plus | 1 |  | ICU | 031701019140
306 | 转运呼吸机2 | Oxglcg 3001 plus | 1 |  | ICU | 031701019139
307 | 心电监护 | ePM10 | 5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 感染内科
308 | 心电图机（18导） | 盛莱SRC18VW | 1 | 珠海盛莱健康科技有限公司 | 感染内科
309 | 心电图机 | ECE-1250P | 1 |  | 感染内科
310 | 有创呼吸机 | EVitqv300 | 1 |  | 感染内科
311 | 无创呼吸机 | 飞利浦V600 | 1 |  | 感染内科
312 | 无创呼吸机 | 飞利浦V601 | 1 |  | 感染内科
313 | 肠内营养泵 | 欧浦瑞VPR-800 | 1 |  | 感染内科
314 | 输液泵 | 麦科田SYS-6010 | 5 |  | 感染内科
315 | 注射泵（单） | 麦科田SYS-50 | 3 |  | 感染内科
316 | 注射泵（双） | 麦科田SYS-52 | 2 |  | 感染内科
317 | 除颤仪（带监护） | 卓尔M-Series | 1 |  | 感染内科
318 | 电动吸引机 | 鱼跃7A-23D | 1 |  | 感染内科
319 | 温湿度计 |  | 8 |  | 医学美容科 | 医学美容科紫荆3楼
320 | 温湿度计 |  | 9 |  | 医学美容科 | 医学美容科南屏院区
321 | 氧气吸入器 | 无 | 5 | 宁波驰锐医疗科技有限公司 | 内镜中心
322 | 温湿度计 | 无 | 2 | 深圳市添海达五金文具有限公司 | 内镜中心
323 | 额温枪 | JXB-178 | 1 | 广州市信尔康医疗器械有限公司 | 内镜中心
324 | 单道微量注射泵 | 麦科田SYS-50 | 1 | 广州健迅商贸有限公司 | 内镜中心
325 | 双道微量注射泵 | 麦科田SYS-52 | 1 | 广州健迅商贸有限公司 | 内镜中心
326 | 血氧夹 | 无 | 2 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 内镜中心
327 | 压力表 | SHA-P5 | 3 | 宾得 | 内镜中心
328 | 压力表 | 无 | 1 | 深圳开立生物医疗科技有限公司 | 内镜中心
329 | 静压差表 | （0–30）Pa | 6 | 浙制 | 手术麻醉科 | 2203T18446 2203T22052 2203T22051 2203T18445 2203T22055 2203T21539
330 | 便携式监护仪 | M8102A | 2 | 飞利浦 | 手术麻醉科 | DE65531292 DE65531288
331 | 气相色谱仪 | 8890 | 1 | 安捷伦 | 理化试验室
332 | 气相色谱-质谱联用仪 | 8890-5977B | 1 | 安捷伦 | 理化试验室
333 | 原子吸收分光光度计 | 240分体式设计 | 1 | 安捷伦 | 理化试验室
334 | 高效液相色谱仪 | 1260infinityⅡ | 1 | 安捷伦 | 理化试验室
335 | 原子荧光光度计 | AFS-933 | 1 | / | 理化试验室
336 | 马弗炉 | KSL-1200X-J | 1 | / | 理化试验室 | 800℃/900℃
337 | 马弗炉 | KSL-1200X-M | 1 | / | 理化试验室 | 800℃/900℃
338 | 氟离子浓度计 | 上海三信MP523-04 | 1 | 上海三信 | 理化试验室
339 | 离子计 | 雷磁PXSJ-216F | 1 | / | 理化试验室
340 | 便携式电导率仪 | 雷磁DDBJ-351L | 1 | / | 理化试验室
341 | 紫外可见分光光度计 | 安捷伦Cary3500双通道 | 1 | 安捷伦 | 理化试验室
342 | 电子天平 | Secura225D-1CM | 1 | / | 理化试验室
343 | 电子天平 | BSA224S-CW | 1 | / | 理化试验室
344 | 电子天平 | BSA223S-CW | 1 | / | 理化试验室
345 | 移液器 | microman（50-250μL） | 2 | microman | 理化试验室
346 | 移液器 | microman（100-1000μL） | 1 | microman | 理化试验室
347 | 移液器 | thermo（1-10μL） | 1 | thermo | 理化试验室
348 | 移液器 | thermo（10-100μL） | 2 | thermo | 理化试验室
349 | 移液器 | thermo（20-200μL） | 1 | thermo | 理化试验室
350 | 移液器 | thermo（100-1000μL） | 1 | thermo | 理化试验室
351 | 移液器 | DLAB（20-200μL） | 1 | DLAB | 理化试验室
352 | 移液器 | DLAB（100-1000μL） | 1 | DLAB | 理化试验室
353 | 移液器 | DLAB（1000-5000μL） | 1 | DLAB | 理化试验室
354 | 移液器 | DLAB（2-10mL） | 1 | DLAB | 理化试验室
355 | 容量瓶 | 1mL | 1 | / | 理化试验室
356 | 容量瓶 | 2mL | 1 | / | 理化试验室
357 | 容量瓶 | 5mL | 1 | / | 理化试验室
358 | 容量瓶 | 10mL | 1 | / | 理化试验室
359 | 容量瓶 | 25mL | 1 | / | 理化试验室
360 | 容量瓶 | 50mL | 1 | / | 理化试验室
361 | 容量瓶 | 100mL | 1 | / | 理化试验室
362 | 容量瓶 | 250mL | 1 | / | 理化试验室
363 | 容量瓶 | 500mL | 1 | / | 理化试验室
364 | 容量瓶 | 1000mL | 1 | / | 理化试验室
365 | 具塞比色管 | 10mL | 1 | / | 理化试验室
366 | 具塞比色管 | 25mL | 1 | / | 理化试验室
367 | 具塞比色管 | 50mL | 1 | / | 理化试验室
368 | 具塞比色管 | 100mL | 1 | / | 理化试验室
369 | 刻度移液管 | 1mL | 1 | / | 理化试验室
370 | 刻度移液管 | 2mL | 1 | / | 理化试验室
371 | 刻度移液管 | 5mL | 1 | / | 理化试验室
372 | 刻度移液管 | 10mL | 1 | / | 理化试验室
373 | 水银温度计 | 0-100℃ | 1 | / | 理化试验室
374 | 水银温度计 | 200-300℃ | 1 | / | 理化试验室
375 | 水银温度计 | 0-500℃ | 1 | / | 理化试验室
376 | 温湿度计 |  | 10 | / | 理化试验室
377 | 标准砝码（一套） | F1 | 1 | / | 理化试验室
378 | 控温电热板 |  | 1 |  | 理化试验室 | 200℃
379 | 粉尘消解仪 |  | 1 |  | 理化试验室 | 250℃
380 | 石墨消解仪 |  | 1 |  | 理化试验室 | 110℃
381 | 恒温水浴箱 | DK-S28 | 1 | 精宏 | 理化试验室 | 50℃
382 | 直接测汞仪 |  | 1 | 精诚 | 理化试验室
383 | 电磁辐射测量系统 | / | 1 | Narda | 职业卫生科 | 校准，1台主机，3个探头，主机型号NBM-550，高频电磁辐射探头型号EHP200A，低频电磁辐射探头型号EHP-50F，射频探头型号EF0691
384 | RAYSAFE X2 X射线测试仪主机 | / | 1 | RAYSAFE | 职业卫生科
385 | RAYSAFE X2 屏幕亮度计 | / | 1 | Raysafe | 职业卫生科
386 | RAYSAFE X2 X射线测试仪探测器：CT | / | 1 | Raysafe | 职业卫生科
387 | RAYSAFE X2 X射线测试仪探测器：R/F | / | 1 | Raysafe | 职业卫生科
388 | RAYSAFE X2 X射线测试仪探测器：MAM | / | 1 | Raysafe | 职业卫生科
389 | AT1123 辐射探测仪（需要有80、100、120、150KV范围内的X射线校准因子） | / | 1 | ATOMTEX | 职业卫生科 | 检定证书
390 | 电离室巡检仪451-P | / | 1 | Fluke | 职业卫生科 | 检定证书
391 | 电离室巡检仪451-P | / | 1 | Fluke | 职业卫生科 | 检定证书
392 | 光射野一致性调整尺 | / | 1 | RaySafe公司 | 职业卫生科
393 | 便携式表面沾污仪COMO170 | / | 1 | NUVIA SEA公司 | 职业卫生科 | 检定证书
394 | 便携式表面沾污仪COMO170 | / | 1 | S.E.A nuvia | 职业卫生科 | 检定证书
395 | 放射个人剂量报警仪 | / | 1 | MIRION 公司 | 职业卫生科
396 | 放射个人剂量报警仪 | / | 1 | MIRION 公司 | 职业卫生科
397 | 环境级X、γ剂量率仪AT1120 | / | 1 | ATOMTEX 公司 | 职业卫生科 | 检定证书
398 | 中子测量装置 | / | 1 | Thermo 公司 | 职业卫生科 | 检定证书
399 | FD218 测氡仪 | / | 1 | 北京核地科技发展有限公司 | 职业卫生科 | 检定证书
400 | RT-Rn21 氡及其子体测量仪（需送北京） | / | 1 | 深圳瑞美德科技 | 职业卫生科 | 测氡是检定，氡子体是校准
401 | 便携式伽马能谱仪 | / | 1 | 飞诺飞 | 职业卫生科
402 | 加长杆式X、γ剂量率仪 | / | 1 | 飞诺飞 | 职业卫生科
403 | 超声诊断仪 | LOGIQ E11 | 3 | GE | 超声医学科 | 每台3把探头
合计 |  |  | 483