珠海市第三人民医院自动发药机
维修及深度保养报价邀请函

我院自动发药机（规格型号：Rowa Vmax160）出现故障且需开展深度保养工作，欢迎符合条件的厂商积极参与报名。
一、项目概况
自动发药机（规格型号：Rowa Vmax160）需进行故障维修及一次深度保养，具体情况如下：
故障情况：机械手报错频繁，按启动键后设备无响应。
保养需求：对设备进行全面深度保养，涵盖机械部件清洁、润滑、调试，电气系统检测，软件系统排查优化等，同时需更换设备老化、磨损配件，确保设备后续稳定运行。
如需现场检查可提前联系设备科预约。
二、报名资料
1、珠海市第三人民医院医疗设备维修报价单（附件），报价单需同步提供自动发药机所需更换配件的详细清单及对应报价。
2、厂商相关资质证明：营业执照、医疗器械经营许可证、备案凭证等。
3、法人资格证明书、法人代表授权委托书、委托代理人身份证复印件等。
4、与其他单位成交的相同项目的合同或发票等证明文件（需体现成交金额）。
5、Rowa Vmax160自动发药机所有配件报价清单。
6、其他资料（如有，可补充设备维修保养方案、售后保障承诺等）。
三、报名方式
1、报名时间2026年8月13日-2026年8月18日17:00。
2、报名资料扫描件发送至邮箱zhccdcsbk@zhuhai.gov.cn。
四、报名要求
1、报名厂商需提供第二项要求的全部资料，所有资料均需加盖厂商公章。
2、如有更换配件，均须为全新件。
3、报名厂商需具备相应设备维修保养能力，能按时完成维修及保养工作，提供合理的售后保障服务。
五、联系事项
1、联系单位：珠海市第三人民医院。
2、联系地址：珠海市香洲区南屏镇和正路166号珠海市第三人民医院（主院区）行政楼三楼总务部（设备）D315办公室。
3、联系人及联系方式：陈老师，0756-2390957。
4.联系邮箱：zhccdcsbk@zhuhai.gov.cn。

附件：珠海市第三人民医院医疗设备维修报价单
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