## Sheet1
珠海市第三人民医院A11避难间改造项目清单及报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总价(元） | 备注
防火窗
1 | 乙级防火窗 | 平开窗：850（宽）*1160（高） | ㎡ | 2 |  |  | 1.采用100钢制乙级防火窗,玻璃采用5+15A+5灌液白玻，五金采用七字执手，颜色深灰色。 2.乙级防火窗
2 |  | 平开窗：880（宽）*1160（高） | ㎡ | 2.04
3 | 防盗网 | 950（宽）*1980（高） | ㎡ | 1.88 |  |  | 采用1.2CM圆钢
4 | 逃生门 |  | 个 | 1
5 | 安全防护措施 | 需要从外墙进行高空作业（高空蜘蛛人） | 个 | 4
6 | 限位器 | 限位器 | 套 | 4
7 | 防火窗拆除、安装 | 原窗户和护栏拆除，及护栏复位 | 扇 | 4 |  |  | 垃圾清运我院自行承担
8 | 小计
消防栓等
1 | 消防软管卷盘安装 | 增设镀锌管（φ25） | 米 | 6 |  |  | 从吊顶内喷淋管网取水
2 |  | 增设不锈钢卷盘箱、灭火器箱 | 项 | 1 |  |  | 定制
3 |  | 软管卷盘：JPSO.8-19/25+固定架 | 套 | 1
4 |  | 辅材：角铁，25u码、、开孔、油漆等 | 项 | 1
5 | 消防广播 | 新增喇叭、从走廊引线重新布消防广播线 | 项 | 1
6 | 避难间指示灯 | 避难间标识 | 块 | 1
7 | 灭火器 | 避难间需放置灭火器（4kg新国标） | 具 | 2
8 | 人工费 | 软管卷盘接入（包括放水、注水调试），涉及焊接动火作业及防护措施 | 项 | 1
9 | 小计
合计
备注：报价包含产品材料费、施工安装费、调试费、人工费、管理费、运输费、2年质保期维护服务费、税费等全部相关费用
单位（盖章）：
日期：